Kołobrzeg, dnia 01.09.2016 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 01.09.2016 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy do cewnikowania żyły głównej, zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika w skład zestawu wchodzi : cewnik miękki wykonany z poliuretanu o średnicy 12FR odporny na zginanie o długości 15cm, ze znacznikami długości, przesuwnymi, regulowanymi skrzydełkami mocującymi, prowadnica odporna na zaginanie, wykonana z NITINOLU, z końcówką J o wymiarach 0,89 x 70 mm ; rozszerzadło ; skalpel ;  strzykawka 10ml ; zatyczka mocująca ; igła wprowadzająca Seldingera G18 1,25 x 70 mm ; zakończenia w różnych kolorach.

Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1. Zadane pytania nie maja racji bytu, ponieważ pozycja nr 7 i 8 została wykreślona.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

Odp.: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1. Zadane pytania nie maja racji bytu, ponieważ pozycja nr 7 i 8 została wykreślona.

- Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, wyłączy z Pakietu  poz. 1, 2  i poz. 3  i utworzy z nich osobny pod pakiet z odpowiednim podziałem wadium, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius i zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych?

Zgoda Zamawiającego na  pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych czeskiej firmy GML które obecnie dostarczamy do Zamawiającego oraz, stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie ogranicza wolnej konkurencji, ponieważ na rynku działa kilka firm mogących zaoferować wymagany przez zamawiającego asortyment.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

opracował: I.K.