Kołobrzeg, dnia 21 października 2016 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego dla zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą 
i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem  - ETAP II – poradnia 
i pracownie okulistyczne

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – Lampa zabiegowa sufitowa 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której czasza składa się z 4 modułów świetlnych LED?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z 20 diodami LED w czaszy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową bez możliwości wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są moduły (o ile ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową charakteryzującą się odtworzeniem barwy światła słonecznego na poziomie Ra≥94?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową charakteryzującą się odtworzeniem barwy światła słonecznego na poziomie Ra≥94.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z poborem mocy źródeł światła na poziomie 18W?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 320mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 320mm.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której osłona modułów świetlnych LED wykonana jest z tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania – czasza ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących? Moduły świetlne bez żadnego zabezpieczenia od strony zewnętrznej podatne są na uszkodzenia mechaniczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową, której osłona modułów świetlnych LED wykonana jest z tworzywa sztucznego (polipropylenu) odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania – czasza ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy