Kołobrzeg, dnia 21 listopada 2016 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania: Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016:

1) Kardiomonitor 3 szt.

2) Stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania pracy serca – 1 szt.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Dotyczy załącznik 1-1

Kardiomonitor – szt. 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z ekranem LCD o przekątnej 12,1`` oraz wysokiej rozdzielczości 800x600 ?

Odp. Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor o wadze <5,5 kg ?

Odp. Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor z regulacją czasu wyciszenia alarmów w zakresie 60-180 sekund ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor zasilany akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 4,2 Ah zapewniającym czas pracy do 6 godzin ?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor, w którym status akumulatorów informuje o stanie każdego wykrytego akumulatora oraz o łącznym poziomie naładowania akumulatorów, podając równocześnie szacunkową długość monitorowania, która odpowiada poziomowi naładowania?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor mający możliwość zastosowania czujników Nellcor oraz Edan (technologia redukująca artefakty, gwarantująca potwierdzoną badaniami jakość pomiaru co najmniej na poziomie technologii Nellcor)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z pomiarem NIBP z zakresem ciśnienia skurczowego 40-250 mmHg oraz zakresem ciśnienia rozkurczowego 20-200 mmHg?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z pomiarem pulsu przy pomiarze NIBP  w zakresie 40-240 bpm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia o zakresie pomiarowym 0-300 mmHg ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor bez możliwości wyposażenia urządzenia w pomiar saturacji metodą Massimo Rainbow w konfiguracji opcjonalnej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor bez możliwości prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego w konfiguracji opcjonalnej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z drukarką termiczną oferującą możliwość wydruku 3 krzywych i papierze szerokości 48 cm?

Odp. Tak.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor oferujący rozpoznawanie aż 26 arytmii bez podziału na 2 priorytety w zależności od ważności alarmu oraz bez możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor bez funkcji opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowanej przez Użytkownika – do min. 30 sekund?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania pracy serca – szt. 1

Pytanie 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania pracy serca musiało umożliwiać podłączenie posiadanego przez Zamawiającego monitora SureSigns? Tak opisany parametr jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta i uniemożliwia udział w postępowaniu innym wykonawcom.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stanowiska komputerowego do centralnego monitorowania pracy serca bez możliwości podłączenia monitora SureSigns.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor transportowy wyposażony w ekran o rozdzielczości 800 na 480 dpi ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zamiast wymogu odporności monitora transportowego na wstrząsy mechaniczne i drgania mechaniczne zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 uzna równoważne normy dopuszczające stosowanie

monitora podczas transportu w karetkach pogotowia , tj :

- EN 1789: 2007: Ambulanse drogowe (Rozdział 6 — Urządzenia medyczne).

- IEC/EN 60529: Specyfikacja stopnia ochrony IP44 zapewnianego przez obudowę.

- Wrażliwość na promieniowanie 20 V/m zgodnie z normą EN ISO 9919 (SpO2) ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowisko do centralnego monitorowania oferujące możliwość wyświetlania do 6 krzywych dla jednego stanowiska pacjenta? Większa ilość krzywych, w praktyce negatywnie wpływa na czytelność wyświetlanych danych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowisko do centralnego monitorowania oferujące możliwość zapamiętywania do 96 godzin krzywych monitorowania parametrów fizjologicznych w trybie full disclosure ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Do wzoru umowy:

- Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2 i 4

Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,2%.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na następujący „Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 6

Prosimy o zmianę na zapis „Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy