Kołobrzeg, dnia 24 marca 2017  r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1. Dotyczy Parametrów Granicznych Załącznika nr 5 – dot. serwisu „ Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę, także w święta i dni wolne, czas oczekiwania na interwencję max 24h.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przy każdym punkcie w parametrach granicznych dot. zgłaszania awarii był  dopisek „w dni robocze”? Zgodnie z zapisami  we wzorze umowy par.5 pkt.7.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Powyższą zmianę wprowadza się do załącznika nr 5 – zmiana załącznika nr 5.

2. Dotyczy Parametrów Granicznych  – Ogólne warunki serwisu:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w pkt 4 „Czas przystąpienia do naprawy – max 24 godz. Od chwili zgłoszenia” na dopisanie „w dni robocze”? Zgodnie z zapisami  we wzorze umowy par.5 pkt.7.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Powyższą zmianę wprowadza się do załącznika nr 5 – zmiana załącznika nr 5.

3. Dotyczy Parametrów Granicznych  – Ogólne warunki serwisu:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w pkt 4 „Czas reakcji serwisu max 60 min” na dopisanie „w dni robocze”? Zgodnie z zapisami  we wzorze umowy par.5 pkt.7.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Powyższą zmianę wprowadza się do załącznika nr 5 – zmiana załącznika nr 5.

4. Prosimy o wyrażenie zgody na poprawienie oczywistej omyłki w Załączniku nr 1 formularz cenowy cz2 Analizator 3 Lp 19 i Lp 20 jest: Rubella IGM, Rubella IGM, a powinno być: Rubella IGM, Rubella IGG.

Odp. Zamawiający poprawia omyłkę – w załączeniu zmiana nr 2 załącznika nr 1.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy