Kołobrzeg, dnia 05 kwietnia 2017 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych z 4 szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”

Łóżka szpitalne – 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty bez możliwości wyjęcia wypełnienia?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką montowaną na stałe o grubości pręta 5 mm i rozmiarze oczka 80 x 80 mm odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekcyjnych oraz działania UV?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja kąta segmentu uda w zakresie 0-37°?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla leżącego pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort leżącego pacjenta.

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0-15°?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, montowane pod ramą w specjalnych tulejach wyposażone w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp. Tak.

Szafki przyłóżkowe – 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 840 mm?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości wraz z blatem bocznym 560 mm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 550 x 320 mm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami (głównym i bocznym) wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem niewyposażonym w koło?

Odp. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę otwierana dwustronnie z blatem bocznym przymocowanym na stałe? Przy otwieraniu dwustronnym szafki odejmowany blat jest zbędny.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami (głównym i bocznym) białymi, bez możliwości wyboru koloru?

Odp. Nie. Zapisy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy