Kołobrzeg, dnia 27 kwietnia 2017  r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1. Czy w pakiecie nr 28 – Zamawiający mógłby dopuścić wilgotne jednorazowe rękawice myjące do nieuszkodzonej skóry i błon śluzowych, posiadające działanie bakteriobójcze wobec bakterii wieloopornych MRSA/ ORSA/VRE i Acinetobacter baumannii w czasie do 30 sek., likwidujące nieprzyjemne zapachy ciała, niewymagające spłukiwania, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej, płyn, którym nasączone są rękawice zawiera poliheksanid, rękawice pakowane po 10 szt. o wymiarach 14 cm x 23 cm, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 5

2. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 17, pozycja 1-3

3. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną sklasyfikowaną, jako wyrób medyczny klasa Is?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 17, pozycja 1-3

4. Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie 17, pozycja 1

5. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20x30cm?

Odp. Zapisy SIWZ nie wykluczają takiego wyrobu.

Zadanie 23

6. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Zadanie 30

7. Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 31

8. Czy Zamawiający dopuści golarkę z ostrzem o długości 1,5 x szer. 3,6 x głębokość 0,01cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 31

9. Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne zabezpieczone plastokową nasadką na ostrzy oraz zapakowane w opakowanie foliowe?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 42

10. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 13cm, głębokości 8cm oraz średnicy otworu 4cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zad. 26

11. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycje: 1, 2): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycje: 1, 2): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez Producenta – na żądanie.

12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp. Zamawiający wymaga produktu z podwójnym indykatorem wilgotności, informującym 
o konieczności zmiany wyrobu, z podwójnym system  dopasowania/elastyczny ściągacz taliowy 
w przedniej i tylnej części pielucho majtek.

13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Dopuszczenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. Należy nadmienić, że wymóg „z podwójnym indykatorem wilgotności” jest niezgodny z PZP, gdyż wskazuje na konkretnego producenta pieluchomajtek, firmę TZMO. Utrzymanie takiego wymogu wyklucza złożenie ofert konkurencyjnych, co negatywnie może wpłynąć na finanse Państwa jednoski.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

15. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „…osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

16. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycja: 1): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

17. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2750g?

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2750g, pozostałe zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

18. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycja: 2): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

19. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 26, pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci od 3-6kg zbudowane z delikatnej włókniny ale o innej nazwie niż podana w SIWZ? Należy nadmienić, że wymóg „…z włókniny Premium Dry…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odp. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki dla dzieci od 3-6 kg z włókniny, która dzięki swej budowie umożliwiającej wchłanianie moczu i wolnych stolców, zapewniając stały dostęp powietrza do delikatnej skóry dziecka, z ekstraktem skutecznie usuwającym nieprzyjemny zapach, wykazującym działanie przeciwzapalne.

20. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta.

Dotyczy SIWZ

21. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

22. Zad. 2. Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMS? Trzeci rozmiar oczekiwany przez Zamawiającego określony jest w naszym asortymencie dwojako: XLLong i 170 cm długości, pakowany jest z dwoma ręcznikami do rąk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w trzecim rozmiar oczekiwany przez Zamawiającego określonym w asortymencie dwojako: XL Long i 170 cm długości, pakowanym z dwoma ręcznikami do rąk. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

23. Ocena jakościowa dla zadania 2: Czy w związku z tym, że Zamawiający od kilku lat pracuje na naszych fartuchach SMMS i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń a ocena jakościowa nie obejmuje włókniny SMMS, a jedynie SMS i SMMMS- na czym tracąc w punktacji jakościowej stracimy również szanse na całościową lepszą punktację w tym zadaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w ocenie jakościowej również punktacji za włókninę SMMS?

Odp. Zamawiający informuje, że ocena jakościowa nie podlega modyfikacji.

24. Zad. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni a w polu krytycznym wzmocnionego dodatkowym padem chłonnym z włókniny polipropylenowej. Gramatura powierzchni wzmocnionych 109,5 g/m2. Skład zgodny z SIWZ, z tą różnicą, że:

- serweta do nakrycia stołu ma wymiar 150 x 190 cm

- osłona na kończynę ma wymiar 33 x 110 cm

- serweta samoprzylepna- ekran anestezjologiczny z wycięciem ma wymiar 225 x 270 cm i wbudowane organizatory do przewodów i drenów

- serweta dolna 225 x 280 cm ma wycięcie 10 x 100 cm i wbudowane organizatory do przewodów i drenów

- 3 taśmy samoprzylepne

Dodatkowo zestaw zawiera 4 ręczniki do rąk i serwetę samoprzylepną 75 x 90 cm.

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

25. Zad. 5 dotyczy część: „ocena”: Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od oceniania oferty w tym zadaniu pod kątem parametru nr 14 i 15, gdyż Zamawiający w poz. 5 i 6 będzie już punktował warstwowość laminatu serwet wchodzących w skład zestawu.

Odp. Zamawiający informuje, że ocena jakościowa nie podlega modyfikacji.

26. Zad. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni a w polu krytycznym wzmocnionego dodatkowym padem chłonnym z włókniny polipropylenowej wokół otworu. Gramatura powierzchni wzmocnionych 109,5 g/m2. Skład zgodny z SIWZ, z tą różnicą, że:

- serweta do nakrycia stołu ma wymiar 150 x 190 cm

- serweta nieprzylepna ma wymiar 150 x 180 cm

- osłona na kończynę ma wymiar 33 x 55 cm

- serweta do obłożenia kończyna ma wymiar 320 x 225 cm i samouszczelniający się otwór 7cm i wbudowane organizatory do przewodów i drenów

- 1 taśma samoprzylepna

Dodatkowo zestaw zawiera 2 ręczniki do rąk

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

27. Zad. 6 dotyczy część: „ocena” Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od oceniania oferty w tym zadaniu pod kątem parametru nr 14 i 15, gdyż Zamawiający w poz. 5 i 6 będzie już punktował warstwowość laminatu serwet wchodzących w skład zestawu.

Odp. Zamawiający informuje, że ocena jakościowa nie podlega modyfikacji.

28. Zad. 7 poz. 2 i 3: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w poz. 2 i 3 Zamawiający wymaga serwet 2- lub 3- warstwowych z dodatkowym padem chłonnym w polu krytycznym?

Odp. Zamawiający informuje, że wymaga serwet z warstwą chłonną na całej powierzchni.

29. Zad. 7 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z dwuwarstwowego laminatu 150 x 250 cm z dodatkowym padem chłonnym w polu krytycznym?

Odp. Zamawiający informuje, że wymaga serwet z warstwą chłonną na całej powierzchni.

30. Zad. 7 dotyczy część: „ocena”: Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od oceniania oferty w tym zadaniu pod kątem parametru nr 13 i 14, gdyż Zamawiający w poz. 5 i 6 będzie już punktował warstwowość laminatu serwet.

Odp. Zamawiający informuje, że ocena jakościowa nie podlega modyfikacji.

31. Zad. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

- serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm

- serweta do zabiegów ginekologicznych z wbudowanymi osłonami kończyn dolnych o wymiarze 175/260 x 210 cm z otworem 10 x 15 cm

- serweta pod pacjenta 120 x 75 cm z szerokim zakładem do bezpiecznej aseptycznej aplikacji

- taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

- 2 ręczniki do rąk

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

32. Zad. 10 dotyczy część: „ocena”: Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od oceniania oferty w tym zadaniu pod kątem parametru nr 14 i 15, gdyż Zamawiający w poz. 5 i 6 będzie już punktował warstwowość laminatu serwet wchodzących w skład zestawu.

Odp. Zamawiający informuje, że ocena jakościowa nie podlega modyfikacji.

33. Zad. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sterylizowanych inną- dopuszczoną normą EN PN 13795- niż para wodna w nadciśnieniu metodą sterylizacji ?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

34. Zad. 13 poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów a’3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań: zamiast 172 800 a’ 5 szt zaoferujemy 288 000 a’3 szt. w każdej pozycji.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

35. Zad. 17 poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej  o grubości  0,048 mm (badana zgodnie z metodą DIN EN 1942) , pokrytej klejem poliakrylowym. Folia elastyczna, łatwo przylegająca do skóry i dobrze się na niej utrzymująca, stanowiąca barierę dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej  - paraprzepuszczalność na poziomie  750 gr/m2/ 24 h (MVTR);  przeźroczysta, matowa i antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa barwione nieprzylepne paski, o szerokości min. 3,5 cm, ułatwiające aplikację. Folia  nie zawierająca lateksu, kalafonii i jej pochodnych. Papier transportowy obustronnie silikonowany. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie handlowe w formie dyspensera zawierające następujące informacje: rozmiar, numer REF, ilość sztuk w opakowaniu, znak CE, numer serii oraz termin przydatności do zużycia.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

36. Zad. 17 poz.  1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach 30 x 27cm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

37. Zad. 17 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach 45 x 27 cm?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zad. 17 poz.  3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach 45 x 57 cm?

Odp. Zapisy SIWZ nie wykluczają folii o wymiarach 45 x 57 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

38. Zad. 18 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z folii polietylenowej wzmocnionej włókniną polipropylenową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zapisy SIWZ nie wykluczają proponowanego rozwiązania.

39. Zad. 18 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegów na dłoni/ stopie z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o wymiarach 225 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem 3 cm i dużym padem chłonnym w polu krytycznym z włókniny polipropylenowej ?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

40. Zad. 18 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej o wymiarach 38 x 40 cm?

Odp. Zapisy SIWZ nie wykluczają proponowanego rozwiązania, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

41. Zad. 18  dotyczy część: „ocena”: Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od oceniania oferty w tym zadaniu pod kątem parametru nr 9 i 10, gdyż Zamawiający w poz. 5 i 6 będzie już punktował warstwowość laminatu serwet.

Odp. Zamawiający informuje, że ocena jakościowa nie podlega modyfikacji.

42. Zad. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji urologicznych z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

- serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

- serweta do operacji urologicznych 260/225 x 210 cm z samoprzylepnym otworem nadłonowym 8 cm i otworem w okolicy odbytu 5 cm z torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z bezlateksową osłoną na palec

- 1x uchwyt typu rzep 2,5 x 20/24 cm

- 2x ręcznik do rąk

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

43. Zad. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu barkowego z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

- serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm

- osłona na kończynę górną 24 x 80 cm z termoplastycznej folii elastomerowej na zewnątrz oraz miękkiej, elastycznej dzianiny bielonej od wewnątrz.

- taśma samoprzylepna foliowa 10 x 50 cm

- serweta do artroskopii stawu barkowego 225 x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą na płyny 270 stopni i zaworem do podłączenia drenu, z 3 zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep

- 2 ręczniki do rąk

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

44. Zad. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego z nieprzemakalnego laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa o następującym składzie:

- serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm

- serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- serweta do cięcia cesarskiego 260/200 x 335 cm z osłonami podpórek kończyn górnych, z samoprzylepnym oknem z torbą na płyny 360 stopni, z zaworem do podłączenia drenu

- serweta dla noworodka z chłonnej, miękkiej włókniny 90 x 100 cm

- 4 ręczniki do rąk

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zad. 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego zbudowanego z laminatu 3 warstwowego: włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa zgodnego z SIWZ, w którym serweta dolna ma wymiar 180 x 175 cm, a zestaw dodatkowo posiada w składzie 4 ręczniki do rąk ?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego 3 warstwowego, w którym serweta dolna ma wymiar 180 x 175 cm, a zestaw dodatkowo posiada w składzie 4 ręczniki do rąk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

45. Zad. 36: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii odbytnicy z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa wzmocnionego w polu krytycznym padem chłonnym z włókniny polipropylenowej, gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2. Skład:

- serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm

- serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- serweta do chirurgii odbytnicy 310 x 260 cm z samoprzylepnym oknem 28 x 32 cm i otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm przykrytym samoprzylepną klapką z 4 wbudowanymi uchwytami do mocowania kabli i drenów

- 4 ręczniki do rąk

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

46. Zad. 36 dotyczy część: „ocena”: Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od oceniania oferty w tym zadaniu pod kątem parametru nr 14 i 15, gdyż Zamawiający w poz. 5 i 6 będzie już punktował warstwowość laminatu serwet

Odp. Zamawiający informuje, że ocena jakościowa nie podlega modyfikacji.

47. Zad. 41:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pionowego izolacyjnego o następującym składzie:

- serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm

- serweta na stolik Mayo

- serweta izolacyjna pionowa z folii poliuretanowej samoprzylepna 250 x 330 cm z otworem 30 x 80 cm wypełnionym folią chirurgiczną z wbudowanymi  po obu stronach dwiema kieszeniami na materiał opatrunkowy oraz z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania drenów w postaci rzepów

- 2 ręczniki do rąk

Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

48. Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe myjki do toalety pacjentów w formie rękawicy o wymiarach 16x23 cm oraz pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

49. Dotyczy Zadanie 34, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk podwójnych wskaźników tj. 500 testów? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu po 250 sztuk z przeliczeniem ilości na zapotrzebowanie Zamawiającego.

50. Dotyczy Zadanie 34, pozycja 1-2 Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto (niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za opakowanie tj. 250 sztuk podwójnych wskaźników?

Odp. Tak. Należy wprowadzić zmianę w formularzu cenowym (zamiast ceny jedn. wpisać cena opak.).

51. Dotyczy Zadanie 34, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach o długości 50 mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający dopuszcza taśmę w rolkach o długości 50 mb z przeliczeniem ilości na zapotrzebowanie Zamawiającego.

51. Dotyczy Zadanie 34, pozycja 3 Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wymaganej ilości próbek do 5mb taśmy. Obecna ilość tj. 5 rolek znacznie większa koszt przygotowania oferty nie znajdując jednocześnie merytorycznego uzasadnienia dla tak dużej ilości próbek.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 16- opakowania sterylizacyjne

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganych w SIWZ ilości próbek, w przypadku oferowania rękawów tego samego producenta -  z 1 rolki rękawów papierowo-foliowych do każdej pozycji – do ilości pozwalającej przetestować jakość oferowanych wyrobów np. do 5 -10 mb z każdej pozycji w pakiecie lub 1 rolki rękawa do 2-3 pozycji w pakiecie? Obecny wymóg SIWZ, 1 rolka do każdej pozycji-razem 14 rolek, jest bardzo wygórowany i stanowi duże obciążenie finansowe dla Wykonawcy. Zamawiający dla oceny jakości oferowanych rękawów nie potrzebuje aż 14 rolek.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 1 rolce z zakładką z rozm. 25x100, 20x100 i 15x100.

53. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem spełnienie pozostałych wymagań SIWZ.

54. Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert  z

„7.  ze znakiem CE na całej długości rękawa/wzdłuż zgrzewu    10 pkt.

8. bez znaku CE na całej długości rękawa/wzdłuż zgrzewu           0 pkt.”

na

„ 7.  ze znakiem CE na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym   10 pkt.

8. ze znakiem CE na całej długości rękawa/wzdłuż zgrzewu                  0 pkt.”

Obecny opis kryterium w zakresie znaku CE stoi w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego „ 6. Posiadający certyfikat CE oraz oznakowanie CE na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym”, „Zaoferowanie produktu nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu” oraz art. 11 ust. 8 ustawy o Wyrobach Medycznych.

Odp. Zamawiający poprawia błędny opis w następujący sposób:

„7.  ze znakiem CE na całej długości rękawa/wzdłuż zgrzewu    0 pkt.

8. bez znaku CE na całej długości rękawa/wzdłuż zgrzewu           10 pkt.”

55. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.05.2017 r. nasza prośba jest spowodowana kilkoma czynnikami: w związku z dniami 1.05 i 3.05, które są dniami wolnymi co znacznie skraca czas przygotowania oferty oraz w związku z tym, że część zaoferowanych produktów w bieżącym postępowaniu jest asortymentem dedykowanym- czyli jest tworzony wyłącznie na potrzeby tego postępowania, są to wyroby sterylizowane w EO i potrzebują odpowiednio dużo czasu aby można je otworzyć (musi zajść tzw. Proces odgazowania ok. 6-7 dni) tak aby były bezpieczne dla użytkownika. W związku z tym, że jednym z kryteriów oceny jest jakość potrzebujemy więcej czasu na zebranie wszystkich potrzebnych do postępowania próbek. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 17.05.2017 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2017 r. o godz. 09:30.

Pytania do wzoru umowy:

56. Zważywszy na treść § 4 ust. 7 i 10 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

57. O jakie naruszenie postanowień umowy chodzi w § 6 ust. 3 pkt 5) wzoru umowy? Czy chodzi o naruszenie istotne lub rażące?

Treść § 6 ust. 3 pkt 5) wzoru umowy jest bardzo ogólna i wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1123/10 oraz w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

Odp. Treść § 6 ust. 3 pkt 5) wzoru umowy odnosi się do kwestii zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym tj. w terminie 30 dni.

58. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy na postawie ust. 3 pkt 1), 2), 3) i 4)  Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy 
i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

58. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 22 jałowe pokrowce na tubusy 200-250 x 15-17 cm, zaopatrzone w białą taśmę samoprzylepną oraz kartonik z wycięciami, dzięki którym może być w łatwy sposób zamocowany na urządzeniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem spełnienie pozostałych wymagań SIWZ.

zadanie nr 13 poz. 1-3

59. Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

60. Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

61. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym sposobu/kierunku otwarcia?

Odp. Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie nr 38 poz.1

62. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania fartucha pakowanego  pojedynczo i dopuści fartuch pakowany a’100 szt.?

Odp. Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

63. Czy Zamawiający zmieni kryterium oceny?

Odp. Zamawiający informuje, że kryteria oceny nie podlegają modyfikacji.

Zadanie nr 43 poz.1

64. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu prześcieradła włókninowego w kolorze niebieskim i zmieni kryterium oceny?

Odp. Zamawiający informuje, że dopuszcza prześcieradła koloru zielonego, pod warunkiem spełnienia przez produkt pozostałych zapisów SIWZ. Jednocześnie informujemy, że kryteria oceny nie podlegają modyfikacji.

65. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu gramatury 30 gra/m2 i dopuści gramaturę min. 25gram/m2?

Odp. Zamawiający informuje, że opis SIWZ pozostaje bez zmian.

66. Czy Zamawiający zmieni kryterium oceny gramatury?

Odp. Zamawiający informuje, że kryteria oceny nie podlegają modyfikacji.

67. Dotyczy terminu składania oferty: Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert ze względu na zbliżające się dni wolne tj. 1 i 3 maja.

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 17.05.2017 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2017 r. o godz. 09:30.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy