Kołobrzeg, dnia 30 maja 2017  r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę soczewek oraz jednorazowych materiałów i akcesoriów dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie 1, dot. zapisów pkt. XI. SIWZ – miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2017r. na godzinę 11.00 oraz odpowiednio terminu otwarcia ofert.

Ze względu na tryb postępowania, dni wolne od pracy (sobota/ niedziela) oraz konieczność przygotowania oraz złożenia wraz z ofertą próbek podlegających ocenie, Wykonawca ma bardzo ograniczony czas na przygotowanie kompletnej oferty, dlatego uprzejmie proszę jak we wstępie.

Odp. Termin został przesunięty na 02.06.2017 r. godzina składania 11:00. Otwarcie ofert nastąpi 02.06.2017 r. godz. 11:30.

Pytanie 2, dot. Zadania nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w jałowym zestawie jednorazowych materiałów i akcesoriów, zapakowanych jako zestaw w opakowanie jednostkowe, niezbędny do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji strzykawkę 3 ml z gumowym korkiem zamiast strzykawki 2 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Zadania nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga w jałowym zestawie jednorazowych materiałów i akcesoriów, zapakowanych jako zestaw w opakowanie jednostkowe, niezbędny do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji:

- Płyn BSS 15ml – 1 szt

- Kaniula do komory przedniej (ANT CHAMBER) 25G – 1 szt.

- Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.

- Kaniula VISCOAT 27G – 2 szt.

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 4, dot. Zadania nr 1, poz. 2:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści soczewkę o asferycznej optyce, bez filtra światła niebieskiego, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. Zadania nr 1, poz. 2:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie ilości wymaganych injectorów w punkcie 2. Pojawiają się tu dwie sprzeczne informacje (1:100 oraz 2 szt.).

Proszę również o wyjaśnienie/ doprecyzowanie, czy pod pojęciem „injektor” Zamawiający rozumie zestaw implantacyjny (injektor + pęseta) czy tylko injektor?

Odp. Zamawiający wymaga zestawu do implantacji (injektor + kartridż). Dopuszcza się kartridż jednorazowy i injektor wielorazowy w stosunku 1 na 100 soczewek.

Pytanie 6, dot. Zadania nr 1, poz. 3 oraz poz. 5:

Czy Zamawiający wymaga injektor w stosunku 1:100 czy zestaw implantacyjny (injektor + pęseta)?

Odp. Zamawiający wymaga zestawu do implantacji (injektor + kartridż). Dopuszcza się kartridż jednorazowy i injektor wielorazowy w stosunku 1 na 100 soczewek.

Pytanie 7, dot. Zadania nr 1, poz. 2, 3 oraz 5:

Czy ze względu na wymóg dostarczenia w sumie aż 11 szt. (przy założeniu, że w poz. 2 wymaganych jest 5 szt.) injektorów lub zestawów implantacyjnych w ramach pakietu, Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie tej liczby i zaoferowanie w sumie 5 wielorazowych kompletów implantacyjnych (injektor + pęseta do ładowania soczewki)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, dot. Zadania nr 1, poz. 4 – soczewka toryczna próbka:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności złożenia wraz z ofertą próbki w zakresie soczewki torycznej?

Odp. Tak.

Pytanie 9, dot. Zadania nr 1, poz. 5:

Czy Zamawiający w poz. 5 ma na myśli soczewkę akrylową o właściwościach hydrofobowych?

Odp. Tak.

Pytanie 10, dot. Zadania nr 1, poz. 8:

Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści implant przeciwjaskrowy o długości 2,64 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

Pytanie 11, dot. Zadania nr 1, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie liczby wymaganych witrektomów do 6 szt. ze względu na to, że najmniejsze opakowanie handlowe zawiera 6 sztuk witrektomów?

Ze względu na brak możliwości zaoferowania 3 sztuk witrektomów, uprzejmie proszę jak we wstępie.

Odp. Tak.

Pytanie 12, dot. Zadania nr 1, wymagane w ramach pakietu narzędzia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia następujących narzędzi?:

- rozwórka powiekowa 4 szt

- pęseta do kapsulorexis 4 szt

- pęseta chirurgiczna( do stabilizacji gałki ocznej) 4 szt

- pęseta anatomiczna (do  IOL) 4 szt typu McPherson 7,5 mm i 10 mm

- Fhaco Choper 4 szt

- Nożyczki preparacyjne oczne 4 szt

- Imadła proste typ. Barraquer 4 szt

- Kaseta do sterylizacji narzędzi w autoklawie 1 szt

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13, dot. Zadania nr 1, wymagane w ramach pakietu narzędzia – pęseta typu McPherson:

Czy (w sytuacji negatywnej odpowiedzi na pytanie poprzednie – pytanie nr 12), Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oraz dostarczenia pęsety typu McPherson z platformą do szycia 8mm i 11mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, dot. Zadania nr 1, wymagane w ramach pakietu narzędzia – pęseta typu McPherson:

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia łącznie 4 sztuk pęset typu McPherson tj. po 2 sztuki w każdym wymiarze, czy też łącznie 8 sztuk (tj. po 4 sztuki w każdym wymiarze)?

Odp. Zamawiający wymaga łącznie 4 szt. pęset po 2 w każdym rozmiarze.

Pytanie 15, dot. zapisów § 4, ust. 20 projektu Umowy:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu bezpłatnego dostarczenia narzędzi do 21 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Tak.

Pytanie 16, dot. Rozdziału X, pkt. 1. 5) SIWZ:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający pod pojęciem „świadectwa rejestracji” rozumie dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu i stosowania, tj. Certyfikat CE, deklarację zgodności oraz zgłoszenie/ przeniesienie/ powiadomienie do Urzędu Rejestracji (...)?

Świadectwo rejestracji, zgodnie z prawem farmaceutycznym jest dokumentem wydawanym wyłącznie dla produktu leczniczego, natomiast przedmiotem postępowania są wyroby medyczne, dlatego proszę jak we wstępie.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje zapis w SIWZ Rozdział X pkt 1.5: a także foldery 
i prospekty zawierające informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 17, dot. Rozdziału X, pkt. 1. 5) SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z Ofertą, na potwierdzenie spełniania wymagań, Oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu zamiast przedkładania pełnej dokumentacji wraz z Ofertą?

Komplet tzw. dokumentów dopuszczających do obrotu dla każdej z oferowanych pozycji stanowi od kilkunastu do kilkudziesięciu stron oferty. Wykonawca składając Oświadczenie o posiadaniu dokumentów w każdej chwili, na każdym etapie postępowania czy realizacji umowy powyższe dokumenty niezwłocznie udostępni.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu.

Pytanie 18, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o zmianę § 2 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie słów „oraz obniżenie cen”.

Uzasadnienie: Dopuszczalność obniżenia cen wynika z § 2 ust. 3 wzoru umowy i nie ma potrzeby wspominania o niej w ust. 2, który dotyczy waloryzacji wynagrodzenia wskutek zmiany stawki VAT. Mogłoby to dodatkowo spowodować wątpliwości, czy waloryzacja wynagrodzenia wskutek zmiany stawki VAT może polegać tylko na obniżeniu cen brutto, czy również na jej zwiększeniu.

Odp. Zamawiający usunął zapis z § 2 ust. 2 umowy.

Pytanie 19, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o zmianę § 4 ust. 4 wzoru umowy poprzez usunięcie słów „i ryzyko”.

Uzasadnienie: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które realizować będą dostawę zastępczą. Nie ma żadnego wpływu na ich działania i nie może ponosić ryzyka wynikającego z ich niestaranności czy nierzetelności.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 7 wzoru umowy w brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu, ilości oraz cykliczności dostaw, a także prawo do korekty ilości w dół /nie złożenie zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową/ lub w górę, pod warunkiem wszakże zrealizowania niniejszego zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% jego wartości.”

oraz przyjęcie § 4 ust. 10 wzoru umowy w brzmieniu: „Niezamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy towaru o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę  roszczeń o zamówienie pozostałej części towaru ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu.”

Uzasadnienie: Przedmiot umowy musi być opisany w sposób na tyle precyzyjny, aby wykonawcy mieli pewność co do rozmiaru ich zobowiązania. Zagwarantowanie realizacji zamówienia na poziomie mniejszym niż 80% utrudnia wykonawcom racjonalne oszacowanie ceny ofertowej. Pozostawienie wykonawców w zupełnej niepewności co do wielkości zamówienia zamyka szansę realizacji zamówienia wykonawcom solidnym 
i przewidującym, a promuje wykonawców skłonnych do ryzyka, którzy jednak mogą mieć trudności 
z wykonaniem zamówienia.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. We wzorze umowy Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia umowy w przypadku niepełnego wykorzystania przedmiotu zamówienia objętego umową.

Pytanie 21, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 18 wzoru umowy w brzmieniu:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwione przez Wykonawcę nie później niż w  ciągu 7 dni od daty dostarczenia Wykonawcy, na jego koszt, wadliwego towaru.”

Uzasadnienie: Wykonawca nie może ustosunkować się do reklamacji jakościowej, dopóki nie będzie mógł naocznie zbadać reklamowanego towaru, dlatego w opinii wykonawcy termin na usunięcie wady powinien rozpoczynać swój bieg dopiero z chwilą odesłania wadliwego towaru wykonawcy.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 26 wzoru umowy w brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii a w przypadku, kiedy naprawa będzie trwała dłużej niż 7 dni roboczych, Wykonawca na czas naprawy wstawi sprzęt zastępczy o parametrach opisanych w załączniku do umowy.”

Uzasadnienie: Zgodnie z § 4 ust. 25 wzoru umowy, wykonawca, po zgłoszeniu awarii ma 3 dni robocze na przystąpienie do naprawy. Z kolei § 4 ust. 26 wzoru umowy przewiduje, że wykonawca ma dokonać naprawy w ciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii. Jeśli w ciągu tych 7 dni kalendarzowych przypadną, oprócz weekendu, 2 dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy (np. 1 i 3 maja albo 25 i 26 grudnia), to okaże się, że wykonawca obowiązany jest przystąpić do naprawy oraz dokonać naprawy w tym samym dniu. Zasadne jest zatem, aby termin na wykonanie naprawy również określony był w dniach roboczych.

Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy – treść w załączniku.

Pytanie 23, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: „Kary umowne:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości netto dostawy, z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości,

b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy,

c) w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości, a w przypadku reklamacji sprzętu – nie dłużej niż do chwili dostarczenia sprzętu zastępczego.”

Uzasadnienie:

- W opinii wykonawcy kary umowne w stawce 2% i 1% są bardzo wygórowane. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że z tytułu opóźnienia w zapłacie wykonawcy nalezą się odsetki ustawowe w stawce zaledwie 0,026% dziennie (9,5% w stosunku rocznym), a więc odpowiednio 77 i 38 razy mniej. Wzajemne uprawnienia stron do dochodzenia kompensaty z tytułu nienależytego wykonania umowy nie powinny pozostawać w aż tak olbrzymiej dysproporcji. Wnioskujemy w związku z tym o zmniejszenie ww. stawek odpowiednio do 0,5% i 0,2% dziennie, co i tak wielokrotnie przekracza należność wykonawcy z tytułu odsetek;

- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest wykonawca;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez kupującego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się zamawiającego kosztem wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%, czyli równoważnym karze, jaką wykonawca zapłaciłby za niewykonanie umowy w ogóle. W razie uzasadnionej potrzeby wykonawca i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

- Kara umowna, zgodnie z prawem, ustanowiona może zostać w celu naprawienia szkody. Jeśli wykonawca, stosownie do § 4 ust. 26, dostarczy zamawiającemu sprzęt zastępczy, to od chwili otrzymania takiego sprzętu zamawiający nie będzie już ponosił żadnych strat z tytułu przedłużającej się naprawy sprzętu objętego umową użyczenia. Będzie mógł bowiem w tym czasie korzystać ze sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach.

Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy – treść w załączniku.

Pytanie 24, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 6 ust. 2 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas określony. Oznacza to, że poza wypadkami przewidzianymi w ustawie oraz poza przypadkami jej nienależytego wykonywania przez jedną ze stron, nie może ona zostać rozwiązana przed upływem terminu, na jaki została zawarta.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośba o usunięcie § 6 ust. 3 pkt 5 – 7 oraz 9 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Jak wskazano wyżej, odstąpienie od umowy przez zamawiającego, poza wypadkami wyraźnie przewidzianymi w ustawie, może być uzasadnione jedynie nienależytym wykonywaniem umowy przez wykonawcę. Tymczasem ani zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości wykonawcy, ani zajęcie jego majątku, ani przystąpienie przez wykonawcę do likwidacji firmy samo w sobie jeszcze nie stanowi o nienależytym wykonaniu umowy, a co najwyżej może skutkować takim nienależytym wykonaniem umowy w przyszłości. Nie uzasadnia odstąpienia od umowy również ograniczenie działalności zamawiającego, o ile nie jest to okoliczność, o której mowa w art. 145 PZP. Takie postanowienie przerzucałoby na wykonawcę całe ryzyko gospodarcze wynikające z realizacji zamówienia, nie dając mu jakiejkolwiek gwarancji co do opłacalności przedsięwzięcia.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy w brzmieniu:

„wynagrodzenia wykonawcy, o ile nie powoduje zwiększenia wysokości zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.”

Uzasadnienie: § 2 ust. 2 umowy przewiduje waloryzację wynagrodzenia brutto wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT, co oznacza, że wysokość zobowiązania zamawiającego, wyrażonego kwotą brutto, może wzrosnąć.

Odp. Zmiany umowy mające wpływ na wynagrodzenie wykonawcy zostały opisane w § 9 ust. 6 wzoru umowy, w tym zmiana stawki VAT.

Pytanie 27, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o zmianę § 9 ust. 4 wzoru umowy poprzez usunięcie słów:

„W przypadku braku zgody Wykonawcy na taką zmianę, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Uzasadnienie: Zgodnie z prawem, świadczenie wykonawcy musi być tożsame z tym, które zostało przez niego zaoferowane. Umowa nie powinna zatem wprowadzać instrumentów mających na celu wymuszenie na wykonawcy spełnienia świadczenia innego, iż to, które wynika z jego oferty. Zamawiający nie może przerzucać na wykonawcę całego ryzyka gospodarczego wynikającego z realizacji zamówienia. Kwestia kontraktu pomiędzy zamawiającym a NFZ stanowi ryzyko zamawiającego.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 28, dot. zapisów projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 9 ust. 7 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Kwestia waloryzacji wynagrodzenia na skutek zmiany stawki VAT została już uregulowana w § 2 ust. 2 wzoru umowy i to w sposób odmienny, bowiem niezależnie od upływu 12 miesięcy od zawarcia umowy. Celem uniknięcia nieporozumień w toku realizacji zamówienia, umowa nie powinna regulować dwukrotnie i w różny sposób jednej i tej samej kwestii.

Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy – treść w załączniku.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy