Kołobrzeg, dnia 12 czerwca 2017  r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę unitu laryngologicznego i diatermii elektrochirurgicznej

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1. Pyt. Dot. pkt nr 2 Unit laryngologiczny

Czy ze względu na to że unit laryngologiczny będzie podłączony do istniejącej sieci wodociągowej a co za tym idzie będzie unitem stacjonarnym nie przesuwanym podczas swojej pracy Zamawiający zrezygnuje z wymogu aby unit posiadał co najmniej dwa kółka z blokadą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Pyt. Dot. pkt 3 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny o wymiarach:

- wysokość do 900 mm

- szerokość do 500 mm

- głębokość do 585 mm, co tylko nieznacznie w jednym wymiarze przekracza pierwotnie postawione wymagania

Odp. Tak.

3. Pyt. Dot. pkt 3 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny o szerokości 915 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Pyt. Dot. pkt 7 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający ze względu na małą jasność punktu zrezygnuje ze stwierdzenia wraz z podkładem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Pyt. Dot. pkt 9 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający ze względu na znacznie większą wygodę dopuści unit laryngologiczny oferujący automatyczne rozwiązanie podgrzewania lusterek, polegające na tym, że po włączeniu podgrzewania lusterka, podgrzewanie wyłączy się automatycznie po 15 sekundach? Automatyczne rozwiązanie nie angażuje dwóch rąk lekarza pracującego – jednej trzymającej lusterko, a drugiej przyduszającej przycisk podgrzewania, a co za tym idzie oferuje znacznie większą swobodę oraz komfort pracy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Pyt. Dot. pkt 12 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny ze znacznie większą regulacją temperatury tj. w zakresie 22-44 st. Celsjusza?

Odp. Tak.

7. Pyt. Dot. pkt 14 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści regulację przepływu do maks. 500 ml/min?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Pyt. Dot. pkt 16 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści unit z „Możliwość sterylizacji w autoklawie całych rączek irygacyjnych w temperaturze do 134oC?”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Pyt. Dot. pkt 17 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści unit z „System irygacji wyposażony w rozwiązanie pozwalające na podgrzewanie i utrzymywanie temperatury wody?” Rozwiązanie to daje dokładnie taki efekt, jakiego oczekuje Zamawiający.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Pyt. Dot. pkt 19 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie, które oferuje filtr, zmieniany co 4 tygodnie? Jak wiadomo rozwiązania wielokrotnego użytku wraz z biegiem czasu zapewniają coraz gorsze parametry, naprzeciw rozwiązań wymienialnych, których parametry nie zmieniają się (nie ulegają pogorszeniu wraz z biegiem czasu), a nie bez znaczenia są koszty oraz czas sterylizacji, który wyłącza urządzenie na czas sterylizacji z pracy.

Odp. Zamawiający dopuszcza filtr zmieniany co 4 tygodnie antybakteryjny, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

11. Pyt. Dot. pkt 22 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści wydajność pompy min. 40 l/min i podciśnieniu min. -0,85 bar? Zamawiający wyspecyfikował niespójne parametry – w parametrach odcinających i punktowanych występuje ta sama wartość: 50 l/min.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Pyt. Dot. pkt 27 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu słój zbiorczy nietłukący, z zabezpieczeniem antyprzelewowym o pojemności min. 1l? Zamawiający zdefiniował unit  jako podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej – zatem wymóg dostarczenia słoja jest w kontrze do tego czego wymaga Zamawiający.

Odp. Zamawiający wymaga unitu podłączonego do instalacji wodnej a nie wodno-kanalizacyjnej i w związku z tym podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Pyt. Dot. pkt 32 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści unit spełniający zapis: „Dwa dreny ssące, zakończone metalową oliwką”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Pyt. Dot. pkt 43 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści kamerę HD o następujących parametrach: „Kamera medyczna FullHD (CMOS), rozdzielczość 1920x1080, system PAL, automatyczny balans bieli, wyjście sygnału video: 2xHD-SDI, 1xRGB, 2xDVI, 2xS-video, 2xComposite, menu kamery wyświetlane na monitorze?” Proponowana kamera ma lepsze parametry od opisanej w parametrach.

Odp. Tak.

15. Pyt. Dot. pkt 44 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści kamerę HD o następujących parametrach: „Sterownik kamery w obudowie spozycjonowany w sposób bezpieczny i stabilny na unicie?”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Pyt. Dot. pkt 45 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści kamerę HD o następujących parametrach: „Sterownik kamery o wymiarach nie większych niż (dł/szer/wys): 35cm/33cm/8,3cm?” Sterownik o takich wymiarach pasuje idealnie do unitu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Pyt. Dot. pkt 47 Unit laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści kamerę HD o następujących parametrach: „Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski do balansu bieli i cyfrowego zoom, pobierania zdjęć oraz nagrywania filmów. Videoadapter o ogniskowej f=25mm, waga głowicy do 300 g wraz z kablem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy