Kołobrzeg, dnia 14 czerwca 2017  r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych (3 diff i 5 diff ).

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ, Parametry techniczne – Opis parametrów analizatorów, Tabela: Analizator 3 DIFF:

Punkt 31:

- Zgodnie z treścią Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) §5 ust. 6 „przyjazd serwisu po zgłoszeniu (…) nastąpi następnego dnia roboczego”. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących czasu reakcji serwisu, poprzez dodanie wyrażenia „w dni robocze”.

Odp.: Zamawiający dokonuje ujednolicenia zapisów dotyczących czasu reakcji serwisu, poprzez dodanie wyrażenia „w dni robocze”

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór umowy:

- §3 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie niniejszego postanowienia Wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §4 ust. 1: Z uwagi na treść Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) punkt D 1) oświadczenia: „zamówienie zostanie zrealizowane w terminie …. Dni roboczych (max 3 dni roboczych)” prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego terminu dostaw cząstkowych przedmiotu umowy poprzez oddanie zapisu „dni roboczych”.

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu dotyczącego dostaw cząstkowych w §4 ust. 1 „ …(max 3 ) dni robocze…” .

- §4 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego terminu dostaw pilnych odczynników. Proponujemy następujący zapis: „przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma do godz. 13:30 danego dnia roboczego”.

Dodanie powyższego zapisu umożliwi Wykonawcy zaproponowanie krótkiego terminu dostaw odczynników.

Odp.: Zamawiający dodaje zapis „ … przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma do godz. 13:30 danego dnia roboczego”.

- §4 ust. 4: Zamawiający zastrzega prawo do korekty ilości zamówień w zakresie asortymentu objętego umową. W związku z tym, prosimy o zastrzeżenie, iż ewentualne ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Brak takiego zastrzeżenia jest niekorzystny nie tylko dla Wykonawcy, ale również dla Zamawiającego: ostrożny Wykonawca kalkuluje cenę zakładając minimalną ilość, co oznacza, że cena jednostkowa byłaby niższa, gdyby Zamawiający gwarantował minimalną ilość mniejszą.

Odp.; Zgodnie z SIWZ.

- §4 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu ważności towaru poprzez dodanie wyrażenia w brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www....................pl”?

Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odp.: Zamawiający dodaje wyrażenie „ … z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www....................pl”

- §4 ust. 9: Prosimy o wykreślenie zwrotu „lub telefonicznie” i usunięcie możliwości zawiadamiania o wadach telefonicznie.  Wskazana forma składania reklamacji jest nieodpowiednia z uwagi na brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności zarówno składanych reklamacji, jak i osoby zgłaszającej wady dostawy.

Odp.: Zamawiający wykreśla zapis „… lub telefonicznie…”.

- §4 ust. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowienia poprzez dodanie wyrażenia „uzasadnione reklamacje”?

Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca ma obowiązek uznania tylko uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §5 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin na dostarczenie analizatorów liczony był w dniach roboczych?

Odp.: Tak.

- §5 ust. 5: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §7 niniejszej umowy”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„… zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- §7 ust. 1: Prosimy o dookreślenie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„przy czym w przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi objętych przedmiotem umowy dostaw na określoną w umowie kwotę, umowa ulega automatycznie przedłużeniu o następne .... miesięcy, co nie ma wpływu na pozostałe postanowienia umowy”.

Dodanie ww. zapisu umożliwi uniknięcie konieczności ewentualnego przedłużania umowy aneksem.

Odp.: Zamawiający dodaje w §4 ust. 12 „ W przypadku niepełnego wykorzystania przedmiotu zamówienia ujętego w umowie Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie umowy aneksem jeżeli Wykonawca zaoferuje tą samą cenę.:

- §10 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez tą osobę mają być tylko realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

•	Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.), w tym w szczególności do:

a)    ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

b)    przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

c)    zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

d)    zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

e)    niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

2.	Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

3.	Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

Odp.: Zamawiający dodaje osobę „ … Z-ca Kierownika Laboratorium Analitycznego, tel. 94 35 30 343.

Dotyczy SIWZ, załącznik nr 5 do SIWZ, Parametry techniczne – Opis parametrów analizatorów, Tabela: Analizator 5 DIFF

- Punkt 1: prosimy o dopuszczenie analizatora hematologicznego 5-diff wyprodukowanego w 2010 roku sprawnego, serwisowanego w oparciu o oryginalne części, ale nie fabrycznie nowego 9pkt 1 tabeli).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 7: prosimy o dopuszczenie analizatora, który do wykonania analizy aspiruje odpowiednio:

Tryb zamknięty/podajnikowy  :150µl

Tryb otwarty                            : 85µl

Tryb kapilarny                         : 40µl

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy