Kołobrzeg, 26.09.2017 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę szkła laboratoryjnego, asortymentu jednorazowego, podłóż, surowic i ez bakteriologicznych dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zadanie nr 1

Poz. 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki pakowane w pudełku kartonowym bez dozownika, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Tak.

Poz. 8 - Czy Zamawiający zaakceptuje szalki o wys. 16,2 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Tak.

Poz. 13 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówki pakowane w pudełku kartonowym bez dozownika, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Tak.

Poz. 14 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówki z białym korkiem i w probówce o średnicy 12 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Tak.

Poz. 15 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówki w probówce transportowej o wymiarach ф13x165 mm, pakowane w pudełku kartonowym bez dozownika, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Tak.

Poz. 16 - Czy Zamawiający zaakceptuje pipetki typu Pasteura o długości 150 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zbliżone wielkości opakowań do tych podanych 
w załączniku nr 1?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 3 dopuści podziałkę wytłoczoną/grawerowaną na probówce, probówki pakowanie w worki po 50 szt.? Pozostałe parametry zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 5 dopuści szkiełka nieprzekładane papierkiem bibułkowym? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów 
z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku? W pakiecie znajdują się wyroby jednorazowego użytku, podanie ceny za 1 szt. szkiełka lub końcówki do pipety do dwóch miejsc po przecinku nie jest możliwe. Cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). Wartość netto oraz wartość brutto w ofercie zostanie podana do 2 miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający zmodyfikowała załącznik nr 3 formularz cenowy. W zadaniu nr 1 
w formularzu cenowym należy podać cenę za opakowanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy