L.dz.RS/EP/68/2017 Kołobrzeg, 27.10.2017 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zadanie 8

Czy zamawiający odstąpi od wymogu normy PN-EN 13795 ?

**Odp. NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

Czy zamawiający w poz. 2 dopuści furażerkę z wkładką p/potną wiązaną na troki?

**Odp. NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

 Czy zamawiający w poz. 3 dopuści czepek typu furażerka wiązaną na troki?

**Odp. NIE. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

 Czy zamawiający w poz. 1-3 dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Odp. Zamawiający w pozycji wymaga podanie ceny jednostkowej za sztukę. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.**

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-5 do osobnego pakietu?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

 Czy zamawiający dopuści w poz. 5 maskę chirurgiczną wysokobarierową 3 warstwową, o wysokiej efektywności filtracji, odporna na przesiąkanie, zgodna z normą ( oświadczenie producenta) PN/EN 14683II, hypoalergiczna, dopasowana do nosa i kości policzkowych, nierozwarstwiająca się podczas użycia, opakowanie zbiorcze 50 szt. w kartoniku?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

 Czy zamawiający dopuści w poz. 4 maskę odporną na spryskanie, z przejrzystą osłoną oczu, miękka pianka przeciw parowaniu okularów, fioletowa z gumkami, typ IIR?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

 Zadanie 3

Czy zamawiający dopuści w poz. 1 dopuści fartuch higieniczny – uniwersalny o gramaturze 20 g?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Zadanie 4 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jednoczęściowej osłony na aparat RTG supra C pozostałe parametry bez zmian? Pozwoli to nam złożyć bardziej korzystną ofertę zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Dotyczy oceny jakości - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od oceny jakości parametru obłożeń operacyjnych i serwet: „wykonane z SMMMS oraz wykonane z SMS” w zadaniu nr 2, 5, 6 poz. 2, gdyż włóknina typu SMS oraz SMMMS ma opóźniać wchłanianie cieczy. Obłożenia i serwety wykonane z tej włókniny nie spełniałyby wymagań w zakresie chłonności.

**Odp. Ze względu na fakt że ocena nie podlega modyfikacji zapis SIWZ pozostaje bez zmian. W sformułowaniach punktów oceny wystąpił błąd – jednak nie będzie miał on wpływu na końcową ocenę zadania (żadna oferta nie otrzyma punktów w pozycjach oceny od 10 do 12).**

ZADANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do cięcia cesarskiego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną ma rozmiar 250x315 cm oraz który posiada w swoim składzie 2 serwetki chłonne.

**Odp. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

ZADANIE NR 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia laryngologicznego zgodnego z SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie 2 x chirurgiczny fartuch w rozmiarze L oraz 1 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL.

**Odp. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia laryngologicznego posiadającego w swoim składzie 2 x chirurgiczny fartuch w rozmiarze L oraz 1 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.**

ZADANIE NR 6

Poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje opakowań kompletów chirurgicznych a’ 50 szt.?

**Odp. Zamawiający dopuści opakowania kompletów chirurgicznych a’ 50 szt., pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.**

Poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje opakowań sterylnych serwet operacyjnych do zabiegów laparotomii a’ 8 szt.?

**Odp. Zamawiający dopuści opakowania sterylnych serwet operacyjnych do zabiegów laparotomii a’ 8 szt., pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.**

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ciecia cesarskiego z serwetą samoprzylepną o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, pozostałe składowe zgodnie z SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do cięcia cesarskiego z serwetą samoprzylepną o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.**

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w poliestrowym mankietem?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści fartuch w poliestrowym mankietem, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L odpowiadającym rozmiarowi uniwersalnemu?

**Odp. Tak. Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L odpowiadającym rozmiarowi uniwersalnemu, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

Zadanie 8, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści, aby zgodność z normami potwierdzona była kartami technicznymi?

**Odp. Zamawiający podkreśla, że dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z normami podlegającym ocenie będą: Certyfikaty, deklaracje zgodności oraz badania potwierdzające oczekiwane parametry, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Oświadczenia producentów i/lub dystrybutorów nie będą traktowane jako potwierdzenie deklarowanego parametru. Karty techniczne produktów traktowane będą jako dokumenty uzupełniające.**

Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, z wkładką chłonącą pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający, wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm? W przypadku negatywne odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maski o oporze oddechowym 32,78 mm Pa/cm2?

**Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ**

Zadanie 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maski o ciśnieniu różnicowym 25,18mm Pa/cm2?

**Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ**

Zadanie 8, pozycja 1-5

Zwracamy się z prośba o podstąpienie od wymogu, aby maski zgodne były z normą 13795?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Zadanie 2 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z laminatu

2 - warstwowego: włókniny polipropylenowej i folii PE o gramaturze 57,5 g/m2 i składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

Zadanie 3 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego fartucha higienicznego z materiału PPSB o gramaturze 21g/m2 i z mankietem, z dzianiny?

**Odp. Zamawiający dopuści fartuch higieniczn z mankietem, z dzianiny, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

Pakiet nr 6 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego (bluza + spodnie) z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m2, z wycięciem przy szyi w kształcie V, w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Dot. oceny jakościowej dla pak. nr 6 poz. 1: Zwracamy się z prośbą o zawarcie w ocenie jakościowej punktów dla włókniny SMMS, gdyż jej warstwowość jest niższa od SMMMS ale wyższa od SMS a nie jest uwzględniona w punktacji.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do laparotomii/ operacji kręgosłupa 225 cm x 320 cm z owalnym, samoprzylepnym otworem 11 cm x 22 cm umieszczonym wzdłużnie, decentralnie, laminat 3-warstwowy, gramatura 74 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 330%.

Dot. oceny jakościowej dla pak. nr 6 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie kryteriów oceny jakości, gdyż treść opisu serwety w formularzu Zamawiającego wyraźnie dotyczy laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa ze wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej a Zamawiający w kryteriach jakościowych chce oceniać włókninę SMMMS i SMS co jest sprzeczne z opisem.

**Odp. Ze względu na fakt że ocena nie podlega modyfikacji zapis SIWZ pozostaje bez zmian. W sformułowaniach punktów oceny wystąpił błąd – jednak nie będzie miał on wpływu na końcową ocenę zadania (żadna oferta nie otrzyma punktów w w/w pozycjach oceny).**

Zadanie 8 poz. 5: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności na przesiąkanie cieczy dla maski, która jest maską typu II zgodnie z EN14683. Zgodnie z norma EN14683, dla maski chirurgicznej typu II norma nie wymaga badania na odporność na przenikanie (przesiąkanie) cieczy.

**Odp. Norma Europejska 14683 w celu zapewnienia skutecznej ochrony dla pacjentów i personelu narzuca ścisłe standardy dla masek chirurgicznych oceniając skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%), różnicę ciśnień w celu pomiaru oporów oddechowych oraz odporność na przesiąkanie.**

**Ze względu na te kryteria maski dzielimy na następujące klasy: TypI; TypIR, TypII; Typ IIR.**

**Maski chirurgiczne typ II zapewniają optymalną ochronę dzięki najwyższej filtracji bakteryjnej i odpowiedniemu przyleganiu do twarzy umożliwiając jednocześnie swobodne oddychanie. Natomiast maski chirurgiczne typu IIR to maski dodatkowo odporne na przesiąkanie, które gwarantują bezpieczeństwo personelowi medycznemu przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**dotyczy zadania nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści trójwarstwowy, sterylny zestaw do cięcia cesarskiego zgodny z parametrami w SIWZ o składzie :



**Odp. Zamawiający dopuści trójwarstwowy, sterylny zestaw do cięcia cesarskiego o powyższym składzie, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

**dotyczy zadania nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw o składzie:

1. Osłona na stół narzędziowy 100x150cm obszar chłonny 75x150cm – 1 szt
2. Obłożenie chirurgiczne 150x260cm, samoprzylepne wycięcie U 7x65cm – 1 szt
3. Obłożenie chirurgiczne głowy (turban) 104x128cm – 1 szt
4. Osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1 szt
5. Kieszeń foliowa 2 komorowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt
6. Kieliszek  60ml z miarką – 1 szt
7. Czyścik do elektrody 5x5cm – 1 szt
8. Pojemnik na igły piankowo - magnetyczny z systemem bezdotykowego zdejmowania ostrza skalpela, koloru czerwonego – 1 szt
9. Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany – 1 szt
10. Marker skórny fioletowy – 1 szt
11. Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (rękawy szyte techniką ultradźwiękową) XL – 2 szt
12. Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (rękawy szyte techniką ultradźwiękową) L – 1 szt

**Odp. Zamawiający dopuści sterylne obłożenie laryngologiczne powyższym składzie, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy