L.dz.RS/EP/05/2018 Kołobrzeg, 18.01.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 40-50% po 3 tygodniach, ok. 23% po 4 tygodniach o czasie wchłaniania 56-70 dni?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 2 tygodniach ok. 50% po 3 tygodniach ok. 20% po 4 tygodniach o czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 1, pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o grubości 4/0 i dł. 3x50cm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o grubości 4/0 ?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 17mm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja na 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości 4/0 z igłą wzmocnioną?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50cm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja nr 4, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja nr 5 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm z nitką o długości 75cm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm lub 48mm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 1, pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm lub 48mm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 4, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 4, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 4, 5 - Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?

**Odp. Nie.**

Zadanie nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o podtrzymywaniu tkankowym 10-14 dni i o czasie wchłaniania 42 dni?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 6, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 20mm?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 6, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów plecionych o czasie wchłaniania 56-70 dni?

**Odp. Tak.**

Zadanie nr 14, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej o długości 13mm lub 19mm?

**Odp. Nie.**

Dot. zadanie nr 4,poz.1: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną o długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dot. zadanie nr 4,poz.6: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą okrągłą, o krzywiźnie ½ koła(w treści formularza cenowego brak wskazania w kolumnie „rodzaj igły” odpowiednich zapisów), charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie i odkształcanie(igła wykonana ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, o wysokich parametrach użytkowych, eliminujących potrzebę wzmocnienia igły lub jej pogrubienia), co będzie można potwierdzić poprzez analizę złożonych próbek oferowanej nici dla tej pozycji, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 4, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na pozostały asortyment w tym zadaniu.

**Odp. Tak.**

Dot. zadanie nr 4,poz.11: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tej pozycji na nić chirurgiczną z igłą okrągłą, o krzywiźnie ½ koła(w treści formularza cenowego brak wskazania w kolumnie „rodzaj igły” odpowiednich zapisów), charakteryzującą się wysoką odpornością na wyginanie i odkształcanie(igła wykonana ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, o wysokich parametrach użytkowych, eliminujących potrzebę wzmocnienia igły lub jej pogrubienia), przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 4, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na pozostały asortyment w tym zadaniu.

**Odp. Tak.**

Dot. zadanie nr 5: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w ramach zadania nr 5, w celu zachowania uczciwej konkurencji jakościowej wymaga zaoferowania nici chirurgicznych pakowanych w podwójnie sterylnych saszetkach, umożliwiających zachowanie sterylności nici chirurgicznej w przypadku otworzenia saszetki z opakowania zewnętrznego i rezygnacji z użycia szwu do zabiegu(bez otwierania opakowania wewnętrznego z nicią chirurgiczną w środku i bezpośrednim dostępem do igły z nicią),co umożliwia jej ponowne użycie jako materiału zachowującego sterylność i nie skutkuje koniecznością jego utylizacji, czy też nie wymaga takiego sposobu pakowania i dopuszcza alternatywne rozwiązanie, tj. saszetka w pojedynczym opakowaniu, które po otworzeniu skutkuje koniecznością utylizacji materiału szewnego z racji utraty sterylności, w przypadku rezygnacji z użycia szwu do zabiegu?

**Odp. Tak.**

Dot. zadanie nr 11: Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu do złożenia oferty na szew chirurgiczny wykonany z glikonatu(w miejsce zapisu o treści „wykonane z glukonatu”), przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadanie nr 13, poz. 1 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły o dlugości 22 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zadanie nr 13, poz. 2 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zadanie nr 13, poz. 3 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiającej o długości 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zadanie nr 13, poz. 4 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiającej o długości 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zadanie nr 13, poz. 6 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości 70 cm i grubości 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zadanie nr 14 – Czy zamawiający dopuści szwy o okresie wchłaniania 56-70 dni, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadanie nr 15, poz. 2 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły podwójnej i nici o dlugości 23 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadanie nr 15, poz. 3 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadanie nr 16, poz. 1 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły szpatułkowej z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadanie nr 16, poz. 4 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągłej rozwarstwiającej i nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadanie nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej, kosmetycznej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zadanie nr 17, poz. 2 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej, kosmetycznej i nici o grubości 5/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Formularz cenowy pakietu 5:

Wnosimy o dopuszczenie nici chirurgicznej długości 76 cm we wszystkich pozycjach asortymentowych pakietu 5, w których Zamawiający określił długości nici na 75 cm

przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego.

**Odp. Tak.**

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 60-70 dni, wykonane z poliglaktyny, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 25% po 4 tygodniach?

Uzasadnienie: zaoferowany szew jest produktem równoważnym o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 zawiera się w przedziale 56-70 dni i nie wykracza poza te wartości graniczne, a pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zatem właściwości szwu i bezpieczeństwo stosowanie pozostaje takie same.

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 4, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nić polipropylenową bez koralików, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy Zadania nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy Zadania nr 4, poz. 6, 11

Czy w w/w pozycjach Zamawiający ma na myśli igłę okrągłą, o krzywiźnie ½?

**Odp. Tak.**

Dotyczy Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 42 dni, wykonane z kwasu poliglikolowego , powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 6, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy o podtrzymaniu tkankowym ok. 75%- 14 dni od zaimplantowania, 65%-70% po 28 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długość igły 35 mm , pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści długość igły 36 mm , pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy Zadania nr 13

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 15

Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?

**Odp. Nie.**

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy Zadania nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy Zadania nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę konwencjonalnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie.**

DOTYCZY PAKIETU NR 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 igłę o długości 8 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 3 igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 6 igłę pojedynczą prostą tnącą i nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

DOTYCZY PAKIETU NR 15

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu nr 15 pozycję nr 1 i 2 co umożliwi dostęp do większej ilości ofert i wybór możliwie najkorzystniejszej ?

**Odp. Nie.**

Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie nr 15 na zaoferowanie :

- w pozycji nr 3 igły okrągłej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

- w pozycji nr 5 igłę o długości 10 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

- w pozycji nr 6 igłę tnącą nie kosmetyczną, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

DOTYCZY PAKIETU NR 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 po 14 dniach około 75%, a ponad 60% po czterech tygodniach i około 50% po sześciu tygodniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 1, 3, 5, 6, 8 igłę tnącą (nie trokarową) pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 4, 7 igłę okrągłą niewzmocnioną, lecz wykonaną z najwyższej jakości stali typu A300, o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości ?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 5 nić o długości 70 cm i igłę tnącą nie trokarową, o długości 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 9 igłę okrągła lub tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 10 igłę o długości 26 mm, nić o długości 110 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

DOTYCZY PAKIETU NR 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 igłę okrągłą nie trokarową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 igłę okrągłą tnącą nie trokarową o długości 18 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji nr 3 igłę okrągłą tnącą nie trokarową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odp. Nie.**

Dotyczy zadanie nr 15, poz. 6 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 zamiast opisanych szwów, szew o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z tworzywa Lactomer ( syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 1 , pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 1 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 1 , pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 szwu z igłą okrągłą ½ koła 20 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 1, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 5 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 1, pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 szwu o długości nici 18 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 1, pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 9 szwu z igłą okrągłą ½ koła 26 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 1, pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji numer 11 do osobnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 1, pozycja 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 20 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 37 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm lub szwu z z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 27 mm z nitką 3-0 o dł. 90 cm

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 1, pozycja 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 27 szwu z igłą okrągłą ½ koła 76 mm z nitką 1 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 3 , pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 szwu z igłą okrągłą podwójną przyostrzoną 3/8 koła 9 mm z nitką 6-0 o dł. 60 cm lub szwu z igłą okrągłą podwójną 3/8 koła 9 mm z nitką 6-0 o dł. 60 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 3 , pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 szwu z igłą okrągłą podwójną przyostrzoną 3/8 koła 13 mm z nitką 5-0 o dł. 75 cm lub szwu z igłą okrągłą podwójną 3/8 koła 13 mm z nitką 5-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 3 , pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 szwu z igłą okrągłą podwójną przyostrzoną 3/8 koła 17 mm z nitką 4-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 3 , pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 szwu z igłą okrągłą podwójną przyostrzoną 3/8 koła 17 mm z nitką 3-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 3 , pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 szwu z igłą prostą 51 mm z nitką 2-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 4 zamiast opisanych szwów, szew o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z tworzywa Lactomer ( syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 4 pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 szwu z igłą okrągłą ½ koła 20 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 4 pozycja nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 szwu z igłą okrągłą ½ koła 76 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 4 pozycja nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 szwu z igłą okrągłą ½ koła 76 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 4 pozycja nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 14 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 27 mm z nitką 1-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 5 pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 20 mm .

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 5 pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19,5 mm .

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 5 pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 25 mm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 5 pozycja nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19,5 mm .

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 5 pozycja nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 39 mm z nitką 1-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 7 pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 szwu z igłą okrągłą podwójną przyostrzoną 1/2koła 40 mm z nitką 2 o dł. 5x75 cm lub szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 40 mm z nitką 2 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 7 pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 szwu z igłą okrągłą podwójną przyostrzoną CARDIOPOINT 1/2koła 26 mm z nitką 1-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 10 zamiast opisanych szwów szwy o następujacych parametrach syntetyczne szwy wchłanialne wykonane z pojedyńczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), wykazujące minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczepieniu. Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: 75% - 14 dni od zaimplantowania, 65% po 21 dniach i 50% po 28 dniach od zaimplantowania.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 10 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 szwu z igłą okrągłą ½ koła 17 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 10 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 szwu z igłą okrągłą ½ koła 37 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 10 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 szwu z igłą okrągłą ½ koła 40 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 10 pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 szwu z igłą okrągłą ½ koła 48 mm z nitką 1-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 10 pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 27 mm z nitką 1-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 10 pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 szwu z igłą okrągłą ½ koła 40 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 10 pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 10 szwu z igłą okrągłą ½ koła 20 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 10 pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 szwu z igłą okrągłą ½ koła 20 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 10 zamiast opisanych szwów szwy o następujacych parametrach: monofilamentowe, syntetyczne, wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z tworzywa Polyglytone™ 6211 (syntetyczny poliester zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu). Całkowite wchłonięcie jest zakończone do 56 dni.

Profil podtrzymywania: zachowują nie mniej niż 50 do 60% wytrzymałości węzła w 5 dni od wszczepienia oraz nie mniej niż 20 do 30% wytrzymałości węzła w 10 dni od implantacji, całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie następuje po 21 dniach od wszczepienia.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 11 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 26 mm z nitką bezbarwną 2-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 11 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 30 mm z nitką bezbarwną 1-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 14 zamiast opisanych szwów, szew o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z tworzywa Lactomer ( syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odp. Tak.**

dotyczy zadania nr 14 pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 szwu z igłą okrągłą podwójną ¼ koła 8,6 mm z nitką fioletową 5-0 o dł. 30 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 14 pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 szwu z igłą okrągłą podwójną ¼ koła 8,6 mm z nitką fioletową 6-0 o dł. 30 cm.

**Odp. Nie.**

dotyczy zadania nr 14 pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 3 szwu z igłą kosmetyczną konwencjonalnie tnącą 3/8 koła 16 mm z nitką bezbarwną 4-0 o dł. 45 cm.

**Odp. Nie.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 2 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp. Nie.**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu poprzez wprowadzenie w § 4 ust. 16 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1.Kary umowne:

a)za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy;

b)w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy brutto;

c)w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Dotyczy zadanie nr: 16 poz. 2, 18 poz. 3 i 5: Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia próbek do wymienionych pozycji wraz z ofertą?

Uzasadnienie: Wykonawca w w/w pozycjach oferuje produkty, ktróre Zamawiający zna i były przezniego używane. Na potwierdzenie spełniania parametrów Wykonawca dołączy do oferty materiały informacyjne do wymienionych produktów.

**Odp. Nie.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy