L.dz.RS/EP/05/2018 Kołobrzeg, 19.01.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Dotyczy zadania nr 2

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 1 dopuści szew poliamidowy na igle 25mm posiadający zamiast koralików dwa klipsy fiksacyjne? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadania nr 3

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dla pozycji dla których wymagana jest igła tapercut (poz. 1,2,3 i 5) dopuści igły okrągłe renomowanego niemieckiego producenta, ostre typu CC dedykowane do tkanek zmienionych miażdżycowo? Nazwa tapercut jest nazwą handlową i możemy zaoferować jedynie odpowiednik tej igły. Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści podwójną igłę o długości 12mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 4 i 5 dopuści szew o długości 90cm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

5. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 6 dopuści szew z poliamidu na dwóch prostych igłach okrągłych 65mm i długości szwu 90cm. Szew kapciuchowy implementowany jest tylko na chwilę, w momencie wykonania zespolenia jest on natychmiast wycinany. Proponowany przez nas szew jest również monofilamentem więc jest zbliżony w sposobie wiązania do polipropylenu i może z powodzeniem być traktowany jako odpowiednik wymaganego przez Zamawiającego szwu w poz. 6. Jest to szew obecnie używany przez Zamawiającego.   
W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadania nr 6

6. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści szew pleciony, jednoskładnikowy, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem o czasie wchłaniania 42 dni. Czas podtrzymywania tkankowego: 50% po 5-7 dniach. Igły wykonane ze stali serii 300, powlekane silikonem. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z umieszczoną na niej informacją o sposobie sterylizacji i terminie jej ważność oraz kodem matrycowym.

**Odp. Tak.**

7. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wymaga aby zaoferowane szwy umożliwiały pełną identyfikację produktu na każdym etapie ich otwarcia tj. posiadały kod, informacje o grubość i długość nitki, długości i krzywiźnie igły, rodzaju igły oraz przekrój igły w skali 1:1?

**Odp. Tak.**

8. Czy zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 2 dopuści igłę ½ koła okrągłą trokarową (tnącą) 35mm? Jest to zaledwie 1mm mniej od pierwotnie wymaganej długości. Wzmocnienie igły osiągnięte jest poprzez zastosowanie stali typu Ethalloy/Surgalloy. Jest to igła wykonana z najmocniejszego stopu stali dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania pogrubiania igły w celu jej wzmocnienia.

**Odp. Tak.**

9. Czy zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 3 dopuści igłę ½ koła okrągłą trokarową (tnącą) 45mm?

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadania nr 10

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści nić Serasynth wykonaną z polidioksanonu o okresie wchłaniania 180-210 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 70-80% po 14 dniach i 50-70% po 28 dniach?

**Odp. Tak.**

11. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 wymaga aby zaoferowane szwy umożliwiały pełną identyfikację produktu na każdym etapie ich otwarcia tj. posiadały kod, informacje o grubość i długość nitki, długości i krzywiźnie igły, rodzaju igły oraz przekrój igły w skali 1:1 dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia szwu? Eliminuje to ryzyko błędnego użycia nici w polu operacyjnym.

**Odp. Nie.**

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dla pozycji 3 dopuści igłę okrągłą wykonaną ze stali serii 300 (wyższa jakość stali od powszechnie stosowanej serii 400) która dodatkowo powlekana jest warstwą silikonu. Rozwiązania te wpływają na wytrzymałość igły oraz zmniejszają traumatyzację tkanki poprzez łatwiejsze przejście przez tkankę.

**Odp. Nie.**

13. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 4 dopuści igłę 48mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

**Odp. Tak.**

14. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 5 dopuści igłę 36mm okrągłą wzmocnioną?

**Odp. Nie.**

15. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 6 i 9 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną?

**Odp. Nie.**

16. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 7 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o długości 27mm?

**Odp. Nie.**

17. Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 poz. 10 dopuści szew o długości 70cm?

**Odp. Tak.**

Dotyczy zadania nr 13

18. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 dopuści szew antybakteryjny renomowanego niemieckiego producenta wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia, polikaprolaktonem oraz dioctanem chlorheksydyny – środek antybakteryjny? Nić o czasie wchłaniania 60-90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach, 25-45% po 21 dniach.

**Odp. Nie.**

19. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 1 dopuści igłę 22mm?

**Odp. Tak.**

20. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 6 dopuści szew o długości 70cm i grubości USP:2/0? Pozycja ta to zaledwie 36 saszetek, a brak tego rozwiązania na grubości USP:0 uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe nici z tego pakietu.

**Odp. Nie.**

21. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 20 proszę o dopuszczenie szwu zgodnie z wymaganą grubości tj. USP:0 o długości 70cm ale na igle ½ koła. Mniejsze krzywizna igły zostanie zrekompensowana jej większym rozmiarem, zaoferowana zostanie igła 30mm.

**Odp. Nie.**

Dotyczy zadania nr 17

22. Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 dopuści szew firmy Serag-Wiessner, pakowany na sucho w plastikowe opakowanie mini box zmniejszające pamięć szwu, posiadające system ułatwiający włożenie igły w imadło.

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.**

23. Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 poz. 1 i 2 dopuści igły o rozmiarze 12mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy