Kołobrzeg, 18.01.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: **Dostawę obłożeń i materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala   
w Kołobrzegu**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie dostarczenia próbek do Zadania nr 2 i 3

w terminie późniejszym niż termin otwarcia ofert. Z uwagi na krótki termin wyznaczony przez Zamawiającego na składnie ofert i wydłużony czas sterylizacji wyrobów medycznych wynikających

z normy europejskiej nie jesteśmy w stanie przygotować i dostarczyć wymaganych wzorów próbek na dzień otwarcia. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli na zwiększenie konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty cenowej i jakościowej.

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 serwety chirurgicznej do cięcia cesarskiego o wymiarach 200x 320 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach min. 20 cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20 cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowany, okalający worek do przechowywania płynów z zaworem. W sytuacji, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi pozytywnej, proszę o informację czy powyższa serweta otrzyma w ocenie jakościowej 10 pkt. jako rozmiar zgodny z opisem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 serwety/turban na głowę pacjenta o rozmiarze 150x200 cm z rozcięciem na długości 75 cm. W sytuacji, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi pozytywnej, proszę o informację czy powyższa serweta otrzyma w ocenie jakościowej 10 pkt. jako rozmiar zgodny z opisem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 serwety na stolik Mayo 80x140cm, złożona w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, z warstwa chłonną. W sytuacji, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi pozytywnej, proszę o informację czy powyższa serweta otrzyma w ocenie jakościowej 10 pkt. jako rozmiar zgodny z opisem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 kieszeni na narzędzia o wymiarze 40x46cm 2 komorowa z przeźroczystej folii. W sytuacji, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi pozytywnej, proszę o informację czy powyższa serweta otrzyma w ocenie jakościowej 10 pkt. jako rozmiar zgodny z opisem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 serwety 150x240 cm

z samoprzylepnym wycięciem U 8x80cm na krótszym boku z warstwą chłonna w polu krytycznym. W sytuacji, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi pozytywnej, proszę o informację czy powyższa serweta otrzyma w ocenie jakościowej 10 pkt. jako rozmiar zgodny z opisem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 7

Dotyczy produktów zamówienia:

Zadanie nr 2. Czy zamawiający dopuści zestaw (1xczapeczka dla noworodka bawełna 100%, 1x kocyk flanelowy 160x75, 4x ręczniki 40x20, 1x pokrowiec na stolik Mayo 145cm x 80cm, 1x serweta na stolik (owinięcie zestawu) 190cm x 150cm, 1x serweta chirurgiczna o wymiarach 325cm x 250cm, otwór 35cm x 32cm (prostokąt, wypełniony folią chirurgiczną), zintegrowany, okalający worek do przechowywania płynów z dwoma zaworkami (jeden po lewej i jeden prawej stronie), 1x taśma medyczna z włókniną 9x50cm), w którym serweta główna wykonana jest z 3 warstwowego podfoliowanego laminatu o gramaturze 73 g/m2, której parametry barierowości są dużo wyższe od wymaganej serwety z materiału SMS i czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ocenianych parametrów?

**Odp. Tak.**

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisów umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.?

**Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie nr 9

ZADANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia chirurgicznego do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2- warstwowego, o składzie zgodnym z SIWZ, jednakże w którym serweta do cięcia cesarskiego z torba na płyny (okno 19 x 28 cm), ma rozmiar 315 x 250cm?

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 10

ZADANIE NR 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia laryngologicznego zgodnego z SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie 2 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze L oraz 1 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL.

**Odp. Tak.**

Pytanie nr 11

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem w kształcie trapezu o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, pozostałe składowe bez zmian?

**Odp. Tak.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy