L.dz.RS/EP/2018 Kołobrzeg, 01.03.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bakteriobójcze folie chirurgiczne wykonane z foli poliuretanowej   
o grubości 25µm?

**ODP.: NIE**

Pakiet 3, pozycja 1.1

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 15x26cm?

**ODP.: TAK**

Pakiet 3, pozycja 1.2

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 40x34cm?

**ODP.: TAK**

Pakiet 3, pozycja 1.3

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 70x80cm?

**ODP.: TAK**

Pakiet 3, pozycja 1.4

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 60x52cm?

**ODP.: TAK**

Pakiet 3, pozycja 1.5

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze 80x60cm?

**ODP.: TAK**

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folie z przylepnymi brzegami do aplikacji folii?

**ODP.: TAK**

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folie pakowana pojedynczo?

**ODP.: TAK**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 wymaga produktów o działaniu bakteriobójczym, antyseptycznym będących wyrobem medycznym klasy III i posiadające aktualny certyfikat CE jednostki notyfikowanej?

**ODP.: TAK**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy