Kołobrzeg, 27.02.2018 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: na dostawę podłóż, testów i wskaźników dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

1. Dotyczy Zadanie nr 3: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia kompatybilności testów z posiadanym przez Zamawiającego czytnikiem Attest-Inkubator 3M wydanym przez producenta czytnika oraz o dopuszczenie oświadczenia producenta testów o możliwości ich zastosowania w urządzeniu Zamawiającego. Testy stanowią materiał eksploatacyjny i w żaden sposób nie mogą uszkodzić urządzenia, a co za tym idzie pozbawić Szpital gwarancji na posiadany sprzęt. Nadawanie producentowi sprzętu tak daleko idących uprawnień pozwala na działania monopolistyczne poprzez wskazywanie testów swojej produkcji jako jedynych kompatybilnych.

**Odp. Zamawiający dopuszcza testy innych firm niż tylko firmy 3M do kontroli skuteczności procesów sterylizacji , pod warunkiem możliwości odczytu testów w posiadanym przez laboratorium czytniku Attest-Inkubator 3M.**

1. Dotyczy Zadanie nr 3: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jakich testów biologicznych Zamawiający oczekuje tj. jaki ma być ich czas inkubacji (np. testy szybkiego odczytu po 3h lub testy standardowe o odczycie po 24h)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza w ofercie testy standardowe o odczycie po 24h.**

1. Dotyczy Zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści również testy w opakowaniu po 50 sztuk?

**Odp. Tak**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy