Kołobrzeg, 26.03.2018 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: na dostawy odczynników, akcesoriów i testów do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego dla Mini Parasep SF charakteryzującego się następującymi cechami:
	1. System przeznaczony do zagęszczania pasożytów składający się z probówki stożkowej
	o obj. 3-4 ml z bezpiecznym utrwalaczem (bez formaliny, metali ciężkich, alkoholi, trytonu X) oraz z łopatką, ważność: 36 miesięcy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza** **zaoferowanie produktu równoważnego o ww. parametrach.**

1. Dotyczy Zadanie nr 1 akcesoria: Poz. 12,13 – Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane zlewki: ze szkła czy z polipropylenu (PP)?

**Odp. Ze szkła.**

1. Dotyczy Zadanie nr 2 testy kasetkowe: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test kasetkowy z kontrolą wewnętrzną w postaci linii kontrolnej, spełniający pozostałe wymagania?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by ofertę przesłać w postaci skanu na adres mailowy,
a następnie oryginał dosłać pocztą?

 **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy