L.dz.RS/EP/2018 Kołobrzeg, 16.04.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1. **Czy Zamawiający dookreśli w §3a ust. 17, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?** Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

1. **Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5 ust. 1 pkt 5 z 1% na 0,2% wartości reklamowanego towaru?**

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

1. **Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?** Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wzór umowy zawiera zapis, o dodatkowym wezwaniu w pkt. 8.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 1).

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Warunki utworzenia banku zawarte są we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Kary umowne:

1. za zwłokę w utworzeniu banku/składu konsygnacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości **brutto opóźnionego w utworzeniu banku/składu konsygnacyjnego** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w utworzeniu banku/składu konsygnacyjnego,**
2. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy (w tym uzupełnienie banku) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości **brutto opóźnionej części** dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy,**
3. w przypadku niedopełnienia obowiązku dot. sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 20 i 21 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,**
4. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy,
5. w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5%** wartości **brutto** przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji.**

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Dotyczy regulacji pakietu nr 1**

1. Czy zamawiający wydzieli z **pakietu 1**, **zadanie 1- Implanty do zabiegów artroskopowych** , **pozycja 1:**

**Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6;**

**6,5mm( długość15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość20, 25, 30, 35mm)**

jako osobną pozycję?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

1. Czy Zamawiający dopuści, alternatywnie do produktów wymienionych w **pakiecie 1**, **zadanie 1- Implanty do zabiegów**, **pozycja 1** produkty o następujących parametrach:

**Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne**

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

1. Czy zamawiający wydzieli z **pakietu 1**, **zadanie 1- Implanty do zabiegów artroskopowych**, **pozycja 6:**

**Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna.**

jako osobną pozycję?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

1. Czy Zamawiający dopuści, alternatywnie do produktów wymienionych w **pakiecie 1**, **zadanie 1- Implanty do zabiegów**, **pozycja 6** produkty o następujących parametrach:

Płytka z 8 otworami do rekonstrukcji ACL wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz nakładka służąca do zabiegów rewizyjnych.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Dotyczy regulacji pakietu nr 3**

1. Czy zamawiający wydzieli z **pakietu 3**, **zadanie 1- Akcesoria do zabiegów artroskopowych**, **pozycja 1** jako osobną pozycję?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy