L.dz.RS/EP-13/2018 Kołobrzeg, 12.07.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Dotyczy zadania nr 4**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści szew antybakteryjny renomowanego niemieckiego producenta wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia, polikaprolaktonem oraz dioctanem chlorheksydyny – środek antybakteryjny? Nić o czasie wchłaniania 60-90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach, 25-45% po 21 dniach.

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 1 dopuści igłę 22mm?
2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 6 dopuści szew o długości 70cm i grubości USP:2/0? Pozycja ta to zaledwie 36 saszetek, a brak tego rozwiązania na grubości USP:0 uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe nici z tego pakietu.
3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o dopuszczenie szwu zgodnie z wymaganą grubości tj. USP:0 o długości 70cm ale na igle ½ koła. Mniejsze krzywizna igły zostanie zrekompensowana jej większym rozmiarem, zaoferowana zostanie igła 30mm.

**Odp. Nie dotyczy, przedmiotowe postępowanie ma 9 zadań.**

**Dotyczy zadania nr 9**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 dopuści szew Serafit, renomowanego niemieckiego producenta, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem. Nić o czasie wchłaniania 60-90 dni i o profilu podtrzymania: 60-70% po 14 dniach, 25-45% po 21 dniach.

**Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

1. Dot. Zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu do złożenia oferty na szew chirurgiczny wykonany z glikonatu (w miejsce zapisu o treści „wykonane z glukonatu”), przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisów SIWZ bez zmian?

**Odp. Tak.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

Kary umowne:

za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy,

w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji.

**Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.**

1. dotyczy zadanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach :monofilamentowe, syntetyczne, wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z Polyglytone™ 6211 (syntetyczny poliester zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu).zachowujące nie mniej niż 50 do 60% wytrzymałości węzła w 5 dni od wszczepienia oraz nie mniej niż 20 do 30% wytrzymałości węzła w 10 dni od implantacji, określonej normami U.S.P. iE.P. Całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie następuje po 21 dniach od wszczepienia. Całkowite wchłonięcie zakończone po 56 dniach.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz. 1 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dl. 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 3 poz. 1 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dl. 30 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z syntetycznego poliesteru złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5 poz. 1 szwu z igłą premium szpatułką podwójną 2x6,0 mm7/16 koła wykonaną ze stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie z nitką 10-0 o dł. 30 mm.

**Odp. Tak.**

1. dotyczy zadanie 5 poz.2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie 5 poz.2 osobnego pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 5 poz.3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5 poz. 3,4 szwu z igłą okrągłą podwójną 3/8 koła o dł. 9 mm.

**Odp. Tak.**

1. dotyczy zadanie 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z syntetycznego poliesteru złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.**

1. dotyczy zadanie 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz. 1 szwu z igłą szpatułką podwójna 3/8 koła o dł. 6,3 mm z nitką 8-0 o dł. 30 cm.

**Odp. Tak.**

1. dotyczy zadanie 6 poz.2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie 6 poz.2 osobnego pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz. 3 szwu z igła 3/8 koła kowencjonalnie tnącą o dł. 16 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz. 3 szwu z igła 3/8 koła kowencjonalnie tnącą o dł. 19 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach syntetyczne szwy wchłanialne wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), wykazujące minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczepieniu. Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 7 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz.1 szwu z igłą okrągłą ½ koła o dł. 30 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 7 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz.2 szwu z igłą okrągłą ½ koła o dł. 37 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 7 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz.4 szwu z igłą okrągłą ½ koła o dł. 48 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

1. dotyczy zadanie 7 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz.5 szwu z igłą okrągłą ½ koła o dł. 37 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

Dotyczy: Zadanie nr 4

1.Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści nici z igłą okrągłą rozwarstwiającą o długości 22 mm, pozostałe parametry bez zmian?

2.Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści nici niebarwione z igłą okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

3.Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści nici z igłą okrągłą rozwarstwiającą o długości 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

4.Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści nici z igłą okrągłą rozwarstwiającą o długości 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

5.Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści nici z igłą okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

6.Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie (dot. 1-6).**

Dotyczy: Zadanie nr 5

7.Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści nici z igłą czarną, pozostałe parametry bez zmian?

8.Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści nici z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak (dot. 7 i 8).**

Dotyczy: Zadanie nr 6

1.Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści nici z igłą szpatułkową z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

2.Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści nici o długości 70 cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą czarną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak (dot. 1 i 2).**

Dotyczy: Zadanie nr 9

1.Czy Zamawiający w zadaniu 9 dopuści szwy z okresem wchłaniania 56-75 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odp. Tak.**

Dotyczy: Zadanie nr 4

1.Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści nici z igłą okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Tak.**

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 16 lipca 2018 roku.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy