Kołobrzeg, dnia 19.07.2017 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wielorazowego   
i jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów Regionalnego Szpitala   
w Kołobrzeg**

Do dnia 19.07.2017 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny butelki jednorazowe o pojemności 50 ml lub 130 ml, sterylne, pojedynczo pakowane?

Niewielka różnica w pojemności butelki nie będzie miała wpływu na komfort użytkowania. Dodatkowo dopuszczenie powyższych butelek spowoduje większą konkurencyjność   
i umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych nawet o 25% lub więcej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości wyrobu. Dopuszczenie powyższych pojemności nie stanowi parametru blokującego oraz nie odcina żadnemu wykonawcy możliwości złożenia oferty, a jedynie powoduje zwiększenie konkurencyjności ofert z korzyścią dla Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza do oceny butelki o pojemności 50ml, sterylnie pakowane pojedyńczo. Natomiast butelka o pojemności 130ml jest stanowczo za duża dla użytkownika – Zamawiającego. Pozostałe parametry bez zmian.**

1. **Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

**Odp.: Nie.**

1. **Pakiet 16, pozycja** 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny o parametrach:

* 3 warstwy: włóknina, wkład chłonny , laminat nieprzemakalny (spodnia strona)
* Wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent SAP, pulpa)
* Rozmiar: 100 cm x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm
* Chłonność min. 3850 ml.
* Jednorazowego użytku
* Niejałowy

**Odp.: Nie.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie papilotomu   
   o średnicy 2,3 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,67 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie papilotomu   
   o długości cięciwy 30 mm, średnica cewnika 2,3 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie papilotomu trójkanałowego z niezależnymi kanałami do podawania kontrastu i do prowadnika, średnica proksymalnej części cewnika 2,0 mm, dystalnej części 1,5 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie balonu lateksowego, napełnianego do średnic: 12 mm, 15 mm i 18 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 1 wymaga zaoferowania zaworów sklasyfikowanych jako **wyroby nie medyczne**.

**Odp.: Tak.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 8 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie koszyka   
   o drutach równoległych, średnica osłonki 2,2 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 9 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie koszyka   
   o średnicy osłonki 3,0 mm, długości koszyków 55 mm i 60 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 11 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie pętli   
   o średnicy 25 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 13 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie klipsa   
   o szerokości rozwarcia 11 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 14 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie igieł   
   o średnicy 0,6 mm, długośc ostrza 6 mm, średnica cewnika 2,4 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w pozycji 15 Pakietu 1 dopuści zaoferowanie cewnika   
   o średnicy 2,3 mm/ 1,8 mm.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie nr 11 - Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 3, 4 i 6 Pakietu 11 dopuści zaoferowanie narzędzi niesterylnych, jałowych, narzędzia z pozycji 1, 2 i 6 przeznaczone do sterylizacji przed pierwszym użyciem.

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1 – formularz cenowy / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 7 odstąpi od wymogu złożenia 3 próbek i pozwoli dostarczyć jedną próbkę np. protezę o dł. 9 cm i średnicy 8,5 Fr?

**Odp.: Nie – zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 1 – formularz cenowy / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający w zadaniu 11, poz. 6 dopuści pętlę o rękojeści bez skali, pozostałe wymogi bez zmian?

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 3

Dotyczy zapisów SIWZ, X.1 podpunkt 4

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wypełniania wzoru umowy na etapie oferty poprzestając tylko na obowiązku załączenia parafowanego załącznika.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„…, uprawniony będzie do naliczania odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty oraz ewentualnego wstrzymania kolejnych dostaw- przy zwłoce powyżej 30 dni”?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę nie później niż   
w ciągu 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną”?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1a, 1b, 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 2% na 1%, 10% na 5% oraz 1% na 0,5%?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowe

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu pionowego izolacyjnego. Skład zestawu:

1x Pionowa serweta izolacyjna o wymiarze 317x254 cm (przeźroczysta) z oknem wypełnionym folią operacyjną 85x28 cm z przylepcem 317x1,2 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 70x94 cm i dwoma  dwudzielnymi torbami na narzędzia, 2 potrójne uchwyty na przewody

1x Serweta na stolik Mayo 80x142cm (pakowane oddzielnie)

1x Serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm wzmocniona (pakowane oddzielnie)

Zestaw spełnia wymagania dla wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/ECC, Deklaracją Zgodności, I klasa sterylna. Producent spełnia wymagania normy nadrzędnej dotyczącej Wyrobów Medycznych ISO 13485. Opis w języku polskim.

Opakowanie sterylne – przeźroczysta folia z dobrze widoczną datą ważności, rodzajem sterylizacji i numerem lot z portem do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

**Odp.:** **Tak, zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy zadania nr 11

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zadania 11 pozycji 5 (marker endoskopowy) do odrębnego pakietu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Na rynku polskim istnieją bowiem producenci, którzy posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie.

**Odp.: Tak, Zamawiający wydzieli z zadania nr 11 pozycje nr 5, tworząc zadanie nr 17.**

1. **Pakiet 5**

Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie pakietu 5 na dwa odrębne pakiety, jeden zawierający pozycje od 1-19, a drugi pozycje od 20 do 26.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż są to akcesoria od dwóch różnych producentów i nie ma możliwości złożenia oferty bez uczestnictwa pośredników, co wpływa na niekorzyść cenową produktów.

**Odp.: Tak, Zamawiający wydzieli z zadania nr 5 pozycje nr 20-26, tworząc zadanie nr 18.**

1. **Pytanie 1 – dotyczy rozdziału X pkt 1 ppkt 6**

Prosimy o wykreślenie wymogu złożenia charakterystyki produktu leczniczego. Przedmiotem zamówienia nie są produkty lecznicze.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Przedmiot zamówienia to wszystkie produkty wymienione   
w załączniku nr 1. Jeżeli oferowany produkt nie jest produktem leczniczym, proszę   
o oświadczenie w tej kwestii.**

1. **Pytanie 2 – dotyczy rozdziału X pkt 1 ppkt 6**

Prosimy o dostosowania zapisów do nowej ustawy o wyrobach medycznych poprzez modyfikację w sposób następujący: *„Oferowane towary muszą spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych* ***z dnia 20 maja 2010r.******(Dz. U. z 2015r. poz. 876.)*** *oraz posiadać znak CE.”*

**Odp.: Zamawiający doprecyzowuje zapis: *„Oferowane towary muszą spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211.) oraz posiadać znak CE.”***

1. **Pytanie 1 – dotyczy pakietu 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 20–26 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Jako długoletniemu dystrybutorowi firmy GE Healthcare/CareFusion, pozwoli nam to przygotować dla Państwa korzystna ofertę cenową.

**Odp.: Tak, Zamawiający wydzieli z zadania nr 5 pozycje nr 20-26, tworząc zadanie nr 18.**

1. **Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1 pkt. a)**

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący:

*„za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę   
w wysokości* ***0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.****”*

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Pytanie 2 – dotyczy §5 ust. 1 pkt. c)**

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący:

*„w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości* ***0,5 % wartości*** *brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki”*

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 1 dotyczy zadania nr 3

Zamawiający w SIWZ rozdz. X p.1 zakreślił wymagania dotyczące próbek. Prosimy   
o specyzowanie dla których pozycji zadania 3 i w jakich ilościach należy dostarczyć próbki.

**Odp.: Wykaz wymaganych próbek określa załącznik nr 1 do SIWZ.**

Zamawiający informuję, że przesuwa termin składania ofert na dzień 24.07.2018 r. godz. 09:00, otwarcie ofert 24.07.2018 r. godz. 09:30.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

o wiadomości:

- wszyscy uczestnicy