Kołobrzeg, dnia 17.08.2018 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę środków dezynfekcyjnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Do dnia 17.08.2018 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. **Zadanie 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  wieloenzymatycznego preparatu w postaci perełek na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji, preparat  przeznaczony do manualnego oraz półautomatycznego reprocesowania narzędzi, oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, szkło akrylowe, z możliwością stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B EN 13727, EN 14561, Tbc EN 14348, EN 14563, F EN 13264 V EN 14476 (Adeno, Polio, Noro), S EN 13704 (C.difficile, B.Subtillis) w stężeniu 2% i czasie do 15 min., posiada opinię Karola Storz, zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach  6 kg?

**Odp. NIE. Proponowany produkt nie spełnia wymagań określonych w SIWZ – między innymi nie posiada pełnego spektrum grzybobójczego wynikającego z wymaganych normy PN-EN 13624 - Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) oraz z normy PN-EN 14562 - Ilościowa nośnikowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych środków przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym - Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)**

1. **Zadanie 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, skutecznością mycia już w czasie 3 minut, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2L.

**Odp. NIE. Zamawiający oczekuje produktu co najmniej 4-enzymatycznego, pochodzącego od tego samego producenta co środek do dezynfekcji narzędzi oraz kompatybilnego ze środkiem do dezynfekcji narzędzi, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.**

**Dotyczy zadania nr 1:**

1. Poz. 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu konfekcjonowany w opakowania o pojemności 5kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, posiadający opinię dopuszczającą producenta endoskopów KARL STORZ oraz oświadczenie i potwierdzenie producenta preparatu o bezpieczeństwie stosowania do endoskopów międzynarodowych marek, w tym Olympusa? Preparat spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu konfekcjonowany w opakowania o pojemności 5kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, posiadający opinię dopuszczającą producenta endoskopów KARL STORZ oraz oświadczenie i potwierdzenie producenta preparatu o bezpieczeństwie stosowania do endoskopów międzynarodowych marek, w tym Olympusa, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

1. Poz. 2- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający 5 enzymów z różnych grup, do stosowania w niższym roztworze roboczym 0,1% do 0,5% w czasie ekspozycji od 1 do 5 minut, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Preparat spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza do oceny preparat zawierający 5 enzymów z różnych grup, do stosowania w niższym roztworze roboczym 0,1% do 0,5% w czasie ekspozycji od 1 do 5 minut, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

o wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

wyk. 2 egz.:

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

sporządził: I.K.