Kołobrzeg, dnia 08.10.2018 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę opatrunków dla Apteki Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Do dnia 05.10.2018 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zadanie 16: Prosimy o sprecyzowanie czy czas utrzymania systemu nieprzerwalnie do 29 dni ma być potwierdzony badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?

**Odp.: Tak.**

1. Zadanie 16: Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw, tak jak obecnie stosowane, ma być wyposażony w balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego?

**Odp.: Tak.**

1. Zadanie 16: Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw, tak jak obecnie stosowane, ma być wyposażony w port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się,  gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta?

**Odp.: Tak.**

1. Pakiet nr 10

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

**Odp.: Tak.**

1. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Odp.: Tak.**

1. **Pakiet nr 10 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania zbiorczego 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odp.: Tak.**

1. **Pakiet nr 10 poz. 3-4**

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy: EP/23/2018/4, Pakiet 18, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy: EP/23/2018/4, Pakiet 18, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy: EP/23/2018/4, Pakiet 18, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 20cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7-9 z Pakietu nr 18 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 16:

W związku z niewielkim zapotrzebowaniem Zamawiającego w zakresie pakietu 16 (tylko 2zestawy) oraz wysokim kosztem próbek, prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia 1 szt. próbki w zakresie w/w pakietu. Zwracamy uwagę na fakt, iż 1szt próbki stanowi aż 50% całkowitego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz z ofertą kart katalogowych, które pozwolą na ocenę zgodności zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga próbki w tym zadaniu (Załącznik nr 1). I tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ofertą certyfikaty, świadectwa rejestracji i charakterystyki oferowanego produktu oraz katalogi z opisem asortymentu, który proponuje (Rozdział X SIWZ).**

1. Zadanie 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną z jedną zapinką wewnątrz opakowania, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odp.: Tak.**

1. Zadanie 4, poz. 1-3

Prosimy o wydzielenie poz.1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 4, poz. 11-14

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 4, poz. 11-14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 4, poz. 11-14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

**Odp.: Tak.**

1. Zadanie 4, poz. 11-14

Czy zamawiający dopuści siatkę elastyczną o rozciągliwości wzdłużnej 250%?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie 4, poz. 11-14

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 4, poz. 11-14

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w SIWZ określił, na które części ciała ma być przeznaczona siatka.**

1. Zadanie 4, poz. 11-14

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli pisząc w kolumnie j.m. – op. 1 rolka, jaka ilość siatki opatrunkowej (w metrach bieżących w stanie swobodnym lub rozciągniętym) znajduje się w 1 opakowaniu.

**Odp.: Zamawiający wymaga – op. 1 rolka dług. 25 m w stanie rozciągniętym.**

1. Zadanie 4, poz. 11-14

Prosimy o wydzielenie poz.11-14 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 5, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 5, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 5, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 5, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne dziane z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego, posiadające rozciągliwość powyżej 130 % ?

**Odp.: Tak.**

1. Zadanie 5, poz. 1-6

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1- 6z pakietu 5. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma lub konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

1. **ZADANIE NR 1 - Pozycje nr 2, 3, -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do ran wymagających aktywnego oczyszczania, aktywowanych roztworem Ringera, które mogą pozostać na ranie do 24 godzin, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 2 - Pozycje nr 7, 8, 9 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na tkaninie o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 4 - Pozycje nr 11, 12, 13, 14 -** czy w przypadku tych pozycji nie nastąpiła omyłka pisarska, i czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 25m.

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga w tych pozycjach siatki opatrunkowej o długości 25m.**

1. **ZADANIE NR 4 - Pozycja nr 11, -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 25m i szerokości 5cm.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 4 - Pozycja nr 12, -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 25m i szerokości 3cm.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 4 - Pozycja nr 13, -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 25m i szerokości 2cm.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 4 - Pozycja nr 14, -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o długości 25m i szerokości 6,5cm.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 8 -** **Pozycja nr 3 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do blokad centralnych posiadających w swoim składzie:

1 x serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna 75 x 75 cm, w zamian za:

1 x serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm, pozostałe parametry spełnione.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 8 - Pozycja nr 8 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zakładania szwów posiadającego w swoim składzie:

1 x serweta włókninowa 50cm x 50cm z przylepnym otworem o wymiarach 5 cm x 10cm, pozostałe parametry spełnione.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 14 - Pozycja nr 1 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu małego posiadającego w swoim składzie:

- 3 x samoprzylepna transparentna folia poliuretanowa o wymiarach 15cm x 20cm, pozostałe parametry spełnione.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 14 - Pozycja nr 3 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu dużego posiadającego w swoim składzie:

-3 x samoprzylepna transparentna folia poliuretanowa o wymiarach 20cm x 30cm, pozostałe parametry spełnione.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 14 - Pozycja nr 4 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu okrągłego posiadającego w swoim składzie:

-2 x okrągły opatrunek piankowy o wymiarach 12,5cm x 1,6cm, pozostałe parametry spełnione.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 14 - Pozycje nr 4, 5 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych a ‘ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 14 - Pozycje nr 4, 5 -** Czy jeżeli w efekcie przeliczeń ilości opakowań, ilość opakowań (formularz cenowy) nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę, czy należy zaokrąglić ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

**Odp.: W takim przypadku należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.**

1. **ZADANIE NR 14 - Pozycja nr 6 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu brzusznego posiadającego w swoim składzie dodatkowo:

-1 port w rozmiarze 8cm x 8cm, pozostałe parametry spełnione.

**Odp.: Tak.**

1. **ZADANIE NR 14 - Pozycja nr 10 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego portu w rozmiarze 8cmx8cm? Nasza prośba wynika ze zmiany asortymentowej w naszej ofercie. Porty zostały ujednolicone i pasują do opatrunków małych, średnich oraz dużych.

**Odp.: Tak.**

1. Pyt. dotyczące zad nr 5 poz. nr 4, 5, 6: czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o min. rozciągliwości 120%?

**Odp.: Tak.**

1. Pyt. dotyczące zad nr 17 poz. Nr 3, 4: czy Zamawiający potwierdza, że wymaga setonów jałowych?

**Odp.: Tak.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty oraz duży katalog dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom tj.: certyfikaty, świadectwa rejestracji i charakterystyki oferowanego produktu oraz próbki wraz z ofertą?

**Odp.: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12.10.2018 r. godz. 09:00 i otwarcia ofert na 12.10.2018 r. godz. 09:30.**

1. Pytanie 1:

Czy Zamawiający zmieni w projekcie umowy i wykreśli z paragrafu 4 ust. 12 ppkt. 1) oraz dopisze wymóg przedstawienia ulotek w języku polski zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje do oferty przetargowej?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 2:

Czy Zamawiający zmodyfikuje w projekcie umowy paragraf 5 ust. 1 na:

Za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki,

Za dostawę towaru niezgodnego z zamówieniem Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości brutto dostawy dostarczonej niezgodnie z zamówieniem,

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy brutto,

W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 3:

Czy Zamawiający zmodyfikuje w zadaniu 18 poz. 4 rozmiar opatrunku na 12x21 cm?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 2, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o długości 9,14m?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 2, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy na rolce?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’24sztuki, z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’12sztuki, z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a’6sztuki, z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 2, pozycja 4-6**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy o długości 9,14m?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 2, pozycja 7-9**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na taninie bawełnianej pokryty klejem akrylowym?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 2, pozycja 7-9**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 2, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści plaster o szerokości 6cm?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 2, pozycja 10-13**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić plaster włókninowy czy tkaninowy?

**Odp.: Należy wycenić plaster włókninowy.**

1. **Zadanie 3, pozycja 1, 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 3, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o składzie 80% włókna naturalne i 20% poliester?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 3, pozycja 1, 3-5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z papierem przeciętym wzdłuż dłuższego boku?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

1. **Zadanie 3, pozycja 7**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 3, pozycja 8-11**

Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 4m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 3, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia ran w rozmiarze 13x100mm?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 3, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 3, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 4, pozycja 4-6**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania do 3 minut lub 5-6minut?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 4, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’36sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 4, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 4, pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’48sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 4, pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 4, pozycja 11-15**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 4, pozycja 11-14**

Czy Zamawiający ma na myśli elastyczną siatkę opatrunkową o długości 2,5m w stanie rozciągniętym?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 4, pozycja 11-14**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o dużej elastyczności o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 4, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm oznaczonej jako nr 6 przeznaczoną m.in. na głowę, ramię, podudzie, kolano?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 4, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm oznaczonej jako nr 4 przeznaczoną m.in. na podudzie, kolano, ramię, stopa?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

1. **Zadanie 4, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm oznaczonej jako nr 6 przeznaczoną m.in. na głowę, ramię, podudzie, kolano?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 4, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 15-35mm oznaczonej jako nr 3?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 4, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm oznaczonej jako nr 4 przeznaczoną m.in. na podudzie, kolano, ramię, stopa?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 4, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 50-95mm oznaczonej jako nr 8 przeznaczoną m.in. na udo, głowa, biodra?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 4, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o szerokości 65-135mm oznaczonej jako nr 10 przeznaczoną m.in. na biodra, brzuch?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie nr 10

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3 – 4 z zadania nr 10 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Podział zadania pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

**Odp.: Tak. Zamawiający wydziela pozycje 3 – 4 z zadania nr 10 i utworzy z nich oddzielne zadanie nr 19.**

1. **Zadanie nr 3, poz. 1-6**

Proszę o wydzielenie pozycji i z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 3, poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze: 10x10 cm jako zgodny z oczekiwanym w ocenie jakościowej na 35 pkt.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 3, poz. 2**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze: 7,5x5 cm jako zgodny z oczekiwanym w ocenie jakościowej na 35 pkt

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 3, poz. 3**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze: 15x10 cm jako zgodny z oczekiwanym w ocenie jakościowej na 35 pkt.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 3, poz. 4**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze: 20x10 cm jako zgodny z oczekiwanym w ocenie jakościowej na 35 pkt.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 3, poz. 1-5**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku z przecięciem papieru wzdłuż dłuższego boku.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 3, poz. 6**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w opakowaniu a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

**Odp.: Tak.**

W związku z wydzieleniem pozycji z zadania wzrosła liczba zadań do 19 i zmieniła wartość wadium dla zadań 10 i 19 oraz został zmodyfikowany załącznik nr 1 i załącznik nr 1a.

|  |  |
| --- | --- |
| Zadanie | Wadium |
| 1 | 1 640 |
| 2 | 242 |
| 3 | 799 |
| 4 | 1 336 |
| 5 | 262 |
| 6 | 1 584 |
| 7 | 1 278 |
| 8 | 1 576 |
| 9 | 495 |
| 10 | 8 |
| 11 | 870 |
| 12 | 441 |
| 13 | 564 |
| 14 | 1 224 |
| 15 | 33 |
| 16 | 30 |
| 17 | 45 |
| 18 | 78 |
| 19 | 39 |
| **RAZEM** | **12 543** |

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12.10.2018 r. godz. 09:00 i otwarcia ofert na 12.10.2018 r. godz. 09:30.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

o wiadomości:

- wszyscy uczestnicy