Kołobrzeg, 12.10.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Pakiet 2, fotel zabiegowy**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który jest sterowany 2 pilotami?

Proponowane przez nas rozwiązanie jest bardzo intuicyjne, piktogramy są bardziej czytelne i wyraźne, ponieważ funkcje dodatkowe takie jak: pozycja Trendelenburga uzyskiwana przy pomocy 1 wyraźnie oznaczonego przycisku kolorem czerwonym, funkcja fotelowa uzyskiwana przy pomocy 1 wyraźnie oznaczonego przycisku oraz funkcja ulubiona, która umożliwia programowanie wybranej pozycji przez personel medyczny są odseparowane od pozostałych, co pozwala uniknąć pomyłki w pośpiechu przy ratowaniu pacjenta.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada regulację wysokości w zakresie 530 do 970 mm?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z kołami o średnicy 100 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o wyjaśnienie czy fotel ma posiadać jeden pilot przewodowy służący do regulacji wszystkich funkcji opisanych w pkt 3?

**Odp. Tak.**

Prosimy o wyjaśnienie czy fotel ma być wyposażony w koła o średnicy 100mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Prosimy o wyjaśnienie czy fotel ma posiadać system blokujący wszystkie koła centralnie za pomocą dźwigni umieszczonych tylko przy kołach od strony pleców, dzięki czemu pacjent przy siadaniu lub wstawaniu z fotela nie odblokuje przypadkowo kół?

**Odp. Tak.**

W związku z nieprecyzyjnym opisem w pkt 3 prosimy Zamawiającego o informację czy fotel ma posiadać osobną, elektryczną regulację segmentu siedziska i osobną elektryczną regulację segment nóg?

**Odp. Tak.**

Czy fotel ma być wyposażony w podstawę wolną od siłowników i przewodów, a zatem nie wyposażoną w tworzywową osłonę, która stanowiłaby tylko dodatkowy element do dezynfekcji?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy kardiomonitor, nieeksploatowany, niepowystawowy
z datą produkcji koniec roku 2017?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pkt konfiguracja opcjonalna**

Ppkt 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o SpMet za to posiadający możliwość rozbudowy o inne niż wymagane przez Użytkownika funkcje np. SpCO, RRa?

**Odp. Tak.**

Ppkt 13

Czy opcje opisaną w pkt 13 należy rozumieć jako możliwość rozbudowy o tą funkcję czy wymaganą?

**Odp. Jako możliwość rozbudowyip.**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytem od strony nóg, którego nie można ustawić jako półki do odkładania pościeli?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu uda w zakresie 0-85°?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda za pośrednictwem dwóch odrębnych dźwigni?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty hpl, bez tworzywowej oblamówki oraz tworzywowych rantów?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu ze znakiem CE?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2012, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

**Odp. Tak.**

**Wzór umowy**

Pytanie 1 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 3 na:

„Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń przez Zamawiającego wynosi max. 72 godziny w dni robocze.”

W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po południu reakcja serwisu w ciągu 48 godzin może być trudna do zrealizowania.

**Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.**

Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 6 na:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych.”

**Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.**

Pytanie 3 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 7 na:

„Jeżeli w okresie gwarancji awaria danego elementu nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni dany element na nowy.”

**Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.**

Pytanie 4 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 9 na:

„Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność wszelkiego rodzaju akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych, niezbędnych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, przez okres 10 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.”

W przypadku gdy wykonawca startujący w przetargu nie jest jednocześnie producentem sprzętu, nie może on brać odpowiedzialności za firmę trzecią, która jest producentem i gwarantować produkcję wymienionych w paragrafie m.in. części, akcesoriów.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 5 (dotyczy wzoru umowy - § 5 )

Czy Zamawiający może doprecyzować przy wskazanych w całym paragrafie terminach czy chodzi o dni kalendarzowe czy dni robocze? Zwracamy się z prośbą o określenie terminów jako dni robocze, co pozwoli nam na należyte ustosunkowanie się do poruszonych w odpowiednich punktach kwestii.

**Odp. Zgodnie z modyfikacją wzoru umowy.**

Pytanie 6 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 1 pkt 3 na:

„3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % **niezrealizowanej części umowy,”**

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacje zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy