Kołobrzeg, 30.10.2018 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: na dostawy odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 8 dopuści produkt o pojemności 5 ml?

**Odp. Tak, ilość ampułek należy przeliczyć zgodnie z ilością ml wymaganą.**

Pytanie 2 do pakietu Nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)?

Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo , a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.

**Odp. Tak.**

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie: Czy można składać oferty tylko na jeden pakiet?

**Odp. Nie.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 02-11-2018 aby uwzględnić w ofercie odpowiedzi i czas dostawy 2 dni roboczych na dostawę oferty?

W związku z krótkim terminem składania ofert w/w zapytaniu ofertowym i występowania w kalendarzu dni wolnych od pracy (oferta dostarczana Zamawiającemu przy pomocy firmy kurierskiej) wykonawca prosi o dłuższy czas na analizę i przygotowanie rzetelnej oferty.

**Odp. Termin został przesunięty do 31-10-2018 r.**

Pytanie 5 pakiet Nr 1

Czy pozycja 16 standard anty-D można zaoferować w pojemnościach 5 ml?

**Odp. Tak, ilość ampułek należy przeliczyć zgodnie z ilością ml wymaganą.**

Czy termin ważności odczynnika ma być do daty na etykiecie nawet po otwarciu buteleczki?

**Odp. Nie, jednak po otwarciu buteleczki termin ważności nie krótszy niż miesiąc.**

Pytanie 6-pakiet Nr 1

Czy w pozycji Nr 7 można zaoferować surowice?

**Odp. Nie.**

Czy można zaoferować pojemność 5 ml w ilości 5 szt?

**Odp. Tak.**

Pytanie 7-pakiet Nr 2

Czy można zaoferować krwinki w pozycjach 3,4 w zestawach 3x5 ml?

**Odp. Tak.**

Pytanie 8-pakiet Nr 2

Czy w pozycji 5 można zaoferować krwinki 5ml?

**Odp. Tak, ilość ampułek należy przeliczyć zgodnie z ilością ml wymaganą.**

**Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 i 1a.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy