Kołobrzeg, 13.11.2018 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na**: dostawy odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

1. **Pytanie do pakietu Nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)?

**Odp.: TAK**

 **Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca.**

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo , a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.

1. **Pytanie pakiet Nr 1 i 2**

Czy zamawiający wymaga aby termin ważności odczynników z pakietu Nr 1 oraz 2 był zachowany do daty na etykiecie nawet po otwarciu buteleczki?

**Odp.: Pakiet nr 1 Nie, ale termin ważności przynajmniej miesiąc po otwarciu buteleczki.**

 **Pakiet nr 2 Tak.**

1. **Pytanie pakiet Nr 1 pozycja 8**

 Czy pozycja 8 standard anty-D można zaoferować w pojemnościach 5 ml?

**Odp.: NIE.**

1. Czy pozycja 11 papaina można zaoferować 5 ml?

**Odp.: TAK, ale ta sama ilość ampułek - 15 szt.**

1. **Pytanie -pakiet Nr 1**

 Czy w pozycji Nr 10 można zaoferować surowice o pojemności 5 ml w ilości 5 szt.?

**Odp.: NIE**.

1. **Zapytanie pakiet Nr 1**

 Czy można zaoferować w pozycji 9 oraz 10 odczynniki 10 ml?

**Odp.: NIE**

1. **Pytanie -pakiet Nr 2**

 Czy można zaoferować krwinki w pozycjach 1,2,3 w buteleczkach 5 ml?

**Odp.: Tak, ale liczba zestawów bez zmian.**

1. **Pytanie -pakiet Nr 2 standaryzowane krwinki wzorcowe typu pbs-vera do układu ABO**

 Czy krwinki z pozycji Nr 1 mają posiadać cechę: do bezpośredniego użycia?

**Odp.: Konserwowane krwinki wzorcowe, gotowe do użycia. Mają mieć zastosowanie do wykrywania naturalnych regularnych przeciwciał anty-A lub/i anty-B, naturalnych nieregularnych przeciwciał, oraz do kontroli czułości i specyficzności odczynników monoklonalnych do układu ABO.**

1. **Pytanie -pakiet Nr 2 standaryzowane krwinki wzorcowe typu pbs-vera do układu ABO**

 Czy można zaoferować na okres trwania umowy 36 miesięcy zestawy 4x10 ml w ilości 72 zestawów?

**Odp.: NIE.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy