Kołobrzeg, 15.11.2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na**: dostawy Dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

1. **Pytanie 1 -** W jaki sposób Zamawiający dokona oceny jakościowej zaoferowanego asortymentu? Czy należy dostarczyć próbki oferowanego asortymentu? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

**Odp.: Należy dostarczyć próbki oferowanego asortymentu.**

1. **Pytanie 2 – Zadanie nr 1 -** Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

**Odp.: Tak.**

1. **Pytanie 3 – Zadanie nr 1 -** Czy Zamawiający wymaga aby saszetki posiadały szeroki makiet nie posiadający sklejonych brzegów ułatwiający sprawne otwarcie saszetki o długości min 2 cm?

**Odp.: Tak.**

1. Pytanie 1 dot. Zadanie 1 poz.1,2,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 1,2,6 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 20 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 2 dot. Zadanie 1 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.11 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 35 mm z nitką o grubości 0 o dł. 45 cm.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 3 dot. Zadanie 1 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz.11 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła o dł. 39 mm z nitką o grubości 0 o dł. 90 cm.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 4 dot. Zadanie 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz. 1 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła o dł. 40 mm z nitką o grubości 2 o dł. 5x75 cm.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 5 dot. Zadanie 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz. 2 szwu z igłą podwójną okrągłą przyostrzoną ½ koła o dł. 16 mm z nitką o grubości 2-0 o dł. 90 cm.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 6 dot. Zadanie 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 poz. 3 szwu z igłą podwójną okrągłą przyostrzoną ½ koła o dł. 26 mm z nitką o grubości 0 o dł. 90 cm.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 7 dot. Zadanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 zamiast opisanych szwów również szwy o parametrach:

szwy wchłanialne plecione wykonane z tworzywa Lactomer ( syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 8 dot. Zadanie 3 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 1,2 szwu z igłą ¼ koła podwójną szpatułką o dł. 8,6 mm.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 9 dot. Zadanie 3 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 3 szwu z igłą 3/8 konwencjonalnie tnącą o dł. 16 mm z nitka 4-0 o dł. 45 cm.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy