Kołobrzeg, 15.11.2018 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na**: dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

**Zakup współfinansowany z dotacji ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego**

Zadanie 3

Stanowisko systemu wysiłkowego :

1. Pytanie do pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system próby wysiłkowej z możliwością przeglądania sygnału EKG na wiele sposób m.in. 12x1 , 6x2 , 6 czy za pomocą narzędzia "Relief" jednak bez funkcji pełnego rozwinięcia?

**Odp.: Nie.**

1. Pytanie do pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system próby wysiłkowej z bieżnią i bezprzewodowym EKG ?

**Odp.: Tak.**

1. Pytanie do pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system próby wysiłkowej z bieżnią niewyposażoną w moduł wejścia do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi lecz z bezprzewodowym systemem pomiarów ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby system próby wysiłkowej działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników próby wysiłkowej, aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy