Kołobrzeg, 21.11.2018 r.

EP/25/2018/

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1. **dotyczy Zapisów zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowaniu znajdowały się cztery etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, oraz nazwę identyfikującą producenta (w tym dwie etykiety zawierają kod kreskowy)

**Odp.: Tak, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

1. **dotyczy Zapisów zawartych formularzu asortymentowo-cenowym – ocena zadania**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożeń w wygodnym, odpornym na uszkodzenia opakowaniu typu Tyvec – folia? Jednocześnie prosimy o podanie ile punktów w ocenie uzyska taki typ opakowania.

**Odp.: Tak, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ. Tego typu opakowanie będzie oceniane tak jak opakowanie papier-folia.**

1. **dotyczy zadania nr 2**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 niżej opisanego zestawu?

* ****1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
* 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
* 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
* 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
* 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm wykonana z kratonu
* 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wielkość opakowania – 2 dyspensery kartonowe a’ 4 zestawy

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **dotyczy Zadania nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

* 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
* 1 ręcznik do rąk – 100% celuloza
* 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
* 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wielkość opakowania – 2 dyspensery kartonowe a’ 6 zestawów

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **dotyczy Zadania nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 8 niżej opisanego zestawu?

* 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
* 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
* 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
* 1 osłona na nogę 36 x 120 cm wykonana z kratonu
* 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
* 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wielkość opakowania – 2 dyspensery kartonowe a’ 4 zestawy

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **dotyczy Zadania nr 10**

****Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 10 niżej opisanego zestawu?

* 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
* 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
* 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
* 1 serweta brzuszno-kroczowa (2-warstwowa) 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)
* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wielkość opakowania – 2 dyspensery kartonowe a’ 5 zestawów

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **dotyczy Zadania nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),

• 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wielkość opakowania – 2 dyspensery kartonowe a’ 5 zestawów

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **dotyczy Zadania nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 8 niżej opisanego zestawu?

* 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
* 1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
* 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
* 1 osłona na nogę 36 x 120 cm wykonana z kratonu
* 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
* 1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wielkość opakowania – 2 dyspensery kartonowe a’ 4 zestawy

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **dotyczy Zapisów zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym**

Ponieważ żadna norma dotycząca obłożeń operacyjnych nie wymaga przeprowadzania badań dotyczących palności, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia potwierdzającego, iż obłożenia wykonane są z niepalnego materiału

**Odp.: Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty karty technicznej produktu lub oświadczenia potwierdzającego, iż obłożenia wykonane są z niepalnego materiału, za badania oferent dodatkowo otrzyma punkty, zgodnie z oceną zawartą w SIWZ.**

1. dotyczy – Zadanie nr 1 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wielkości opakowania 120 sztuk w kartonie?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. dotyczy – Zadanie nr 1 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wielkości opakowania 26 sztuk w kartonie?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. dotyczy – Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego obłożenia chirurgicznego do ginekologii z włókniny 2-warstwowej o następującym składzie:

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,

- 1 serweta główna wzmocniona o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12cm

- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE 50x50cm

- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Wielkość opakowania 6 zestawów?

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. dotyczy – Zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego obłożenia do operacji urologicznych z włókniny 2-warstwowej o następującym składzie:

- 1 serweta główna w kształcie litery T o wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe φ7 zakrywane z możliwością odsłonięcia oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7cmx10cm i bezlateksową osłonę na palec

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

- 1 dren

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Wielkość opakowania 8 zestawów?

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 150cm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. **Zadanie 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę z przylepcem pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zawartych w SIWZ.**

1. **Zadanie 1- 3, Zadanie 4, Zadanie 6-8, Zadanie 11-14**

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie oczekiwanych parametrów kartą techniczną zamiast badań?

**Odp.: Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty karty technicznej produktu, w celu potwierdzenia spełniania oczekiwanych parametrów.**

1. **Zadanie 1- 3, Zadanie 4, Zadanie 6-8, Zadanie 11-14**

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie niepalności kartą techniczną zamiast badań?

**Odp.: Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty karty technicznej produktu lub oświadczenia potwierdzającego, iż obłożenia wykonane są z niepalnego materiału, za badania oferent dodatkowo otrzyma punkty, zgodnie z oceną zawartą w SIWZ.**

1. **Zadanie 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 |
| 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów |
| 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 |
| 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 |
| 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. |
| 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii PE. |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 |
| 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m2 |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 |
| 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m2 |
| 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 12 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej produktu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 12 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji kończyny o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m2 oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2, dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m2. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. |

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

1. **Zadanie 12 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30x40cm?

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

1. **Zadanie 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 x 240 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2 |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 x 180 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2 |
| 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2 |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm |
| 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. |

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 |
| 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm |
| 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. |

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 75cm x 100cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 30cm x 80cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 |
| 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m2 |
| 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zadanie 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

|  |
| --- |
| 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 75cm x 100cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 30cm x 80cm o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 |
| 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m2 |
| 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zad. 1 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej   
   po 168 szt. w opakowaniu handlowym?

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

1. **Zad. 1 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej   
   po 13 szt. w opakowaniu handlowym?

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

32. **Zad. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni a w polu krytycznym wzmocnionego dodatkowym padem chłonnym z włókniny polipropylenowej wokół otworu. Skład zgodny z SIWZ, z tą różnicą, że:

- 1 serweta do nakrycia stołu ma wymiar 150 x 190 cm

- 1 serweta nieprzylepna ma wymiar 150 x 180 cm

- 1 osłona na kończynę ma wymiar 33 x 55 cm

- 1 serweta do obłożenia kończyna ma wymiar 320 x 225 cm i samouszczelniający się otwór 7cm i wbudowane organizatory do przewodów i drenów

- 1 taśma samoprzylepna

Dodatkowo zestaw zawiera 2 ręczniki do rąk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wielkość opakowania handlowego 11 zestawów.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

1. **Zad. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem regulowanym, pakowane po 50 szt. w opakowaniu handlowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

34**. Zad. 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

- serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm

- serweta do zabiegów ginekologicznych z wbudowanymi osłonami kończyn dolnych o wymiarze 175/260 x 210 cm z otworem 10 x 15 cm

- serweta pod pacjenta 120 x 75 cm z szerokim zakładem do bezpiecznej aseptycznej aplikacji

- taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

- 2 ręczniki do rąk

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wielkość opakowania handlowego 21 zestawów.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm

1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie

Wielkość opakowania handlowego 8 zestawów?

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

35. **Zad. 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji urologicznych z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

- serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

- serweta do operacji urologicznych 260/225 x 210 cm z samoprzylepnym otworem nadłonowym 8 cm i otworem w okolicy odbytu 5 cm z torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z bezlateksową osłoną na palec

- 1x uchwyt typu rzep 2,5 x 20/24 cm

- 2x ręcznik do rąk

Wielkość opakowania handlowego 21 zestawów.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

36. **Zad. 8:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu barkowego z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)

1 serweta na stolik Mayo Lite 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 260 cm x 225 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 100 cm?

Wielkość opakowania handlowego 20 zestawów.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

37. **Zad. 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kamerę zakończonej pierścieniem do zamocowania na przewodzie, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej? Wielkość opakowania handlowego 20 sztuk.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

38**. Zad. 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii odbytnicy z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa wzmocnionego w polu krytycznym padem chłonnym z włókniny polipropylenowej? Skład zestawu:

- serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm

- serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- serweta do chirurgii odbytnicy 310 x 260 cm z samoprzylepnym oknem 28 x 32 cm i otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm przykrytym samoprzylepną klapką z 4 wbudowanymi uchwytami do mocowania kabli i drenów

- 4 ręczniki do rąk

Wielkość opakowania handlowego 11 zestawów?

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

39. **Zad. 12 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegów na dłoni/ stopie z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o wymiarach 225 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem 3 cm i dużym padem chłonnym w polu krytycznym z włókniny polipropylenowej?

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do chirurgii kończyny z laminatu   
2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni, wzmocniona wymiarach 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem   
o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów? Wielkość opakowania handlowego 11 sztuk.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

40. **Zad. 12 poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej   
o wymiarach 38 x 40 cm?

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

41**. Zad. 13:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego zbudowanego z laminatu 3 warstwowego: włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa zgodnego z SIWZ, w którym serweta dolna ma wymiar 180 x 175 cm, a zestaw dodatkowo posiada w składzie 4 ręczniki do rąk?

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego zbudowanego z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm?

Wielkość opakowania handlowego 13 zestawów.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

42**. Zad. 14:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni a w polu krytycznym wzmocnionego dodatkowym padem chłonnym z włókniny polipropylenowej. Gramatura powierzchni wzmocnionych 109,5 g/m2. Skład zgodny z SIWZ, z tą różnicą, że:

- serweta do nakrycia stołu ma wymiar 150 x 190 cm

- osłona na kończynę ma wymiar 33 x 110 cm

- serweta samoprzylepna- ekran anestezjologiczny z wycięciem ma wymiar 225 x 270 cm i wbudowane organizatory do przewodów i drenów

- serweta dolna 225 x 280 cm ma wycięcie 10 x 100 cm i wbudowane organizatory do przewodów i drenów

- 3 taśmy samoprzylepne

Dodatkowo zestaw zawiera 4 ręczniki do rąk i serwetę samoprzylepną 75 x 90 cm.

**Odp. Zgodnie z SWIZ.**

43. **Zad. 2:** Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie chirurgiczne do operacji na kończynie 3 warstwowe, w następującym składzie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 szt. | 300x240 cm | OKRĄG | 4 cm |
| serweta na stół instrum. | 1 szt. | 190x150 cm | x | x |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt. | 145x80 cm | x | x |
| serweta TF | 1 szt. | 200x150 cm | x | x |
| pokrowiec na kończynę | 1 szt. | 80x45 cm | x | x |
| taśma medyczna | 2 szt. | 50x9 cm | x | x |
| serwetki do rąk | 4 szt. | 40x20 cm | x | x |

Pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, bez zmian.

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

44. **Zad. 4. Pkt. 1.** Czy Zamawiający dopuści sterylne akcesoria operacyjne: osłonę na kończynę złożona teleskopowo w rozmiarze 45 cm x 80 cm?

Pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, bez zmian.

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

45. **Zad. 4. Pkt. 2.** Czy Zamawiający dopuści sterylne akcesoria operacyjne taśmy samoprzylepne w rozmiarze 50 cm x 9 cm? Zgodnie z SIWZ wymagany jest rozmiar 50 cm x 10 cm, natomiast dopuszczalne „- 5%” pozwala na zaoferowanie taśmy, gdzie jeden z rozmiarów będzie miał 9,5 cm.

W naszym mniemaniu różnica 0,5 cm nie wpływa na zmienię właściwości użytkowych taśmy. Pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, bez zmian.

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

46**. Zad. 7.** Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji urologicznych w następującym składzie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec **i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami** | 1 szt. | 215x180 cm | OKRĄG | 5; 4 |
| serweta na stół instrum. | 1 szt. | 190x150 cm | x | x |
| serwetki do rąk | 2 szt. | 40x20 cm | x | x |
| taśma medyczna | 1 szt. | 50x9 cm | x | x |

Pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, bez zmian.

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

47**. Zad. 7.** Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie chirurgiczne do artroskopii stawu barkowego, w następującym składzie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z wycięciem U i przylepcem | 1 szt. | 240x200 cm | WYCIĘC. U | 60x7 |
| serweta z przylepcem | 1 szt. | 240x150 cm | x | x |
| pokrowiec na kończynę górną pacjenta | 1 szt. | 75x37 cm | x | x |
| serweta pod kończynę górną pacjenta | 1 szt. | 180x150 cm | x | x |
| taśma medyczna | 2 szt. | 50x9 cm | x | x |
| serweta na stół instrum. | 1 szt. | 190x150 cm | x | x |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt. | 145x80 cm | x | x |
| serwetki do rąk | 4 szt. | 40x20 cm | x | x |

Pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

48. **Zad. 14.** Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie chirurgiczne do endoproteaoplastyki stawu biodrowego w następującym składzie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 szt. | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 cm |
| serweta z przylepcem | 1 szt. | 240x150 cm | x | x |
| pokrowiec na nogę | 1 szt. | 120x37 cm | x | x |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 szt. | 40x30 cm | x | x |
| taśma medyczna | 6 szt. | 50x9 cm | x | x |
| serweta na stół instrum. | 1 szt. | 190x150 cm | x | x |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt. | 145x80 cm | x | x |
| serwetki do rąk | 4 szt. | 40x20 cm | x | x |

Pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, bez zmian.

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

**49. Pytania do projektu umowy:**

Zważywszy na treść § 4 ust. 7 i 10 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że *„nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

50. **. Pytania do projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy na postawie ust. 3 pkt 1), 2), 3) i 4) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

51. **ZADANIE NR 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji na kończynie, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże serweta nieprzylepna ma rozmiar 150 x 175cm, osłona na kończynę jest w rozmiarze 35 x 80cm, natomiast serweta do obłożenia kończyny z elastycznym, samouszczelniającym otworem ma rozmiar 320 x 225 cm.

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

52**. ZADANIE NR 6**

Czy Zamawiający uznaje podany skład obłożenia chirurgicznego do ginekologii, jako skład minimalny?

**Odp. Tak.**

53**. ZADANIE NR 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do artroskopii stawu barkowego, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże serweta główna ma wycięcie 10 x 60cm.

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

54**. ZADANIE NR 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na tubusy w rozmiarze 250 x 14 cm, z białą taśmą samoprzylepną. Pozostałe parametry pokrowca bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**55. ZADANIE NR 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do chirurgii odbytnicy, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

**56. ZADANIE NR 12**

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga wymaga aby serweta na stolik Mayo była składana teleskopowo?

W przypadku serwety na stolik Mayo najbezpieczniejsza dla zapewnienia sterylności podczas okrywania stolika Mayo jest **konstrukcja teleskopowa**, która charakteryzuje się tym, że poszczególne, ściśle określone, odcinki serwety w kształcie worka, są **wsunięte** do wewnątrz jedna warstwa w drugą i kolejną, i rozsuwają się dopiero podczas nasuwania serwety (worka) Mayo na stolik. Nie ma wtedy niebezpieczeństwa, że jakikolwiek fragment serwety Mayo rozwinie się w sposób niekontrolowany.

Złożenie rewersowe, inaczej zwane harmonijkowym polega na tym, iż serweta na stolik Mayo jest na całej długości **złożona** harmonijkowo. Określenie złożenie rewersowe pochodzi od słów awers – rewers, określające złożenie, między innymi, dowolnego materiału w harmonijką na przemian stroną lewą i prawą. Takie złożenie serwety na stolik Mayo nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa podczas okrywania stolika Mayo, ponieważ powierzchnia złożona harmonijkowo może się w niekontrolowany sposób rozwinąć, co grozi brakiem zachowania sterylności.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**57.ZADANIE NR 13**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże zamiast serwety samoprzylepnej w rozmiarze 150 x 175 cm jest serweta samoprzylepna w rozmiarze 200 x 175.

**Odp.: Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego, wykonanego z laminatu trójwarstwowego ; skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże zamiast serwety samoprzylepnej w rozmiarze 150 x 175 cm jest serweta samoprzylepna w rozmiarze 200 x 175., zestaw będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

**58. ZADANIE NR 14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do endoproteaoplastyki stawu biodrowego, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże serweta główna ma rozmiar 280 x 245 cm, z wycięciem 10 x 95 cm.

**Odp.: Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do endoproteaoplastyki stawu biodrowego, wykonanego z laminatu trójwarstwowego ; skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże serweta główna ma rozmiar 280 x 245 cm, z wycięciem 10 x 95 cm.; zestaw będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

**59. Zadanie 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia do operacji na kończynie o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa

- 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów ( > 200cm H2O ). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**60. Zadanie 4 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 36,5cmx72cm dodatkowo z taśmą lepną w rozmiarze 9x50cm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**61. Zadanie 4 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9x50cm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**62. Zadanie 4 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje taśm samoprzylepnych konfekcjonowanych po 2 sztuki w op.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**63. Zadanie 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych, skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

1x serweta 175/290 x 242 cm do TUR, ze zintegrowanymi długimi nogawicami o długości min.130cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny 95x60cm z kształtka , z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami o długości 100 +/- 2cm do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H2O. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**64. Zadanie 9 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:

Osłona na kamerę video z naciętą końcówką 13x240cm z tekturową podkładką do aplikacji i rozciągliwą taśmą lepną, złożona teleskopowo

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**65. Zadanie 12 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm

**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

**66. Zadanie 12 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x taśma Lepna 9x50x13cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30

-1 x serweta do operacji kończyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 3,5cm wykonana z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o niskim współczynniku pylenia o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów (> 200 cm H2O). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**67. Zadanie 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 o odporności na penetracje płynów>200cm H2O. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**68. Zadanie 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE ze wzmocnieniem chłonnym

- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm

- 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

- 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną

- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna

- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna


- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>200 cmH2O,). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy, Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**69. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1**


Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji na kończynie zgodny z parametrami w SIWZ, o składzie:



**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**


**70. Dotyczy zadania nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji urologicznych zgodny z parametrami w SIWZ, o składzie :



lub o składzie:


**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**



**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

**71. Dotyczy zadania nr 13 poz. 1**


Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny zgodny z parametrami w SIWZ, o składzie :



**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

**72. Dotyczy zadania nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji biodra zgodny z parametrami w SIWZ, o składzie:



**Odp.: Zapisy SIWZ nie wykluczają możliwości zaoferowania opisanego powyżej zestawu, który będzie oceniany zgodnie z przedstawioną w SIWZ oceną, pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

**73. Zadanie nr 13 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm

- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestaw pakowany zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**74. Zadanie nr 13 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów, w których serwety okrywające pacjenta wykonane są  jednorodnego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu  na całej powierzchni serwet?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy