EP/27/2018 Kołobrzeg, 12/12/2018 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę sprzętu jednorazowego użytku do procedur laparoskopowych i osprzętu do noża ultradźwiękowego**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Pytanie 1 - Dot. zadania 5**

Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia   
w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii   
i innych wymaganych informacji?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 2 - Dot. zadania 5**

Czy Zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb  
i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 3 - Dot. zadania 5**

Prosimy o określenie ilości klipsownic jakie dostawca ma użyczyć w ramach tego pakietu co jest niezbędne do prawidłowego skalkulowania ceny klipsów.

**Odp. Zamawiający wymaga udostępnienia po jednej klipsownicy do każdego rodzaju klipsów**

**Pytanie 4 - Dot. zadania 5**Czy Zamawiający oczekuje użyczenia klipsownicy przegubowej kąt do 60 stopni dla klipsów XL .

**Odp. Nie**

**Pytanie 5 - Dot. zadania 5**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów polimerowych 2 generacji z ząbkami wewnętrznymi pod kątem 45 stopni, które gwarantują pewniejsze zabezpieczenie przed zjawiskiem przemieszczania się klipsa na naczyniach ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 - Dot. zadania 5**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów XL pakowanych po 2 ,4, 6 szt. (do wyboru przez Zamawiającego). Pozwoli to znacznie ograniczyć koszty przez Zamawiającego, gdyż cena jednostkowa klipsa jest stała i nie zmienia się w zależności od rodzaju pakowania (2,4,6 szt. w zasobniku). Takie rozwiązanie pozwoli operatorowi dobierać magazynek z potrzebną ilością klipsów do konkretnego zabiegu.

**Odp. Tak**

**Pytanie 7 - Dot. Formularza Ofertowego**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

**Odp. TAK**

**Pytanie 8 - Dot. §5 ust. 1 pkt.1) wzoru umowy**

Paragraf 5 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku zwłoki w dostawie towaru w wysokości 2% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki. Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

**Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 9 - Dot. §5 ust. 1 pkt.3) wzoru umowy**

**W/w ust. zawiera informacje że „Kary umowne: w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki,”.**

Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający otrzyma towar dotknięty wadą spowodowany nie z winy Wykonawcy. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na naliczenie Dostawcy niestandardowo wysokich kar. A przecież ewentualnie dostarczony towar z wadami zostanie wymieniony na pełnowartościowy. **Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub obniżenie kar umownych do wysokości 0,1%.**

**Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 10 - Dot. §6 pkt.3 ust.1 wzoru umowy**

**Wnosimy o modyfikację w/w pkt wzoru umowy na zapis: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:;**

**2) trzykrotnej kolejnej nieterminowej realizacji dostaw”.**

**Odp. Zapisy umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 11 – Dotyczy**

**Zadanie nr 1** Czy Zamawiający w pozycji 2. i 4. wymaga dwóch potrójnych szeregów zszywek, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odp. Tak, zamawiający wymaga.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy