Kołobrzeg, dnia 14.01.2019 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Do dnia 14.01.2019 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. dot. Pozycja 19

Zważywszy na fakt, iż jednostką handlową widniejącą na fakturze jest zestaw (składający się z 800 szt. kapilar, 1600 szt. zatyczek oraz 1000 mieszadełek), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego i umożliwienie wyceny pojedynczego zestawu. Prosimy o ponowne oszacowanie zapotrzebowania, uwzględniając krotność 800 szt., czyli np.: 1 600 szt. czyli 2 zestawy lub 2 400 szt. czyli 3 zestawy przez okres 24 miesięcy.

**Odp.: 1600 szt.**

1. dot. Formularz ofertowy cz. D.2, Umowa § 4 ust. 7

Zamawiający wymaga, aby termin ważności oferowanych produktów był nie krótszy niż 12 miesięcy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce i mikroprobówce (dot. poz. 8, 15), prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek i mikroprobówek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 3 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie produktów z pozycji: 8 i 15 z 6-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego.

**Odp.: Tak dopuszczamy termin minimum 6 miesięcy dla probówko-strzykawek i mikroprobówce.**

1. dot. Umowa § 4 ust. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania reklamacji telefonicznie, a zastąpienie go wymogiem złożenia jedynie pisemnej reklamacji (faksem lub mailem). W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania reklamacji w imieniu placówki. Pisemne złożenie reklamacji jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych.

**Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 10 umowy: „O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zrealizowania dostawy.”**

1. dot. Umowa § 4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 3 umowy; „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar własnym transportem i na własny koszt do Zamawiającego, ul. Łopuskiego 31-33, Kołobrzeg w godzinach: od pn. do pt. 08:00 – 14:00, przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto.”**

1. dot. Umowa § 5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów § 5 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. dot. Umowa

W związku z wejściem w życie przepisów RODO prosimy o dołączenie do niniejszej umowy w formie załącznika umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych.

**Odp.: Przy realizacji umowy, dostawie asortymentu, nie jest konieczna umowa w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Rozdziału IV SIWZ: „Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 36 m-cy.”

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy