Kołobrzeg, dnia 14.02.2019 r.

EP/4/2019/5

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego oraz innych wyrobów medycznych dla potrzeb oddziałów Regionalnego Szpitala w Kołobrzeg**

Do dnia 13.02.2019 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 22 poz. 1 równoważnej elektrody EKG bez zdzieraka do naskórka.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr 23 dopuści zastaw do drenażu z popychaczem o długości 40cm i prowadnikiem 150cm?

**Odp.: Nie zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 23 dopuści zestaw do drenażu moczowodowego z powłoczką hydrofilową ułatwiającą wprowadzanie, oraz  zmniejszającą częstotliwość występowania zakażeń i wydłużającą czas trwania stentu?

**Odp.: Tak. Pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.**

1. Pytanie dot. zadania nr 23, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu moczowodowego w zestawie z prowadnikiem o długości 125cm, zamiast prowadnika o długości min. 145 cm. Pozostałe parametry zgodne SIWZ.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie dot. zadania nr 23, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do długotrwałego drenażu moczowodowego w rozmiarze 4,7CH pokryty fosforylocholiną – substancją zmniejszającą ryzyko infekcji i inkrustacji

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie dot. zadania 23, poz. 1

Z uwagi na fakt, że próbki posiadają identyczne parametry oraz właściwości uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości wymaganych próbek w w/w pozycji do 1 sztuki.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 zgodzi się na zmniejszenie ilości bezpłatnych próbek oferowanego wyrobu, z uwagi na fakt, iż zapotrzebowanie roczne na produkty z tych pozycji wynoszą 10 szt. i wymagane przez Zamawiającego próbki stanową 20% rocznego zapotrzebowania, co znacząco wpłynie na zaoferowane ceny produktów.

**Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 próbce z każdej pozycji. W poz. Nr 1 Zamawiający wymaga próbki w rozmiarze 9 mm.**

1. **Dotyczy pakietu nr 26 poz. 4**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu klipsy tytanowe i dopuści klipsy pakowane w zasobnikach po 4 i 6 szt. (do wyboru przez Zamawiającego)a w opakowaniu  zbiorczym po 20 zasobników (po odpowiednim przeliczeniu (Zamawiający oczekuje opakowań z 18 zasobnikami).

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy pakietu nr 24.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu z kranikiem trójdrożnym ,czy też z automatycznym zaworem jednokierukowym.

**Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu z kranikiem trójdrożnym.**

1. **Dotyczy pakietu nr 24.**

Czy w opisie nie wystąpiła omyłka pisarska i zamiast 200 ml winno być 2000ml.

**Odp.: W opisie wystąpiła omyłka pisarska i zamiast 200 ml winno być 2000ml.**

1. **Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy zapisów SIWZ**

**zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym**

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą.**

1. **Dotyczy § 6 ust. 3 wzoru umowy**

W celu zachowania równoprawności stron zwracamy się z prośbą o dopisanie do ww ust następującej treści […] po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 10 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o podanie zakończenie kabla po stronie pacjenta: klamra, zatrzask, wtyk?

**Odp.: Zamawiający wymaga kabla z ww zakończeniami do wyboru. Zakończenie kabla będzie określone każdorazowo w zamówieniu.**

1. **Zadanie 22 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod pakowanych po 5 sztuk na pasku w wymaganych opakowaniach a’50 sztuk.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowany sposób pakowania.**

1. **Umowa par 2 ust. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszczając zmianę stawki podatku VAT ma na myśli stałość cen netto i zmienność ceny brutto

**Odp.: Tak.**

1. **Umowa par 4 ust. 4**

Zwracamy się z prośbą o podanie częstotliwości składanych miesięcznie zamówień. Pozwoli to oszacować koszty dostaw a tym samym zaoferować odpowiednią cenę sprzedaży.

**Odp.: Zamawiający będzie składał zamówienia 1x w miesiącu.**

1. **Umowa par 4 ust. 4**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 4 – Wzoru umowy , § 4, ust, 4 i ust. 5**

1. **Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia towarów w ilości wynikającej z załącznika nr 1 do umowy. Zamawiający może dokonać zakupu poszczególnych towarów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy lub dokonać zmniejszenia ilości zamawianych towarów jednego rodzaju i zwiększenia ilości kupowanych towarów wskazanych w innej pozycji załącznika nr 1 do umowy. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Zamawiającego ponad kwotę wskazaną w § 2 ust. 2 umowy.**
2. **W przypadku zmniejszenia zamówienia przez Zamawiającego do wartości 80% umowy, jak również w przypadku przesunięć ilości zamawianych towarów pomiędzy poszczególnymi pozycjami załącznika nr 1 do umowy, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.**
3. **Umowa par 9 ust. 2.3)**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ - § 4 ust. 6**

1. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający zna nasze protezy, ponieważ już ich używał oraz ze względu na wysoki koszt próbek w stosunku do wartości zamówienia, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbek.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z zasadą równego traktowania oferentów.**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 protezę o długości 30 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 protezę o długości 30 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Tak.**

1. Czy w zadaniu 17 poz.1 odpowiednio w podpozycjach Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek wewnątrzotrzewnowych - Implant powięziowy do zaopatrywania  przepuklin brzusznych i pooperacyjnych IPOM , jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm, waga 60 g/m2, rozmiary zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza implant powięziowy o powyższych parametrach, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 1 - Akcesoria zużywalne do diatermii chirurgicznych ERBE, Valleylab, EMED i inne**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni przewodzącej 110 cm2 systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 1 - Akcesoria zużywalne do diatermii chirurgicznych ERBE, Valleylab, EMED i inne**

Poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie uchwytów z kablem o długości 3m lub 5m

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 1 - Akcesoria zużywalne do diatermii chirurgicznych ERBE, Valleylab, EMED i inne**

Poz. 6- 9. 12-14, 16

Prosimy o wydzielenie pozycji od 6 do 9 oraz od 12 do 14 i pozycji 16 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

**Zadanie 16**

1. Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 1-4 oraz 7-8 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy.

**Odp.: Nie, zgodnie z SIWZ.**

1. Prosimy o w poz. 5 i 6 w miejsce pierwotnych parametrów protezy PTFE o grubości ściany 0,47mm.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. W związku z małą ilością zamówienia prosimy o odstąpienia od obowiązku składania próbek.

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ. Oferowany asortyment podlega ocenie jakości na podstawie próbek.**

**Zadanie nr 25**

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 25 poz. 1 Zestawu do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia Blue Rhino do wprowadzenia metodą Seldingera w skład którego wchodzą:

• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca (z wzmocnionym uchwytem, którego odcinek dystalny jest pokryty wydłużonymi rowkami, dzięki którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w soli fizjologicznej) oraz wstępnie założonym mankietem prowadzącym.

• Prowadnica z 2 znacznikami śr. 1,32 mm.

• Prowadniki ładujące umożliwiające założenie rurki tracheostomijnej 3 szt. (21Fr dla rurki 7, 24Fr dla rurki 8, 27Fr dla rurki 9)

• 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, 15 G

• Krótkie rozszerzadło 14,0 Fr; 6,5 cm

• Skalpel, strzykawka jednorazowa, czerwony pojemnik na zużyte igły, żel poślizgowy, gaziki, etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu

• Rurka tracheostomijna cienkościenna o stożkowym zakończeniu z mankietem (do wyboru 7,8,9). Dodatkowo wymienne kaniule wewnętrze lub zestaw bez rurki (3 prowadniki ładujące umożliwiają założenie rurki 7,8 lub 9).

* Całość sterylna pakowana na podwójnej tacy z serwetą .

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu nr 25 pozycja 2 : Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego:
* 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez
* Strzykawkę
* Skalpel
* Prowadnice
* Zakrzywiony rozszerzacz
* Cewnik (rurkę) do wentylacji- radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 4mm dł. 4,2cm lub 6mm dł. 7,5cm
* Taśmę tracheostomijną

Dodatkowo informujemy, ze zapewniamy szkolenie dla personelu z zastosowania powyższych zestawów (na fantomie).

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zapisy SIWZ i umowy**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania asortymentu posiadającego etykiety zawierające nazwy asortymentu w języku angielskim a pozostałe informacje przedstawione w formie piktogramów (zharmonizowanych symboli), będących oznaczeniami zatwierdzonymi jako międzynarodowe oraz posiadającego instrukcje użycia w języku angielskim.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.**

1. Czy Zamawiający w zad 23 poz. 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do drenażu moczowodowego, 6 miesięczny, typu DJ, 4,8 fr., dł. 28 cm, popychacz o długości powyżej 60 cm, cewnik JJ, skalowalny co 5 cm, widoczny w promieniach RTG, prowadnik min. 145cm?

**Odp.: Tak.**

1. Czy Zamawiający w zad 23 poz. 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do długotrwałego drenażu moczowodowego, min. 12 miesięcy, 4.8 Fr., dł. 28 cm., cewnik JJ pokryty powłoką  hydrożelową?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Ad par. 5 ust. 1a) wzoru umowy.

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Pytanie 1** (dotyczy zadania 11)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu dla pokrowców do rejestratorów DMS w pkt 1 i 2 w zadaniu 11. Pokrowce nie są wyrobem medycznym i nie posiadają certyfikatów.

**Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu dla pokrowców do rejestrów DMS w pkt 1 i 2 w zadaniu nr 11.**

1. **Pytanie 2** (dotyczy zadania 11)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby opakowania jednostkowe produktów w zadaniu 11 posiadały numery seryjne i numery katalogowe. Producent akcesoriów do rejestratorów holterowskich DMS nie stosuje na akcesoriach do sprzętu numerów seryjnych ani numerów katalogowych.

**Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu aby opakowania jednostkowe produktów w zadaniu 11 posiadały numery seryjne i numery katalogowe.**

1. **Pytanie 3** (dotyczy zadania 11)

Prosimy Zamawiającego o informację ile z 15 szt. pokrowców wielorazowych z pkt 1 w zadaniu 11 będzie potrzebował do rejestratorów z typem złącza VGA, a ile z typem złącza HDMI.

**Odp.: Zamawiający będzie potrzebował dla VGA – 10 szt., dla HDMI – 5 szt.**

1. **Pytanie 4** (dotyczy zadania 11)

Czy Zamawiający potrafi określić czy zamówienie akcesoriów z zadania 11 zostanie złożone jednorazowo czy w transzach? Jeśli w transzach to czy Zamawiający może podać orientacyjnie ich ilość?

**Odp.: Zamówienie akcesoriów zostanie złożone w transzach, według zapotrzebowania. Na tę chwilę Zamawiający nie może określić ilości.**

1. **Pytanie 5** (dotyczy zadania 11)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostawy w ciągu max. 5 dni roboczych.

**Odp.: Tak, zamawiający dokonuje zmiany terminu dostawy na 5 dni roboczych.**

1. **Pytanie 6** (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §4 ust. 8 wzoru umowy dla zadania 11. Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu nie są produkty sterylne ani takie, które wymagają instrukcji obsługi ani wymagające szczególnego sposobu przechowywania, więc nie widzimy potrzeby, aby wraz z zamówieniem dostarczać dokumenty określone w §4 ust. 8 wzoru umowy.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Pytanie 7** (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę §4 ust. 11 wzoru umowy na:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwione przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni **roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.”

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Pytanie 8** (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 1 pkt b wzoru umowy na:

„w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **5 %** niezrealizowanej części umowy brutto,”

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Pytanie 9** (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 1 pkt c wzoru umowy na:

„w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5%** wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki,”

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Pakiet  7  Poz.2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety do przykrycia i repozycjonowania pacjentów o lepszych parametrach, poprawiających jej funkcjonalność w obu z wymienionych w tytule przedmiotu zamówienia przeznaczeniach serwety, tj. o gramaturze 80-90g/m2 i jednocześnie większej wytrzymałości nawet do 300 kg. Jednocześnie prosimy o uwzględnienie wskazanych parametrów w ocenie jakościowej, jako spełniające wymagania.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zapytanie do SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.02.2019 r. lun 22.02.2019r. nasza prośba jest spowodowana kilkoma czynnikami: między innymi trudnymi warunkami atmosferycznymi mającym wpływ na niezależne od nas opóźnienia firm kurierskich, oraz w związku z tym, że część zaoferowanych produktów w bieżącym postępowaniu jest asortymentem dedykowanym- czyli jest tworzony wyłącznie na potrzeby tego postępowania, są to wyroby sterylizowane w EO i potrzebują odpowiednio dużo czasu aby można je otworzyć (po procesie tzw. odgazowania ok. 6-7 dni) tak aby były bezpieczne dla użytkownika. W związku z tym, że jednym z kryteriów oceny jest jakość potrzebujemy więcej czasu na zebranie wszystkich potrzebnych do postępowania próbek. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy zadania 7 poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie najmniejszego opakowania zbiorczego zawierającego: datę produkcji, datę przydatności do użycia, wytwórcę, kraj pochodzenia?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy zadania 7 poz. 1

Zwraca my się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodziło o: Serwetę ochronną na stół operacyjny, przeciwodleżynową, 5-cio warstwową, zintegrowaną na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samo-wygładzającą się, zapobiegającą przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia, wykonaną z włókniny polipropylowej, wysoko chłonnej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni o rozmiarze 101 cm ( +/- 2 cm) x 305 cm (+/- 2 cm) ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy zadania 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety do przykrycia, pozycjonowanie pacjenta o wymiarze 101 cm x 203 cm +/- 10 cm, kolor biały.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 7 poz 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodziło o warstwę chłonną wykonaną z włókniny wysoko chłonnej polipropylenowej na całej długości podkładu ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne z Zadania nr 6 były w pełni zgodne z normą PN-EN 13795, tj. w zakresie takich parametrów jak:

- pylenie,

- czystość pod względem cząstek stałych,

- czystość mikrobiologiczna,

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho,

- wytrzymałość na wypychanie na sucho,

- odporność na przenikanie mikroorganizmów na sucho?

Ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników odzież stosowana w środowisku bloku operacyjnego powinna być w pełni zgodna z normą PN-EN 13795.

**Odp.: Tak.**

1. Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści odzież dostępną w następujących kolorach: zielonym, niebieskim, czerwonym i szaro-niebieskim?

**Odp.: Tak.**

1. Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne w następujących kolorach: zielonym, fioletowym, grantowym, białym?

**Odp.: Tak.**

1. Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z możliwością mycia i dezynfekcji w temp. 85 st. C, nie podlegające sterylizacji?

**Odp.: Tak.**

1. Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne nie będą wyrobem medycznym, posiadające deklarację CE dla wyrobu ochronnego?

**Odp.: Tak.**

1. Pytanie 6:

Zamawiający w projekcie umowy wyznaczył termin dostawy częściowej na maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku wyrobów wielorazowego użytku, które będą zamawiane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Personelu co do koloru i rozmiaru, wymagany termin jest zbyt krótki. Ponadto Zamawiający wymaga oznakowania nadrukiem serwet i ubrań co dodatkowo wydłuża czas realizacji.

Czy Zamawiający wydłuży termin dostaw częściowych w przypadku Zadania nr 6 do co najmniej 10 dni roboczych?

**Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany terminu dostawy na 5 dni roboczych.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

o wiadomości:

- wszyscy uczestnicy