Kołobrzeg, 20.02.2019 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: zakup cieplarki dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.**

Pytanie nr 1

Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory wewnętrznej 540 x 370 x530cm

**Odp.: Tak.**

Pytanie nr 2

Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 760 x 640 x860 cm

**Odp.: Tak.**

Pytanie nr 3

Pozycja nr 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o parametrach lepszych od opisanych w SIWZ z możliwością zapamiętania do 9 programów

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z możliwością zapamiętania do 9 programów.**

Pytanie nr 4

Pozycja nr 15

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego 2 półki wykonane w technologii sito chrom

**Odp.: Nie. Parametry zostają bez zmian w tym zakresie.**

Pytanie nr 5

Pozycja nr 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym obciążeniu półki do 20 kg

**Odp.: Tak.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy