Kołobrzeg, 01 kwietnia 2019 2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę jednorazowych rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Dotyczy Zad. 2

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od kryterium oceny poz. 1 pkt 2 informacja „bez zawartości DOP” na opakowaniu oraz umożliwienie udokumentowania tego wymogu za pomocą oświadczenia producenta lub przedstawienia składu chemicznego rękawicy. Pragniemy zauważyć że Zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC w załączniku II punkt e,” Jeżeli części wyrobu medycznego lub sam wyrób medyczny przeznaczony do podawania lub usuwania produktów leczniczych, płynów ustrojowych lub innych substancji do lub z organizmu lub jeżeli wyroby medyczne przeznaczone do transportu i przechowywania płynów ustrojowych lub substancji zawierają ftalany, które są sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A lub 1B zgodnie z częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., to na samym wyrobie medycznym lub na opakowaniu każdej sztuki i na opakowaniu handlowym umieszcza się oznakowanie wskazujące, że zawierają ftalany” co oznacza, że tylko wtedy, gdy wyrób takowe zawiera. Uzależnianie zatem wyboru jakościowego rękawic od powyższej informacji na opakowaniu jest niezgodne z wymogiem Dyrektywy o Wyrobach Medycznych.

**Odp. Zgodnie z załącznikiem nr 1A, Zamawiający wymaga dostarczenia badań oraz certyfikatów jednostki notyfikowanej – CE dla oferowanych wyrobów oraz ich wytwórców (w oryginale i tłumaczone na język polski), w celu uwierzytelnienia, iż w/w rękawiczki są zgodne z wymaganiami określonymi obowiązującej w Ustawie o wyrobach medycznych, oraz spełniają wymogi norm.**

**Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny tych warunków nie podlegają modyfikacji.**

2. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm?

**Odp. Zapisy SIWZ nie wykluczają zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,08mm.**

Zadanie 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic , których zawartość protein będzie mniejsza niż 60ug/g- potwierdzona badaniami producenta.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic teksturowanych na wewnętrznej części dłoni, tzn. tekstura na roboczej części dłoni.

**Odp. Zamawiający wymaga rękawic z teksturą na roboczej części dłoni (strona robocza z zewnątrz rękawicy) odpowiadających wymaganiom SIWZ.**

Projekt umowy § 4 ust. 3

Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. ) Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia.

Prosimy o doprecyzowanie miejsca dostawy rękawic (poziom, piętro), czy możliwa jest dostawa na paletach, czy też wymagane są paczki?

Prosimy także o podanie ilości dostaw w miesiącu- pozwoli to nam oszacować koszty dostaw.

**Odp. Magazyn Zamawiającego, do którego należy dostarczyć zamówiony towar znajduje się na niskim parterze (dojazd samochodem możliwy pod bramę magazynu). Zamawiający dopuszcza dostawę na paletach (maksymalna wysokość 2 m) oraz w paczkach. Poprzez dostawę do magazynu Zamawiający rozumie dostarczenie przesyłki bezpośrednio do holu głównego magazynu.**

Projekt umowy- §4 ust. 7

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 4 ust. 7. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Projekt umowy- §4 ust. 8

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odp. Zamawiający określił zakres zamówienia w załącznikach nr 1 i 4 do SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy