Kołobrzeg, dnia 09.04.2019 r.

EP/13/2019/6

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup karetki sanitarnej wraz z wyposażeniem**

Do dnia 08.04.2019 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający działając w myśl zasady równego traktowania oferentów dopuści nosze firmy FERNO wyposażone w 4 kółka jezdne w tym 2 skrętne o 360 stopni, z hamulcami na 2 kołach bez automatycznej blokady podwozia? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Obecny opis Zamawiającego wskazuje jednoznacznie na nosze Medirol model Sanero.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane nosze.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy