Kołobrzeg, 07 marca 2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **zakup wielorazowych narzędzi dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 2 POZ. NR 6 – Specjalistyczne narzędzia wielorazowego użytku**

**Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum, o długości 145mm, końce tepo tępe ?**

**ODP. Nie zgodnie z treścią zapytania ofertowego.**

**PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 2 POZ. NR 7 – Specjalistyczne narzędzia wielorazowego użytku**

**Prosimy o wyjaśnienie czy kleszcze naczyniowe typ Crile-Rankin, odgięte, długość 160mm, delikatne, skok ząbków 0,6mm mają być typu Pean czy typu Kocher z ząbkiem 1x2 ?**

**ODP. Zamawiający wymaga kleszczy naczyniowych zgodnie z treścią zapytania ofertowego typu Pean.**

Powyższe wyjaśnienia są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy