Kołobrzeg, dnia 31 maja 2019

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy do pomieszczenia wymiennikowni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu***

Do dnia 31.05.2019 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania:

1. Pytanie 1:

Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia w 3 ratach (opis sposobu w trzech punktach zgodnie z zapytaniem ofertowym).

Taka forma płatności jest niezgodna z ustawą o podatku VAT? Wykonawca sugeruje następującą formę płatności (Wykonawca po dostawie zbiorników przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem prac bez odwlekania w czasie z montażem drugiego i trzeciego zbiornika):

1. 1 FV w wysokości 50% wartości zamówienia płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu FV po dostawie trzech zbiorników zakończone częściowym protokołem podpisanym przez obie strony.
2. 2 FV w wysokości 40% wartości zamówienia płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu FV po demontażu wyeksploatowanych zbiorników z pomieszczenia wymiennikowni, montażu zbiorników, zakończone częściowym protokołem podpisanym przez obie strony.
3. 3 FV w wysokości 10% wartości zamówienia płatna w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji technicznej zbiorników, zakończone końcowym protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką formę zapłaty za przedmiot zamówienia?

**Odp.: Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

1. Pytanie 2:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 zamówień obejmujących wykonanie usługi wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

Pytanie: Jakiej usługi? Usługi związanej z branży instalacji sanitarnych?

**Odp.: Zgodnie z zapytaniem ofertowym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 2 zamówień obejmujących wykonanie usługi – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Należy potwierdzić doświadczenie w zakresie jakim dotyczy przedmiot zamówienia.**

1. Pytanie 3:

Termin realizacji 15 dni od daty podpisania umowy – dostawa trzech zbiorników. Realny termin dostawy zbiorników po podpisaniu umowy wynosi 30 dni. Produkcja takich zasobników w fabryce po złożeniu zamówienia i dokonaniu przedpłaty trwa 21 dni, może wydłużyć się w przypadku dni wolnych od pracy, np. święta.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin realizacji dostawy trzech zbiorników od daty podpisania umowy?

**Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu: „Termin realizacji:**

1. **15 dni roboczych od daty podpisania umowy - dostawa trzech zbiorników, demontaż wyeksploatowanych zbiorników z pomieszczenia wymiennikowi, montaż pierwszego zbiornika, wykonanie obejścia zasilania szpitala w ciepłą wodę użytkową.**
2. **30 dni od daty podpisania umowy - montaż drugiego i trzeciego zbiornika**
3. **60 dni od daty podpisania umowy - odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego i przedłożenie zamawiającemu dokumentacji technicznej zbiorników”**
4. Pytanie 4:

Wykonawca ma oświadczyć, że „posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia – do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień”.

Pytanie: jakie uprawnienia wg Zamawiającego powinien posiadać Wykonawca?

**Odp.: Do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień:**

* **kierownika budowy**
* **pracownicy wykonujący usługę, powinni posiadać uprawnienia: świadectwa kwalifikacyjne typu E gr. 2 w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu urządzeń; świadectwa kwalifikacyjne typu D gr. 2 w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu urządzeń,**

1. Pytanie 5

W Umowie § 5 punkt 1 „…Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności…” z uwagi na i tak rozłożoną płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia z punktu wykonawcy taki zapis jest niedopuszczalny.

Pytanie: Czy Zamawiający wykreśli ten punkt z Umowy?

**Odp.: Nie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**