Kołobrzeg, 06.08.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Pytanie 1 dotyczy zadanie 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 zamiast opisanych szwów, również szwy o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z syntetycznego poliesteru złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 2 dotyczy zadanie 1 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w zadaniu 1 poz. 1 do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 3 dotyczy zadanie 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 4 szwu o długości 75 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 4 dotyczy zadanie 1 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w zadaniu 1 poz. 5 do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 5 dotyczy zadanie 1 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 6 szwu z igłą okrągłą ½ koła 22 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 6 dotyczy zadanie 1 poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 7 szwu z igłą okrągłą ½ koła 26 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 7 dotyczy zadanie 1 poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 11 szwu z igłą okrągłą ½ koła 76 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 8 dotyczy zadanie 1 poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 16 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 27 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 9 dotyczy zadanie 1 poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 21 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 27 mm z nitką 0 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 10 dotyczy zadanie 1 poz. 28**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 21 szwu z igłą okrągłą ½ koła 76 mm z nitką 1 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 11 dotyczy zadanie 3 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 1 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną podwójną wykonaną ze stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie 3/8 koła 9 mm z nitką 6-0 o dł. 60 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 12 dotyczy zadanie 3 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 2 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną podwójną wykonaną ze stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie 3/8 koła 13 mm z nitką 5-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 13 dotyczy zadanie 3 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 3szwu z igłą okrągłą przyostrzoną podwójną wykonaną ze stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie 3/8 koła 17 mm z nitką 4-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 14 dotyczy zadanie 3 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 5 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną podwójną wykonaną ze stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie 3/8 koła 17 mm z nitką 3-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 15 dotyczy zadanie 3 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 poz. 6 szwu z igłą okrągłą prostą podwójną 51 mm z nitką 2-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 16 dotyczy zadanie 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 zamiast opisanych szwów, również szwy o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z syntetycznego poliesteru złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17 dotyczy zadanie 4 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 poz. 3 szwu o długości 75 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 18 dotyczy zadanie 4 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 poz. 6 szwu z igłą okrągłą ½ koła 76 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty

**Odp. Nie.**

**Pytanie 19 dotyczy zadanie 4 poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4 poz. 14 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła 27 mm z nitką 0 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 20 dotyczy zadanie 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 5 zamiast opisanych szwów również szwy o następujących parametrach: szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczepienia.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 21 dotyczy zadanie 5 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 5 poz. 3 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną o dł. 40 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 22 dotyczy zadanie 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 zamiast opisanych szwów również

Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane, czas wchłaniania 180 , profil podtrzymywania tkankowego: 75% - 14 dni od zaimplantowania, 65% po 21 dniach, 50% po 28 dniach 25% po 42 dniach.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 23 dotyczy zadanie 6 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.1 szwu z igłą okrągłą ½ koła o dł. 30 mm wykonaną ze stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie z nitką 3-0 o dł. 75 cm,.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 24 dotyczy zadanie 6 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.3 szwu z igłą okrągłą ½ koła o dł. 37 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 25 dotyczy zadanie 6 poz.4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.4 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła o dł. 40 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 26 dotyczy zadanie 6 poz.6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.6 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła o dł. 48 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 26 dotyczy zadanie 6 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.7 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła o dł. 27 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 27 dotyczy zadanie 6 poz.10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.10 szwu z igłą okrągłą podwójną ½ koła o dł. 20 mm z nitką 4-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 28 dotyczy zadanie 6 poz.11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.11 szwu z igłą okrągłą podwójną ½ koła o dł. 20 mm z nitką 3-0 o dł. 90 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 29 dotyczy zadanie 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 7 zamiast opisanych szwów, również szwy o następujących parametrach :monofilamentowe, syntetyczne, wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z syntetycznego poliesteru zbudowanego z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu zachowujące nie mniej niż 50 do 60% wytrzymałości węzła w 5 dni od wszczepienia oraz nie mniej niż 20 do 30% wytrzymałości węzła w 10 dni od implantacji. Całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie następuje po 21 dniach od wszczepienia. Całkowite wchłonięcie zakończone po 56 dniach.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 30 dotyczy zadanie 7 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 7 poz. 1 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 31 dotyczy zadanie 7 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 7 poz. 2 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm

**Odp. Tak.**

**Pytanie 32 dotyczy zadanie 7 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 7 poz. 3 szwu z igłą okragłą ½ koła 27 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 33 dotyczy zadanie 7 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 7 poz. 4 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm

**Odp. Nie.**

**Pytanie 34 dotyczy zadanie 7 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 7 poz. 5 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 30 mm z nitką 0 o dł. 75 cm

**Odp. Tak.**

**Pytanie 35 Dotyczy zadania nr 2**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 1 dopuści szew poliamidowy na igle 25mm posiadający zamiast koralików dwa klipsy fiksacyjne? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 36 Dotyczy zadania nr 3**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dla pozycji dla których wymagana jest igła tapercut (poz. 1,2,3 i 5) dopuści igły okrągłe renomowanego niemieckiego producenta, ostre typu CC dedykowane do tkanek zmienionych miażdżycowo? Nazwa tapercut jest nazwą handlową i możemy zaoferować jedynie odpowiednik tej igły. Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści podwójną igłę o długości 12mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 4 i 5 dopuści szew o długości 90cm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 6 dopuści szew z poliamidu na dwóch prostych igłach okrągłych 65mm i długości szwu 90cm. Szew kapciuchowy implementowany jest tylko na chwilę, w momencie wykonania zespolenia jest on natychmiast wycinany. Proponowany przez nas szew jest również monofilamentem więc jest zbliżony w sposobie wiązania do polipropylenu i może z powodzeniem być traktowany jako odpowiednik wymaganego przez Zamawiającego szwu w poz. 6. Jest to szew obecnie używany przez Zamawiającego. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej pozycji do osobnego zadania.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 37 Dotyczy zadania nr 5**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści szew pleciony Serapid, jednoskładnikowy, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany stearynianem wapnia i polikaprolaktonem o czasie wchłaniania 42 dni. Czas podtrzymywania tkankowego: 50% po 5-7 dniach. Igły wykonane ze stali serii 300, powlekane silikonem. Szwy pakowane w pojedynczą saszetkę aluminiową z umieszczoną na niej informacją o sposobie sterylizacji i terminie jej ważność oraz kodem matrycowym.

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 wymaga aby zaoferowane szwy umożliwiały pełną identyfikację produktu na każdym etapie ich otwarcia tj. posiadały kod, informacje o grubość i długość nitki, długości i krzywiźnie igły, rodzaju igły oraz przekrój igły w skali 1:1?

**Odp. Zamawiający wymaga by informacja na temat szwu zawarta była minimum na opakowaniu zbiorczym i pojedynczej saszetce.**

1. Czy zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 2 dopuści igłę ½ koła okrągłą trokarową (tnącą) 35mm? Jest to zaledwie 1mm mniej od pierwotnie wymaganej długości. Wzmocnienie igły osiągnięte jest poprzez zastosowanie stali typu Ethalloy/Surgalloy. Jest to igła wykonana z najmocniejszego stopu stali dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania pogrubiania igły w celu jej wzmocnienia.

**Odp. Tak.**

1. Czy zamawiający w zadaniu nr 5 poz. 3 dopuści igłę ½ koła okrągłą trokarową (tnącą) 45mm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 38 Dotyczy zadania nr 6**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dopuści nić Serasynth wykonaną z polidioksanonu o okresie wchłaniania 180-210 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 70-80% po 14 dniach i 50-70% po 28 dniach?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wymaga aby zaoferowane szwy umożliwiały pełną identyfikację produktu na każdym etapie ich otwarcia tj. posiadały kod, informacje o grubość i długość nitki, długości i krzywiźnie igły, rodzaju igły oraz przekrój igły w skali 1:1 dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia szwu? Eliminuje to ryzyko błędnego użycia nici w polu operacyjnym.

**Odp. Zamawiający wymaga by informacja na temat szwu zawarta była minimum na opakowaniu zbiorczym i pojedynczej saszetce.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 dla pozycji 3 dopuści igłę okrągłą wykonaną ze stali serii 300 (wyższa jakość stali od powszechnie stosowanej serii 400) która dodatkowo powlekana jest warstwą silikonu. Rozwiązania te wpływają na wytrzymałość igły oraz zmniejszają traumatyzację tkanki poprzez łatwiejsze przejście przez tkankę.

**Odp. Nie.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 4 dopuści igłę 48mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 5 dopuści igłę 36mm okrągłą wzmocnioną?

**Odp. Nie.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 6 i 9 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną?

**Odp. Nie.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 7 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o długości 27mm?

**Odp. Nie.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 10 dopuści szew o długości 70cm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 39 Dotyczy treści SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odp. Tak.**

**Pytanie 40** Dotyczy **Zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 60-70 dni, wykonane z poliglaktyny, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach, 25% po 4 tygodniach?

Uzasadnienie: zaoferowany szew jest produktem równoważnym o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Czas wchłaniania 60-70 zawiera się w przedziale 56-70 dni i nie wykracza poza te wartości graniczne, a pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zatem właściwości szwu i bezpieczeństwo stosowanie pozostaje takie same.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 41** Dotyczy **Zadania nr 1, poz. 4, 8, 9**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 42** Dotyczy **Zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nić polipropylenową bez koralików, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 43** Dotyczy **Zadania nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 44** Dotyczy **Zadania nr 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 45** Dotyczy **Zadania nr 4, poz. 6, 11**

Czy w w/w pozycjach Zamawiający ma na myśli igłę okrągłą, o krzywiźnie ½?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 46** Dotyczy **Zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne w czasie 42 dni, wykonane z kwasu poliglikolowego , powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 47** Dotyczy **Zadania nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy o podtrzymaniu tkankowym ok. 75%- 14 dni od zaimplantowania, 65%-70% po 28 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 48** Czy Zamawiający w zadaniu 5 w poz. 2 dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 49** Czy Zamawiający w zadaniu 1 w poz. 23 dopuści igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 50** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w ramach próbek dla zadania nr 5 nici barwione? W przypadku realizacji zamówienia dostarczany towar będzie zgodny z wymaganiami.

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 51** Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści szwy o czasie wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 52** Czy Zamawiający w zadaniu 6 dopuści szwy wchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane o czasie wchłaniania 182 do 238 dni, profil podtrzymywania tkankowego: 75-80% - 14 dni od zaimplantowania, 65%-70% po 28-35 dniach od zaimplantowania?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 53** Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w zadaniu 5 poz. 2-3 miał na myśli igłę typu tapercut czy typu CC?.

**Odp. Zamawiający miał na myśli igłę typu tapercut.**

**Pytanie 54 Zadanie nr 4, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 55 Zadanie nr 4, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50cm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 56 Zadanie nr 4, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 57 Zadanie nr 4, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła okrągłej o długości 40mm?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 58 Zadanie nr 4, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0 z igłą ½ koła okrągłą przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 59 Zadanie nr 4, pozycja 11** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie igły ½ koła okrągłej?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 60 -** W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 16 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 61 -**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 5 ust. 1 wzoru umowy:

Kary umowne:

1. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5 %** wartości brutto dostawy z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto** **dostawy z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce**
2. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy brutto,
3. w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,5%** wartości brutto przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto** **przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji**

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy