Kołobrzeg, dnia  12 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. o wartości poniżej 30 000 euro na:

świadczenie usług w zakresie - Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Określenie trybu: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie, którego wartość nie przekracza 30 000 euro.

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej    www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie  - Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - dokładny opis w załączniku nr 1

Kod CPV:

71.11.21.00-5

Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia:

• Świadectwo kwalifikacji gr.1 E i D, pkt. 2, 3, 4, 7, 9, 10;

• Świadectwo kwalifikacji gr.2 E i D, pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10;.

Miejsce realizacji: w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia do 25-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy. Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia, przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres.

Termin realizacji:

12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godziny 0900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. 
o godzinie 09:30 w pokoju nr 11. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

I. PODSTAWOWE ZADANIA:

- Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk zobowiązany jest do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórek organizacyjnych, które koordynuje.

W szczególności zobowiązany jest do:

- rozdziału zadań do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu oraz fachowych kwalifikacji,

- nadzoru nad wykonywanymi zadaniami,

- nadzoru nad warunkami pracy,

- ocenianie pracowników Działu Administracyjno-Technicznego,

- nadzorowania, przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych  i obowiązujących norm etycznych przez pracowników,

- adaptacji nowo przyjętych do pracy pracowników Działu Administracyjno-Technicznego, w tym wprowadzenie w specyfikę przydzielonych zadań, udzielanie wyjaśnień dotyczących ich nowych obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności,

- inspirowania i wspierania rozwoju zawodowego podległych pracowników Działu Administracyjno-Technicznego,

- analizowania i doskonalenia struktury zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych.

- Przy wykonywaniu swoich zadań winien przestrzegać regulaminów i przepisów prawnych obowiązujących w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

- Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/Główny Energetyk odpowiada za dopuszczenie do pracy tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i wymagane przepisami prawa kwalifikacji.

II. Zadania:

- Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego:

Do zadań Koordynatora Działu Administracyjno-Technicznego należy:

- Nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji gazów medycznych, urządzeń chłodniczych, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, oraz urządzeń i sprzętu techniczno-gospodarczego, aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie komórek organizacyjnych.

- Bieżące utrzymanie środowiska opieki, tzn. obiektów i otoczenia szpitalnego oraz podległej infrastruktury w stanie technicznym  i funkcjonalnym umożliwiającym RS realizację jego zadań statutowych oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia.

- Podejmowanie działań na rzecz utrzymania i zwiększania bezpieczeństwa ludzi i mienia, związanego z użytkowaniem nieruchomości we współpracy z ochroną obiektu.

- Zarządzanie urządzeniami i aparaturą  medyczną, przede wszystkim w zakresie poprawy efektywności gospodarowania i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi.

- Udział w negocjacjach, opracowywanie projektów umów i nadzorowanie realizacji zawartych przez RS umów i kontraktów, w tym m.in. dotyczących energii elektrycznej, gazów medycznych itp.

- Opiniowanie pod względem merytorycznym umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, dotyczącymi realizowanych zadań oraz  nadzór i organizacja ich wykonania.

- Działalność administracyjna w obszarach realizowanych zadań, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji przetargów i innych działań wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

- Uczestniczenie w opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych RS (inwestycji i remontów).

- Akceptacja merytoryczna dokumentów finansowych z zakresu realizowanych zadań.

- Opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie procedur i instrukcji związanych z nadzorem nad dokumentacją i zapisami o charakterze niemedycznym.

- Zapewnienie ciągłości dostaw mediów, w tym gazów medycznych w ilości i jakości odpowiadającym potrzebom i posiadanym zasobom.

- Nadzór nad szkoleniami oraz kwalifikacjami pracowników Działu Administracyjno-Technicznego, w szczególności w zakresie konieczności posiadania  wymaganych uprawnień i certyfikatów.

- Efektywne zarządzanie mieniem udostępnionym do realizacji zadań, w tym magazynowaniem materiałów oraz użytkowanymi narzędziami.

- Planowanie i organizacja remontów oraz współpraca z Urzędem Marszałkowskim w planowaniu remontów kapitalnych i inwestycji.

- Organizacja i nadzór, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nad gospodarką mediami, olejami 
i paliwami oraz odpadami powstającymi w wyniku ich używania

- Nadzór nad dokumentacją związaną z Zintegrowanym Systemem Zarządzania i akredytacją Szpitala z tytułu zadań Koordynatora działu administracyjno-technicznego.

- Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi.

- Współpraca z inspektorem ds. obronnych i rezerw w zakresie: opracowywania dyżurów stałych oraz uaktualnianie dokumentów  wchodzących w skład planów obiektu i planów obronnych wynikających z obowiązujących przepisów oraz wytycznych Urzędu Marszałkowskiego.

- Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub określonych odpowiednimi  przepisami.

- Główny Energetyk:

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń i instalacji gwarantujących utrzymanie ruchu szpitala, a w szczególności sieci, instalacji i urządzeń  elektroenergetycznych i  energetycznych.
Do  zadań Głównego Energetyka należy:

- Sprawowanie nadzoru oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń: elektroenergetycznych, elektrycznych, łączności alarmowych i sygnalizacyjnych.

- Przeprowadzanie planowych okresowych inspekcji i przeglądów instalacji, sprzętu i urządzeń elektroenergetycznych.

- Przygotowanie wytycznych do planowanych modernizacji i inwestycji, a szczególności formułowanie danych wyjściowych do projektowania i warunków zasilania.

- Rozliczanie zużycia energii elektrycznej.

- Koordynacja prac z Zakładem Energetycznym.

- Organizacja pracy zgodnie z wymogami BHP pracowników Działu Administracyjno-Technicznego.

- Przygotowywanie miejsca pracy i dopuszczanie do pracy podległych pracowników lub brygad zewnętrznych w wypadku prowadzenia prac wymagających takiej procedury.

- Nadzór nad ważnością uprawnień do wykonywania pracy pracowników Działu Administracyjno-Technicznego i badań okresowych.

- Udział w sporządzaniu planów zużycia nośników energii.

- Zgłaszanie przełożonemu wszystkich zauważonych nieprawidłowości w działaniu urządzeń 
i zagrożeń z nich wynikających.

- Koordynowanie i zatwierdzanie przyłączenia do istniejącej instalacji nowych urządzeń lub instalacji.

- Opiniowanie pod kątem zasilania energią i zgodności z systemem zasilania remontowanych, modernizowanych lub nowo budowanych obiektów i pomieszczeń w szpitalu.

- Zapewnienie sprawności urządzeń pomiarowo – kontrolnych.

- Wykonywanie innych zadań zgodnych posiadanymi kwalifikacjami.

- Nadzór nad dokumentacją związaną z Zintegrowanym Systemem Zarządzania i akredytacją Szpitala z tytułu zadań Głównego Energetyka.

- Wykonywanie sprawdzenia okresowego (1-rocznego) instalacji elektrycznej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji oraz pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego.

- Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Odpowiedzialność Koordynatora Działu Administracyjno-Technicznego/Głównego Energetyka jest tożsama z  odpowiedzialnością poszczególnych kierowników.

Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk ponosi odpowiedzialność za:

- Działalność komórek organizacyjnych,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Realizację, efektywność i skuteczność działania, w  tym szczególnie za realizację odpowiednio 
do rodzaju komórki organizacyjnej, kontraktów i umów stanowiących źródła finansowania działalności RS.

- Efektywne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników Działu Administracyjno-Technicznego oraz terminowe, zgodne z przepisami Kodeksu Pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.

- Racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów.

- Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych 
i informacji.

- Zaniechania niezbędnego działania lub za działania nieprawidłowe wynikające z niniejszego zakresu zadań.

- Za szkody poniesione przez pracodawcę w wyniku nieprawidłowego, nierzetelnego, nieterminowego wykonania obowiązków objętych niniejszym zakresem.

- UPRAWNIENIA:

Do zakresu uprawnień Koordynatora Działu Administracyjno-Technicznego/ Głównego Energetyka należy:

- Wydawanie poleceń pracownikom Działu Administracyjno-Technicznego.

- Wnioskowanie, analizowanie, zgłaszanie projektów i propozycji dotyczących obszaru realizowanych zadań oraz działalności RS.

- Udział w zespołach: przetargowych, zakażeń, jakości i innych w miarę potrzeby.

- Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie            zdrowia.

- Przebywanie na terenie wszystkich obiektów i komórek organizacyjnych RS, 
z uwzględnieniem wymogów epidemiologii lub/i zasad bezpieczeństwa.

- Reprezentowanie RS na zewnątrz w sprawach związanych z realizowanymi zadaniami.

- Przygotowywanie korespondencji zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

- Dobór kandydatów do pracy.

- Występowanie do Dyrektora Regionalnego Szpitala z wnioskami o przyjmowanie, zwalnianie, nagradzanie i karanie pracowników.

- Egzekwowanie rzetelnych i terminowych informacji niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z niniejszego zakresu obowiązków od pracowników innych jednostek organizacyjnych.

- Egzekwowanie wyjaśnień i wskazówek niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego zakresu.

- Wnioskowanie w zakresie usprawnienia działalności działu oraz poprawy współpracy pomiędzy współpracującymi z działem innymi komórkami organizacyjnymi.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia:

- Świadectwo kwalifikacji gr.1 E i D, pkt. 2, 3, 4, 7, 9, 10;

- Świadectwo kwalifikacji gr.2 E i D, pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10;

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w ilości 40 godzin tygodniowo.

Wezwanie na telefon w razie zdarzeń nagłych oraz w razie potrzeby Zamawiającego.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

świadczenie usług w zakresie - Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Cena za świadczenie usługi za 1 m-c:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wartość zamówienia (12 m-cy):

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Termin wykonania zamówienia:

12 m-cy

Warunki płatności:

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia do 25-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT.

Oświadczamy, że:

- posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia – do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

- Formularz oferty – załącznik nr 2

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia:

• Świadectwo kwalifikacji gr.1 E i D, pkt. 2, 3, 4, 7, 9, 10;

• Świadectwo kwalifikacji gr.2 E i D, pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10;

- Zaakceptowany i wypełniony (preambuła) wzór umowy - załącznik nr 3

- Policę OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA NR …/UO/2019

zawarta w dniu …….. 2019 roku pomiędzy:

Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006438, NIP 671-10-30-263 REGON 000311496,

który reprezentuje:

p.o. Dyrektora – mgr Małgorzata Grubecka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

............................................................ z siedzibą w ......................... przy ulicy ............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......., wysokość kapitału zakładowego ......., 
w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego ....... zł i kapitału wpłaconego ...... zł,  NIP .........., REGON ............... reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

##### zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko)..............., przedsiębiorcą działającym pod firmą ............. z siedzibą w ............ przy ulicy ..................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .........., REGON ........, działającym osobiście/reprezentowanym przez pełnomocnika .........., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ........ przez ..........(imię i nazwisko)

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie - Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/Główny Energetyk.

- Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy będący przedmiotem usługi  został określony  w załączniku nr 1 do Umowy stanowiącym integralną część umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zadań, o których mowa w § 1, zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w tej mierze, normami technicznymi, należytą starannością                      i wytycznymi Zamawiającego.

- Wykonawca  oświadcza, iż :

- posiada kwalifikacje wymagane przepisami prawa tj.:

• Świadectwo kwalifikacji gr.1 E i D, pkt. 2, 3, 4, 7, 9, 10;

• Świadectwo kwalifikacji gr.2 E i D, pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10;

(kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje stanowi załącznik do umowy),

- posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej  zgodnie z zakresem wynikającym z umowy, z okresem ubezpieczenia na pełen okres realizowanego zadania (kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do umowy),

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiający powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobie trzeciej.

§ 3

- Usługi, o których mowa w §1 będą wykonywane przez Wykonawcę w ilości 40 godzin w tygodniu, zgodnie z miesięcznym harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zadań stanowiących przedmiot umowy zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

- Czynności doraźne wykonywane będą w zależności od zaistniałej sytuacji w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę osobiście dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony interesów Zamawiającego zgodnie 
z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

- W przypadku wystąpienia długotrwałej przeszkody w świadczeniu usługi będącej przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo osoby z kwalifikacjami gwarantującymi należyte wykonanie umowy (zgodnie z wymogami określonymi w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy).

- Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na planową przerwę w świadczeniu usług.

- Zamawiający dopuszcza planowaną przerwę w świadczeniu usługi przez Wykonawcę w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym pod warunkiem, że Wykonawca zapewni  zastępstwo gwarantujące ciągłość świadczenia usług. Dni niewykorzystanej przerwy nie przechodzą na następny rok.

- Zamawiający będzie prowadził rejestr dni, w których usługa nie była wykonywana.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, które uzyskał od Zamawiającego 
w związku z realizacją niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać informacje, o których mowa w ust. 9 wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy  danych  Zamawiającego, dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca uzyska w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów, decyzji odpowiednich władz.

- Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 9-11, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia, co nie uchybia możliwości dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego na zasadach ogólnych.

- Przy wykonywaniu umowy Wykonawca będzie korzystał  ze składników majątkowych materialnych i niematerialnych stanowiących mienie  Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wg planu rzeczowo-finansowego komórki organizacyjnej, w której Wykonawca będzie świadczył usługi.

- Koszty związane z naturalnym zużyciem, naprawami i konserwacjami sprzętu i majątku Zamawiającego użytkowanym przez Wykonawcę w celu realizacji umowy obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w powierzonym mu  mieniu Zamawiającego.

§ 4

- Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy wynosi  ………… zł netto + podatek VAT ….% = …………. zł brutto (słownie: ……………….…..)

- Maksymalna wartość umowy nie przekroczy  ………….. zł netto = …………. zł brutto (słownie: ……………………………………).

- Cena świadczenia usługi określona w  ust. 1 nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- Zapłata należności nastąpi przelewem na podstawie dostarczonej Zamawiającemu faktury za poprzedni miesiąc rozliczeniowy w terminie do 25-go każdego miesiąca.

- Cena obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

§ 5

- Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego wyznaczono: Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych.

- Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest………….

§ 6

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty

- Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, tj.: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podmiot, który utworzył zakład wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy zakładu za rok poprzedni. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego jest nieważna.

§ 7

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w §4 ust. 1 w przypadku zwłoki 
w  wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji zadania określonego w umowie do dnia ostatecznego odbioru przez Zamawiającego,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w §4 ust. 1 w przypadku każdorazowego stwierdzenia braku należytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto w przypadku zwłoki w dostarczeniu polisy OC,                    o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 5% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy 
z winy Wykonawcy.

- W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia …………………….r. do dnia ……………………. r.

- Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą.

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

- stwierdzonego braku umiejętności lub wiedzy wykonawcy w zakresie realizacji

przedmiotu zamówienia,

- zmiany cen niezgodnie z umową.

- zmiany ustawy o działalności leczniczej,

- naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji,

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku zaistnienia tej okoliczności wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 10

- Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach:

- zmiany przepisów dot. stawki podatku VAT, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów,

- kiedy zmiana umowy konieczna będzie ze względu na zmianę ustawy o działalności leczniczej,

- jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody obu stron i mogą być wprowadzone tylko 
w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

§ 13

Osobami upoważnionymi do wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową (w tym 
w sprawach finansowych) są osoby wymienione w nagłówku umowy.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# WYKONAWCA	      					ZAMAWIAJĄCY