Kołobrzeg, 08 października 2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne (60-90 dni) o ulepszonej konstrukcji igły: okrągłej, okrągło-tnącej oraz tnącej dopasowanej do wszystkich rodzajów tkanek i o wysokiej jakości powłoce silikonowej ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 4, pozycja 3 dopuści długość nici 75 cm i długość igły opcjonalnie 18 mm lub 22 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Tak, dopuszcza**

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 4, pozycja 6 i 11 dopuści długość igły 60 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 4, pozycja 14 dopuści igłę ½ okrągłą, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 4, pozycja 15 dopuści długość igły 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Tak, dopuszcza**

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 4, pozycja 18 długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Tak, dopuszcza**

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 5 dopuści sterylna, syntetyczną, wchłanialną nić plecioną składająca się z homopolimerów kwasu glikolowego i pokryta powłoką z epsilon-kaprolaktonu oraz stearynianu wapnia lub powłoką złożoną z poliglikolido-co-laktydu (30/70) oraz stearynianu wapnia po 7 dniach po implantacji zachowującą in vivo 40% swojej początkowej wytrzymałości na rozciąganie, o całkowitej absorpcji po 42 dniach. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 5, pozycja 2 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną (zasadniczo igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym) o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Tak, dopuszcza**

1. Czy zamawiający w Zadaniu nr 5, pozycja 3 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną (zasadniczo igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym) o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odp. Tak, dopuszcza**

1. Załącznik nr 4 – ocena jakości - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy w załączniku nr 4 w zapisie dotyczącym numerów zadań nie nastąpiła omyłka pisarska i czy ocena jakości dotyczyć będzie zadań nr 4, 5, 8?

**Odp. Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej w załączniku nr 4. Ocena dotyczy zadania 4,5 i 8.**

1. Zadanie nr 4, 5 Czy Zamawiający wymaga dołączenia próbek do ww. Zadań wraz z ofertą?

**Odp. TAK**

1. Zadanie nr 4, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. TAK, dopuszcza**

1. Zadanie nr 4, poz. 6, 11 - Czy Zamawiający ma na myśli igłę okrągłą o krzywiźnie ½ koła?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Zadanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wykonany z kwasu poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Zadanie nr 5, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Zadanie nr 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odp. TAK, dopuszcza**

1. Zadanie nr 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50cm?

**Odp. TAK, dopuszcza**

1. Zadanie nr 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odp. TAK, dopuszcza**

1. Zadanie nr 4, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Zadanie nr 4, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Zadanie nr 4, 5 - Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?

**Odp. Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie jednostkowe / saszetka posiadało oryginalne oznakowanie producenta umożliwiające identyfikację szwu. Zamawiający nie określa sposobu oznakowania.**

1. Zadanie nr 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o podtrzymywaniu tkankowym 10-14 dni (50% po 7 dniach od zaimplantowania) i o czasie wchłaniania 42 dni?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Zadanie nr 5, pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 20mm?

**Odp. TAK, dopuszcza**

1. Zadanie nr 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

**Odp. TAK, dopuszcza**

1. Zadanie nr 5, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?

**Odp. TAK, dopuszcza**

1. Zadanie nr 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” z igłą o długości 36mm bez określenia „wzmocniona”?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

Powyższe wyjaśnienia są dla Wykonawców wiążące.