EP/38/2019 Kołobrzeg, 31.10.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Zadanie nr 3 dostawa łóżek szpitalnych 8 – szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodni termin realizacji co jest standardowym terminem dla tego typu produktów?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści szerokość całkowitą z barierkami lub bez barierek 920 mm? Krążki odbojowe są najdalej wysuniętym punktem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści rury stalowe ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści wypełnienie z płyty HPL o grubości 6 mm ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści szczyty z tworzywa ABS w kolorze białym z motywem dekoracyjnym do wyboru ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 22 opisu dopuści barierki wykonane z 4 profili stalowych o wysokości 30 mm ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**dostawa szafek przyłóżkowych 8 – szt.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści szafkę o wymiarach 520x450x910 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 4 opisu dopuści blat 660x430 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści regulację do 1100 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści blat szafki i blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 10 opisu dopuści prowadnice suwne ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 12 opisu dopuści półkę na obuwie wykonaną z blachy stalowej pełnej zamiast opisanej siatki ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 13 opisu dopuści szafkę bez aluminiowego relingu wyposażonego w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 15 opisu dopuści szafkę bez dodatkowego koła pod blatem bocznym, gdyż oferowana szafka takiego rozwiązania nie potrzebuje?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 17 opisu dopuści szafkę dwustronną z blatem bocznym montowanym na stałe bez konieczności jego przekładania ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy