EP/38/2019 Kołobrzeg, 31.10.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Zadanie nr 3.**

**Łóżka szpitalne 8 sztuk**

Punkt 7

* Czy Zamawiający dopuści szczyty w całości tworzywowe bez miejsc klejenia, łatwo odejmowane?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 11

* Czy Zamawiający dopuści segment oparcia uda w zakresie 0-45°? Jednoczesne regulacje segmentu pleców jak i ud przy tak dużych kątach może powodować zagrożenie życia pacjenta i nie spełnia norm bezpieczeństwa.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 14

* Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości 400-800 mm, nieznacznie różniące się od oczekiwanej?

**Odp. Tak.**

Punkt 22

* Czy Zamawiający dopuści barierki wykonane z 4 profili stalowych owalnych o wysokości 32 mmi grubości 20 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Szafki przyłóżkowe 8 sztuk**

Punkt 4

* Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu bocznego 410 x 530 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 5

* Czy Zamawiający dopuści regulację blatu bocznego w zakresie 800 x 1140 mm?

**Odp. Tak.**

Punkt 9,17

* Czy Zamawiający dopuści szafkę z wyposażoną w dwie szuflady z czego dolna w postaci wysuwanego na prowadnicach kontenera? Obie szuflady wyposażone w wkłady tworzywowe.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 11

* Czy Zamawiający dopuści szafkę z frontowym dostępem do półki pomiędzy szufladami ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 12

* Czy Zamawiający dopuści półkę z obuwie całą z metalu, łatwiejszą w utrzymaniu czystości niż siatka?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 13

* Czy Zamawiający dopuści szafkę bez uchwytu na szklankę, który i tak nie jest używany?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy