Kołobrzeg, dnia 13.11.2019 r.

EP/39/2019/4

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę zestawów i serwet, fartuchów chirurgicznych i innych akcesoriów medycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Do dnia 12.11.2019 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 11 w pozycji 1 rozmiaru 20x10 cm, rozmiar całkowity 20x20.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zapisanych w SIWZ.**

1. **Zad. 2 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do zabiegów na dłoni/ stopie z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o wymiarach 225 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem 3 cm i dużym padem chłonnym w polu krytycznym z włókniny polipropylenowej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww. serwetę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapisanych w SIWZ – załącznik nr 1 – zadanie nr 2.**

1. **Zad. 2 poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni samoprzylepnej
o wymiarach 38 x 40 cm?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapisanych w SIWZ – załącznik nr 1 – zadanie nr 2.**

1. **Zad. 3. poz. 1 i 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarach: S/M; L; XL oraz rozmiary XXL i XLLong pakowane z dwoma ręcznikami do rąk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane fartuchy pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dla zadania nr 3.**

1. Dotyczy ZADANIA NR 3 - Jednorazowe fartuchy chirurgiczne/ jałowe. Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 43g? Pozostałe parametry fartucha są spełnione, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane fartuchy pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań dla zadania nr 3.**

1. **Zadanie 10 pozycja 4:** Prosimy o wydzielenie pozycji numer 4 do oddzielnego pakietu celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w zadaniu 10.

**Odp. Zamawiający wydziela poz. nr 4 z zadania nr 10 do oddzielnego pakietu/zadania.**

1. **ZADANIE NR 3 Poz. nr 1 i 2 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zgodnych z SIWZ, jednakże w rozmiarach M – XXL?

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar fartuchów, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.**

1. **PROJEKT UMOWY § 5 ust. pkt. 1 a)** – wnosimy o zmianę zapisów umowy na:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wartości brutto dostawy z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dot. Zadania nr 2, poz. 2:**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 240cm x 300cm z elementem elastycznym i otworem o średnicy 4cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowaną serwetę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.**

1. **Dot. Zadania nr 2, poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 40cm x 30cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowaną kieszeń pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.**

1. **Dot. Zadania nr 3, poz. 1 i 2:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne w rozmiarach M-XXL przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarach M-XXL, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.**

1. **Dot. Zadania nr 1, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki niesterylnej? Ogłoszone postępowanie jest skróconą procedurą przetargową, natomiast sam proces sterylizacji oferowanego wyrobu wybiega poza wyznaczony termin składania ofert.

**Odp. Zamawiający w tej sytuacji wyraża zgodę na zaoferowanie próbki niesterylnej. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby produkt finalny był zgodny z zapisami SIWZ dla zadania nr 1 poz. 1.**

1. **Pytania do wzoru umowy:** Zważywszy na treść wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

**Odp. Zamawiający w SIWZ podał ilość jaką zamierza zamówić przez okres trwania umowy.**

1. **Pytania do wzoru umowy:** O jakie naruszenie postanowień umowy chodzi w § 6 ust. 3 pkt 5) wzoru umowy? Czy chodzi o naruszenie istotne lub rażące? Treść § 6 ust. 3 pkt 5) wzoru umowy jest bardzo ogólna i wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1123/10 oraz w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 *„…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Pytania do wzoru umowy:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy na postawie ust. 3 pkt 1), 2), 3) i 4) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?* Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 9: Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści czujnik z przewodem długości 1 m lub 3 m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza przewód o długości 3m.**

1. Zadanie 9: Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści mankiet o obwodzie 14 – 21 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie 9: Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści mankiet o obwodzie 20,5 – 28 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Zadanie 9: Poz. 16. Czy w kolumnie „Cena jedn. netto” należy podać cenę za 1 czujnik czy za 1 opakowanie a’20 szt.?

**Odp. Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za opakowanie a’20 sztuk.**

1. **Zadanie nr 1** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie próbki niesterylnej. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby produkt finalny był zgodny z zapisami SIWZ dla zadania nr 1 poz. 1.**

1. **Zadanie nr 1** Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści tupfer 20\*20 cm rtg, bez doszytej białej nitki?

**Odp. Nie, Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 1** Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści seton 17 nitek 4 warstwy 2mx1cm (zamiast 2mx2cm)?

**Odp. TAK.**

1. **Zadanie nr 1** Pyt.4 Czy zamawiający dopuści serwetę 90x75cm z otworem 6 x 8 cm (zamiast 8cm), 56g/m2 (zamiast 43g/m2)?

**Odp. TAK.**

1. **Zadanie nr 2, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

**Odp. TAK.**

1. **Zadanie nr 2, pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną w rozmiarze 230x300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm, z organizatorami przewodów. Serweta owinięta w serwetę na stolik instrumentalny 150cmx190cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowaną serwetę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.**

1. **Zadanie nr 2, pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną kieszeń na narzędzia w rozmiarze 30cmx40cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowaną kieszeń pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.**

1. **Zadanie nr 3, pozycja 1-2** Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach M-XXL?

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarach M-XXL, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 1-3** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne wykonane z foli poliuretanowej o grubości 30µm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 1-3** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne wykonane z foli poliuretanowej o grubości 25µm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 1-3** Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne klasy I sterylnej?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 1-3** Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści bakteriobójcze folie chirurgiczne klasy III?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 1** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30cmx28cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 1** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20cmx30cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 1** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30cmx26cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 2** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45cmx28cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 2** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40cmx34cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 11, pozycja 2** Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 44cmx26cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 12, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny o parametrach:
* Wkład chłonny pikowany, 5-cio warstwowy, zewnętrzna warstwa posiada zamknięte brzegi, wewnętrzna warstwa chłonna wykonana z pulpy celulozowej z dodatkiem SAP (superabsorbent), spodnia warstwa z folii nieprzemakalnej
* Chłonność min. 3820 ml.
* Waga całkowita 280g, wymiary 100x225cm
* Jednorazowego użytku, niejałowy

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 12, pozycja 2** Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej

**Odp. Nie, Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie 12, pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o gramaturze 104g/m2, zgodny z normą EN13795?

**Odp. Nie, Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 3 poz. 1-2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego w rozmiarach: S-XXL. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha, numer katalogowy, rozmiar, datę ważności.

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarach S-XXL, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.**

1. **Zadanie nr 11 poz. 1-3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej klasy I sterylnej, wykonanej z poliuretanu, posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości  3,5cm (+/-0,5cm) ułatwiające aplikację. Opakowanie jednostkowe- papier silikonowany z dobrze widoczną datą ważności, rozmiarem , numerem LOT, nazwą producenta, oznakowaniem CE, instrukcją użytkowania, rodzajem sterylizacji. Rozmiary odpowiednio:

Poz.1. 28cmx30cm

Poz.2. 45cmx28cm

Poz.3 45cmx55cm.

Opakowanie handlowe 10 szt.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Zadanie nr 12 poz. 2** Prosimy o dopuszczenie serwety o wymiarach 102x152cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ.**

1. **Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:„…, uprawniony będzie do naliczania odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty oraz ewentualnego wstrzymania kolejnych dostaw- przy zwłoce powyżej 30 dni”?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:**„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 14** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 15** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:„Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Zamawiającego.”

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1a, 1b, 1c** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 2% na 1%, 10% na 5% oraz 1% na 0,5%?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2** Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie dodatkowego pkt o następującym brzmieniu:„g) W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych przez Producenta, Strony dopuszczają możliwość zaoferowania odpowiedniej ilości narzędzi jednorazowych (odpowiedników) bądź wyłączenia tego produktu z umowy na prośbę Wykonawcy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowe.

**Odp. Nie.**

1. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze M-XXL?

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy w rozmiarach M-XXL, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SIWZ.**

1. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z oznaczeniem rodzaju sterylizacji na opakowaniu indywidulanym.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści równoważny podkład ochronny o poniższym opisie:

Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej.

Wymiar całkowity 225 cm x 101cm (tolerancja +/- 2 cm).

Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm).

Chłonność: min. 3 l / m2

Gramatura serwety: 123 g/m2

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 102cmx 152cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ.**

1. Dotyczy zadanie nr 8 pozycja 4 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tej pozycji z postępowania. Akumulator do tego typu urządzeń nie jest już produkowany i nie ma możliwości zaoferowania go  w tym postępowaniu.

**Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie zadania nr 8 poz. 4, poprzez usunięci tej pozycji.**

1. Zadanie nr 4. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie papilotom o średnicy cewnika 2,3 mm, odcinek dystalny 1,8 mm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie papilotom trójkanałowego o długości cięciwy 30 mm, średnica cewnika 2,3 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8 mm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie papilotomu o średnicy proksymalnej szczęści cewnika 2,0 mm, średnica dystalnej części 1,5 mm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy 8,5 mm-12 mm – 15 mm, balon lateksowy.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie zestawu z dwoma markerami na cewniku prowadzącym.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie koszyka o średnicy osłonki 2,4 mm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie koszyków o długości 55 mm i 60 mm, średnica osłonki 3,0 mm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie koszyka o kształcie prostym.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie klipsów o średnicy cewnika 2,6 mm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie igły o średnicy cewnika 2,4 mm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie cewnika o średnicy 2,3 mm

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 12 poz. 1. Prosimy o wyjaśnienie czy dla zapewnienia komfortu pacjenta i lepszego zabezpieczenia stołu operacyjnego przed wnikaniem płynów Zamawiający oczekuje aby warstwa chłonna była na całej długości podkładu?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 12 poz. 2 Zwracamy się o możliwość zaoferowania prześcieradła o gram. min 60g/m2 do przykrycia i repozycjonowania pacjenta o wytrzymałości do 250 kg (potwierdzone dokumentem) i wymiarach 101 x 203 cm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 12. Poz. 3 Zwracamy się o możliwość zaoferowania prześcieradła o gram. min 60g/m2 do przykrycia pacjenta o wymiarach 101 x2 03 cm

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 12 . Poz 2 i 3 Czy Zamawiający zgadza się z tezą, że w związku z tym, że prześcieradła będą miały bezpośredni kontakt z pacjentem to dla zapewnienia bezpieczeństwa oczekuje badań i dokumentów potwierdzających brak reakcji uczulających na zaoferowany produkt?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18.11.2019 r. godz. 09:00

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 w zadaniu 8 i 10 oraz dopisuje zadanie nr 14.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy