EP/37/2019 Kołobrzeg, 12.11.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dzierżawa analizatora wieloparametrowego PCR w systemie zamkniętym z dostawą testów, odczynników i podłóż oraz Dostawa testów z trwałego plastiku do oznaczania wartości MIC u drobnoustrojów**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

**Pytania do Umowy (zał. nr 4 – dot. zadania nr 1):**

1. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 7 dni, od chwili otrzymania zamówienia, e-mailem na adres: ……………….. lub pisemnie, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4 w tym zakresie.**

1. §3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku odmowy dostarczenia zamówienia w terminach określonych w ust. 1-2, bądź opóźnienia w jego dostarczeniu Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zakupu tego zamówienia u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu różnicy w kosztach zakupu. Zamawiający jest zobowiązany do uprzedniego udokumentowania poniesionych kosztów”?

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §3 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:

1)            ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

2)            instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia powyższych dokumentów wraz z dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: ………………………….. .”?

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4 w tym zakresie.**

1. §3 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4 w tym zakresie.**

1. §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Dostarczenie sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 2 do umowy, nastąpi w ciągu 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy do Laboratorium Mikrobiologicznego Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę sprzętu do 21 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie powyższego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4 w tym zakresie.**

1. §4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4 w tym zakresie.**

1. §4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Usunięcie awarii nastąpi w ciągu 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii, a w przypadku gdy okres naprawy przekraczać będzie 72 godziny, Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy do wstawienia urządzenia zastępczego o parametrach opisanych w załączniku do umowy, a dostawa i odbiór tego urządzenia i koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.”?

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4 w tym zakresie.**

1. §4 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Ubezpieczenie sprzętu na czas trwania umowy leży w gestii Zamawiającego”?

Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy.

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §5 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,po zrealizowaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest prawidłowo wykonana dostawa potwierdzona przez Zamawiającego”?

Uzasadnienie: Wykonawca podobnie jak zdecydowana większość firm działających na rynku nie ma technicznej możliwości do spełnienia powyższego wymogu. Wykonawca w zakresie realizacji dostaw zamówionego asortymentu korzysta z usług zewnętrznej firmy przewozowej zapewniającej należyte warunki transportu. Wykonawca nie prowadzi działalności przewozowej. W związku z korzystaniem z usług zewnętrznej firmy przewozowej w zakresie realizacji dostaw, obustronne podpisanie protokołu odbioru w dniu dostawy przez ,,Strony umowy” jest niemożliwe gdyż Kurier/ firma przewozowa nie jest stroną umowy i nie jest w żaden sposób umocowany do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Standardowo potwierdzenie faktu realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list przewozowy przekazany przez kuriera. Mając powyższe na uwadze, a także wolę uniknięcia nieporozumień i niejasności na tle realizacji niniejszej umowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie zadanego pytania.

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4 w tym zakresie.**

1. §6 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1,5 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki,”?

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §6 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 300 zł?

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §6 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

**Pytania do Umowy (zał. nr 4a – dot. zadania nr 2):**

1. §1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji ustępów zawartych w §1?

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4a w tym zakresie.**

1. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 7 dni, od chwili otrzymania zamówienia, e-mailem na adres: ……………….. lub pisemnie, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4a w tym zakresie.**

1. §3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku odmowy dostarczenia zamówienia w terminach określonych w ust. 1-2, bądź opóźnienia w jego dostarczeniu Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zakupu tego zamówienia u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu różnicy w kosztach zakupu. Zamawiający jest zobowiązany do uprzedniego udokumentowania poniesionych kosztów”?

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §3 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:

1)              ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

2)              instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia powyższych dokumentów wraz z dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem: ………………………….. .”?

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4a w tym zakresie.**

1. §3 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

**Odp. Tak. Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikacje wzoru umowy – załącznik nr 4a w tym zakresie.**

1. §5 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1,5 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki,”?

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §5 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Zadanie 1, pozycje: 32, 33, 34, 66 i 114 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów w opakowaniu handlowym 6 testów? Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań od 6 do 10 testów**.

1. Zadanie 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę,  ze względu na zbliżający się okres świąteczny i przełom roku, na wydłużenie czasu dostarczenia aparatu do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 – Zamawiający dopuścił okres dostarczenia aparatu w terminie 21 dni.**

1. Zadanie 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby po napełnieniu testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości były szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym?

**Odp. Tak.**

1. Zadanie 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby Testy do automatycznej identyfikacji i antybiogramowe były oddzielnie pakowane?

**Odp. Tak.**

1. Zadanie 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego aparatu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych”?

Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych. Jednocześnie stanowi jedyną drogę zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych, obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.

**Odp. Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 w tym zakresie.**

Dotyczy pakietu nr 2 :

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża.

**Odp. Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy