Kołobrzeg, 02.12.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro na: **Dostawę aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

**Zadanie nr 4 Łóżka szpitalne 3 sztuki**

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści szczyty w całości tworzywowe bez miejsc klejenia, łatwo odejmowane?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści segment oparcia uda w zakresie 0-45°? Jednoczesne regulacje segmentu pleców jak i ud przy tak dużych kątach może powodować zagrożenie życia pacjenta i nie spełnia norm bezpieczeństwa.

**Odp. Tak.**

Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości 400-800 mm, nieznacznie różniące się od oczekiwanej?

**Odp. Tak.**

Punkt 22

Czy Zamawiający dopuści barierki wykonane z 4 profili stalowych owalnych o wysokości 32 mm i grubości 20 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Czy w związku z pkt. 3 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 97 cm (zarówno z barierkami bocznymi, jak i bez barierek bocznych)?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą hpl o grubości 8 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 mm?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu uda w zakresie 0-40°?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 43,5-81,5 cm?

**Odp. Tak.**

**szafki przyłóżkowe 3 sztuki**

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu bocznego 410 x 530 mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści regulację blatu bocznego w zakresie 800 x 1140 mm?

**Odp. Tak.**

Punkt 9,17

Czy Zamawiający dopuści szafkę z wyposażoną w dwie szuflady z czego dolna w postaci wysuwanego na prowadnicach kontenera? Obie szuflady wyposażone w wkłady tworzywowe.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści szafkę z frontowym dostępem do półki pomiędzy szufladami?

**Odp. Tak.**

Punkt 12

Czy Zamawiający dopuści półkę z obuwie całą z metalu, łatwiejszą w utrzymaniu czystości niż siatka?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez uchwytu na szklankę, który i tak nie jest używany ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Dotyczy pakietu 3. Wózek wielofunkcyjny - 1szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny: którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium w kolorze szarym, fronty szuflad stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor z palety RAL, blat roboczy ze stali nierdzewnej.

Wózek wyposażony w 4 szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą).

Wysokość użytkowa szuflad: 3szt. po 110mm, 1szt. dolna o wysokości 230mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wózek na kołkach o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jazdy kierunkowej, z miękkim, cichobieżnym bieżnikiem niebrudzącym posadzek. Na wyposażeniu uchwyt do przetaczania z możliwością zamontowania z lewej lub prawej strony wózka. Blat roboczy ze stali nierdzewnej, z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, dodatkowo po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu podczas przetaczania wózka. Nad blatem wózek posiada solidną, stalową nadstawkę z 10 przeźroczystymi, uchylnymi pojemnikami (2 rzędy po 5 pojemników).

Dodatkowo wózek wyposażony w wysuwany blat boczny z tworzywa ABS, 2 tworzywowe kosze z klapkami mocowane do szyny z boku wózka, uchwyt na pojemnik zużytych igieł mocowany do szyny, stalowy koszyk na akcesoria mocowany do szyny z boku wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wyposażony w zamek centralny szuflad.

**Odp. Tak.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy