EP/41/2019 Kołobrzeg, 09.12.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dzierżawa analizatora wieloparametrowego PCR w systemie zamkniętym z dostawą testów, odczynników i podłóż**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę,  ze względu na zbliżający się okres świąteczny i przełom roku na wydłużenie czasu dostarczenia aparatu do 28 dni  od dnia podpisania umowy?

**Odp. Tak. Modyfikacja wzoru umowy w tym zakresie w załączeniu.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym?

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości  zdalnego serwisowania oferowanego aparatu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie  VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych  Osobowych”?  
   Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie zapewnia bezpieczne środowisko połączeniowe oraz możliwość szybszego reagowania i rozwiązania problemów technicznych, szybszy dostęp do diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia i udzielania dodatkowych porad merytorycznych . Jednocześnie stanowi jedyną drogę zdalnego przeprowadzenia nieodpłatnych.

**Odp. § 4 ust. 8 umowy dopuszcza ww. rozwiązanie.**

1. pozycje: 32, 33, 34, 66 i 113 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na opakowaniu w języku angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody?   
   Uzasadnienie: Ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) dopuszcza, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

**Odp. Tak.**

1. pozycje: 32, 33, 34, 66 i 113 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów w opakowaniu handlowym 6 testów? Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania.

**Odp. Tak. Max. 6.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie produktu w pozycji 112 w opakowaniach po 20 sztuk  i wycenę 20 takich opakowań, które w pełni pokryje wymagane przez Zamawiającego zapotrzebowanie?

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem 3-6 miesięcy i odpowiednio zmodyfikuje zapisy umowy §3 ust.11?

**Odp. Tak. Modyfikacja wzoru umowy w tym zakresie w załączeniu**

**Pytania do Umowy:**

1. §3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku odmowy dostarczenia zamówienia w terminach określonych w ust. 1-2, bądź opóźnienia w jego dostarczeniu przekraczającego 5 dni,  Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zakupu tego zamówienia u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu różnicy w kosztach zakupu.”?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §6 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki,”?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §6 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 300 zł?

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

1. §4 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Ubezpieczenie sprzętu na czas trwania umowy leży w gestii Zamawiającego”?  
   Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy.

**Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy