Kołobrzeg, dnia 25.02.2020 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Dostawę testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych (profil litewski 36 alergenów oraz profil atopowy screen 54 alergeny), zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (testy potwierdzenia) – testy paskowe, zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (testy potwierdzenia) – testy paskowe, testy paskowe do profilu przeciwciał ANA Profil 3 oraz dzierżawę niezbędnego sprzętu do wykonania badań dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu***

Do dnia 25.02.2020 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania:

1. Czy zamawiający w załączniku nr 4 (opis przedmiotu zamówienia) w pozycji 1 nie popełnił omyłki wpisując w mix MS1 – alergenu D2, który wpisany jest w mix DS1 ?

Odp.: Tak, nastąpiła pomyłka, należy skreślić D2 z MS1 mix.

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy