Kołobrzeg, 17.06.2020 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę sprzętu jednorazowego dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.**

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku ?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dot. Wzoru umowy

Dotyczy § 5 pkt 1.1

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0.1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odp. Zapisy pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Dotyczy § 5 pkt 1.3

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0.1 % wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

**Odp. Zapisy pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Dotyczy § 6 pkt 2.2 oraz pkt 3

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki VAT , wartość netto przedmiotu zamówienia pozostanie stała, a zmianie ulegnie wartość brutto umowy.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

Dot. Przedmiotu zamówienia

5. Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści wymazówki o długości (wraz z korkiem) 165 mm i średnicy probówki 12 mm?

**Odp. Nie.**

6. Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści wymazówki o długości (wraz z korkiem) 165 mm, klasy I a?

**Odp. Nie.**

7. Poz. 16 Prosimy o wyłączenie pozycji z pakietu i stworzenie osobnego pakietu.

**Odp. Nie.**

Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie wzoru umowy. Oferty należy składać na podstawie Modyfikacji zapytania ofertowego.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy