Kołobrzeg, 18.06.2020 r.

**Wyjaśnienia nr 2 treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę sprzętu jednorazowego dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.**

Poz. 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki sterylizowane radiacyjnie, zbiorczo pakowane w worek, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp. Nie.**

Poz. 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o wymiarze 10x40 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp. Tak.**

Poz. 8 - Czy Zamawiający zaakceptuje szalki o wys. 16,2 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp. Tak.**

Poz. 9-12 – Czy Zamawiający zaakceptuje szalki wykonane ze szkła sodowo – wapniowego?

**Odp. Nie.**

Poz. 11 – Czy Zamawiający zaakceptuje szalki o wysokości 15 mm?

**Odp. Nie.**

Poz. 14 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówki z białym korkiem i w probówce o średnicy 12 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp. Tak.**

Poz. 15 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówki w probówce transportowej o wymiarach ф13x165 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp. Tak.**

Poz. 17 - Czy Zamawiający zaakceptuje pipetki typu Pasteura sterylizowane radiacyjnie o długości 150 mm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odp. Tak.**

Poz. 24 – Czy Zamawiający zaakceptuje torebki dwukieszeniowe o wymiarze: 155x175 mm (kieszeń na próbkę) oraz 155x235mm (kieszeń na dokumenty)?

**Odp. Tak.**

Czy Zamawiający zaakceptuje zbliżone wielkości opakowań?

**Odp. Tak.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy