Kołobrzeg, dnia 13 sierpnia 2020 r.

EP/37/2020/5

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę środków dezynfekcyjnych potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Do dnia 13.08.2020 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy zadania nr 6 pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, gotowego do użycia, na bazie alkoholu bez zawartości chloru, fenoli, aldehydów, pochodnych chlorheksydyny. Pełne spektrum osiąga w czasie 30sek w warunkach czystych oraz 1min w warunkach brudnych. Działanie: B – 30sek (wg EN13727, EN16615), F – od 15sek (EN13624, EN16615), Tbc – 30sek (EN14348), V (osłonkowe, BVDV, Rota, Noro) – 30-60sek (EN14476). Preparat od powierzchni odpornych na działanie alkoholu, nie niszczy powierzchni i nie pozostawia smug i zacieków, bez drażniącego zapachu. Wyrób medyczny klasy II a i produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

**Odp. Zamawiający dopuści preparat osiągający pełne spektrum w czasie 30 sek w warunkach czystych oraz 1 min w warunkach brudnych (działanie: B – 30sek (wg EN13727, EN16615), F – od 15sek (EN13624, EN16615), Tbc – 30sek (EN14348), oraz pełne działanie wirusobójcze V (wg PN-EN 14476 ); pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.**

1. Dotyczy zadania nr 6 pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie preparatu do szybkiej dezynfekcji, gotowego do użycia bez zawartości alkoholu. Na bazie aminy i czwartorzędowych związków amonowych. Możliwość stosowania do dezynfekcji aparatury medycznej, inkubatorów, lamp zabiegowych, głowic USG i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Spektrum działania : B, F, V – 1min, Tbc – 5min. Wyrób medyczny klasy II a. Możliwość zastosowania na bloku operacyjnym, OIOMie, oddziałach noworodkowych, dziecięcych. Opakowanie 1l z atomizerem spieniającym.

**Odp. Zamawiający oczekuje preparatu na bazie nadtlenku wodoru. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

1. Dotyczy zadania nr 6 pozycja 3:

Prosimy o dopuszczenie preparatu w formie chusteczek nawilżonych preparatem dezynfekcyjnym. Nie zawierające alkoholu, na bazie aminy i czwartorzędowych związków amonowych. Do stosowania m.in. do lamp, głowic USG, inkubatorów, szkła akrylowego, foteli zabiegowych, możliwość używania na bloku operacyjnym, IOIOMie, oddziałach noworodkowych, dziecięcych. Spektrum działania: B, F, V – 1min, Tbc – 5min. Chusteczki przebadane zgodnie z normą wymaganą dla chusteczek – EN16615. Opakowanie: 100szt chusteczek w tubie zamykanej plastikowym wieczkiem, z możliwością uzupełnienia.

**Odp. Zamawiający oczekuje preparatu na bazie nadtlenku wodoru. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy