Kołobrzeg, dnia 01.09.2020 r.

EP/39/2020/5

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę opatrunków dla Apteki Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Do dnia 01.09.2020 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania:

1. Zadanie 4, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 5, poz. 1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 5, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną *z* przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odp.: Zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną *z* przędzy poliestrowej 100%.**

1. Pakiet 5, poz.4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. ZADANIE NR 2

Poz. nr 7,8,9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców na tkaninie spełniających wymagania SIWZ, jednakże o długości 9,2m, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

**Odp.: Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. ZADANIE NR 4

Poz. nr 15 **-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów chłonnych spełniających wymagania SIWZ, jednakże w opakowaniach a’ 30 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

**Odp.: Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. ZADANIE NR 8

Poz. nr 2 **-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego zgodnego z wymaganiami SIWZ, jednakże w którym w zamian za igłotrzymacz typu Derf 13 cm jest imadło chirurgiczne typu Mayo Hegar 14 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. ZADANIE NR 21

Poz. nr 1 **-** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta w kolorze granatowym. Pozostałe parametry koszuli bez zmian. Zaoferowana koszula jest wyrobem higienicznym, z zastosowaniem stawki podatku VAT 23%.

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. PROJEKT UMOWY

§ 5 ust. pkt. 1 i 2 – wnosimy o zmianę zapisów umowy na:

1. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wartości brutto dostawy z którą Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki,
2. za dostawę towaru niezgodnego z zamówieniem Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % wartości brutto dostawy dostarczonej niezgodnie z zamówieniem.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie nr 15 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny czepek do bezwodnego mycia głowy, zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa nasączona substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku. Pakowany pojedynczo, możliwość podgrzewania w mikrofalówce przez 20 sekund przy mocy 700W, Zapachowy, pakowany pojedynczo, Na opakowaniu skład oraz instrukcja użycia. Nie zawiera lateksu. Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji. Produkt na stawce VAT 23%?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie nr 15 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści duże, miękkie i grube myjki w formie ścierki nasączone 2% roztworem chlorheksydyny, zapewniają skuteczną dekontaminację ciała pacjenta. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry m.in. dzięki zawartości w składzie wyciągu z aloesu. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Testowane dermatologicznie. Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania. Pakowane ‘a4 sztuki, nie zawierają: lateksu, alkoholu oraz lanoliny. Wymiar 22x22 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie nr 15 pozycje 1-4

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-4 z Zadania nr 15 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie nr 15 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści warstwę zewnętrzną - włókninę o gramaturze 30g/m2?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie nr 15 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 220cm x 110cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie nr 15 pozycja 7

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Zadania nr 15 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. **Pytania dot. treści SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert ze względu na krótki czas na przygotowanie oferty, wypadający w dzień wolny od pracy oraz duży katalog dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom tj.: certyfikaty, świadectwa rejestracji i charakterystyki oferowanego produktu oraz próbki wraz z ofertą?

**Odp.: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.09.2020 r.**

**Pytania do asortymentu:**

1. **Zadanie 5, poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści bandaż o składzie: 87% bawełna, 1% elastan, 12% substancja lepna- lateks syntetyczny?

**Odp.: Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. **Zadanie 9, poz. 2:**

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i oczekuje zestawu z korcangiem o długości 19 cm zamiast mm?

**Odp.: Tak.**

1. **Zadanie 19, poz. 1,2,3:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np z:

-błoną śluzową jamy ustnej,

-błoną śluzową oka,

-błoną śluzową jamy nosowej

-przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym opatrunki sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis w specyfikacji dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4.

**Odp.: Tak.**

1. **Pytanie dot. projektu umowy:**Działając w imieniu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) do wysokości 0,1% wartości brutto towarów niedostarczonych w terminie?
3. Czy Zamawiający przed rozwiązaniem umowy na mocy § 6 ust. 4 wzoru umowy wezwie uprzednio Wykonawcę do należytego wykonywania umowy?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, *„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”.* Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 2, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik po 24szt?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik po 12szt?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik po 6szt?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 2, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 2, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym wykonany z tkaniny bawełnianej?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 2, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści plastry w kolorze białym?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6cmx5m?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 3, pozycja 1, 3-5

Czy Zamawiający dopuści przecięcie papieru wzdłuż dłuższego boku?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 3, pozycja 1, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 3, pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 3, pozycja 8-11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 3, pozycja 8-11

Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 4m, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 13x100mm?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’6szt z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 3, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’12szt z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy o parametrach:

Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu.

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 21

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 8, 9

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną plastikową 13 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną plastikową 13 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serweta barierowa, włókninowa , nieprzylepna 50 x 70 cm zamiast 45 cm x 75 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki oraz igły bez opakowania jednostkowego?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz typu Derf 15cm?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowy pojemnikiem o pojemności 120ml?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu plastikową nerką?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczuleń przewodowych 75 x 90 cm, samoprzylepna z otworem przylepnym 10 x 15 cm?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki oraz igły bez opakowania jednostkowego?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy 3-komorowy 19,5 x 13,5 x 3,5 cm, zamiast pojemnika 2 częściowego?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pęseta metalowa adson 12 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy bawełnianej 20x20cm?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki i igły bez opakowania jednostkowego?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 45 x 45 cm z centralnym otworem przylepnym o śr. 6 cm?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 50x60cm z przylepcem?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 120 ml?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa 114 x 150 cm zintegrowana z torba do zbiórki płynów, mankiet 25 cm

20 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8w 17n

bez papieru krepowego lub owinięcie z włókniny sms?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1xkleszczyki plastikowe, 14cm;

1xpęseta plastikowa, 13 cm

5xkompres z gazy bawełnianej 7,5cmx7,5cm;4xtampon z gazy bawełnianej (tupfer), wilkość śliwki; 1xserweta włókninowa, nieprzylepna 50cmx70cm (barierowa)

1xserweta włókninowa, nieprzylepna 75cmx90cm z otworem Ø6x8cm(barierowa)

1xstrzykawka Luer 20ml, bez opakowania jednostkowego

1xigła 1,2mmx40mm, 18Gx11/2, różowa, bez opakowania jednostkowego

1xżel w strzykawce 6 ml

2 x ampułka 10ml

1xpara rękawiczek diagnostycznych. roz.M bez dodatkowego opakowania w papier

opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu plastikowym pojemnikiem nerkowatym?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści stazę bezlateksową 45x2,5cm w kolorze niebieskim lub rózowym?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 8 x 10 cm?

**Odp.: Nie dotyczy.**

1. Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z opatrunkiem włókninowym do mocowania kaniul, 6 x 8 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Korcang 18 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarz 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pęseta metalowa anatomiczna14 cm?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne metalowe 11,5 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną 50 x 70 cm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuści proponowany produkt.**

1. Zadanie 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowną 50 x 75 cm z otworem, bez rozcięcia?

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

1. Zadanie nr 16 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 3 z Zadania nr 16 z uwagi na zaprzestanie produkcji tego opatrunku.

**Odp.:** **Zgodnie z SIWZ.**

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy